AVISO DE LICITAÇÃO

REPUBLICAÇÃO

O Município de Ijuí - Poder Executivo, através da Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, torna público que, de acordo com as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas legais vigentes, realizará a licitação a seguir caracterizada:

| CONCORRÊNCIA | 3/2017 |
| --- | --- |

| PROCESSO | 1065/2017 |
| --- | --- |

| OBJETO | Contratação de execução global para construção de 01 (uma) unidade escolar de educação infantil tipo 2 Projeto Pró Infância do FNDE - Metodologia Convencional, localizada na Rua Gunter S. Low, Bairro Jardim. |
| --- | --- |

| SECRETARIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| --- | --- |
|  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| RECURSO | 7609 | 1009 | SALÁRIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7615 | 1325 | Escola de Educação Infantil - FNDE |

| ABERTURA | 06/10/17 |
| --- | --- |

| HORÁRIO | 09h00min |
| --- | --- |

| LOCAL | SALA DE LICITAÇÕES DA COORDENADORIA DE COMPRAS (COPAM) PREFEITURA MUNICIPAL – RUA BENJAMIN CONSTANT, Nº 429, CENTRO, IJUÍ/RS |
| --- | --- |

1) O Município de Ijuí – Poder Executivo, através da Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, comunica aos interessados na licitação na modalidade Concorrência Nº 03/2017 que foram feitas alterações no respectivo edital.

2) Outro sim, comunica ainda que, conforme o disposto no art. 21, § 4º, in fine, da Lei nº 8.666/93, a nova data de abertura da sessão de licitação fica marcada para o dia 06/10/17 às 09h00min.

3) Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação na Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Rua do Comércio, n° 525, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, ou ainda pelo telefone (55) 3331-8227 e/ou telefone/fax (55) 3331-8219 ou no site www.ijui.rs.gov.br, no link “Licitações”.

Ijuí/RS, 31 de agosto de 2017.

Priscila Maurer Leviski

Diretora da Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais

MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 03/2017 - OBJETO: Contratação de execução global para construção de 01 (uma) unidade escolar de educação infantil tipo 2 Projeto Pró Infância do FNDE - Metodologia Convencional, localizada na Rua Gunter S. Low, Bairro Jardim. NOVA DATA DE ABERTURA: 06/10/17 às 09h00min. Informações pelo telefone/fax (55) 3331-8219 ou no site www.ijui.rs.gov.br.

Ijuí/RS, 31 de agosto de 2017.

Valdir Heck

Prefeito Municipal

CONCORRÊNCIA Nº 03/2017

PROCESSO Nº 1065/2017

- EDITAL

- REPUBLICAÇÃO

O Município de Ijuí - Poder Executivo torna público que realizará a licitação, regida pela Lei nº 8.666/93 e alterações, e por toda a legislação aplicável à espécie, na modalidade Concorrência, do tipo Menor Preço sob o regime de empreitada por preço global, tendo por objeto a contratação de execução global para construção de 01 (uma) unidade escolar de educação infantil tipo 2 Projeto Pró Infância do FNDE - Metodologia Convencional, localizada na Rua Gunter S. Low, Bairro Jardim, cuja sessão pública de abertura ocorrerá no dia 06/10/17 às 09h00min, na Sala de Licitações da Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada na Rua do Comércio, nº 525, Centro, Ijuí/RS, CEP 98.700-000.

- DO OBJETO

  - Contratação de execução global para construção de 01 (uma) unidade escolar de educação infantil tipo 2 Projeto Pró Infância do FNDE - Metodologia Convencional, localizada na Rua Gunter S. Low, Bairro Jardim.

  - Os serviços deverão ser executados de acordo com a planilha orçamentária, memoriais descritivos, projetos e demais elementos técnicos anexos nas Requisições Internas n°s 423/2017 e 424/2017 da Secretaria Municipal de Educação (Anexo V deste edital).

  - Caso a empresa interessada verificar quantitativos diversos, em relação aos apresentados pelo Município, deverá esta enviar correspondência (ou fax ou e-mail) para a COPAM, no endereço e no prazo estipulado no item 23.8 do Edital.

    - A solicitação será encaminhada para análise do setor de engenharia do Município. Constatado algum equívoco, o mesmo será corrigido, dando ciência (através de Adendo ao Edital) a todas as empresas interessadas.

  - Das requisições Internas:

| Requisição |  | Requisições Internas |
| --- | --- | --- |
| 1.538/2017 |  | 09-423-2017 |
| 1.539/2017 |  | 09-424-2017 |

- DOS PRAZOS

  - O prazo de execução da obra não poderá exceder a 240 (duzentos e quarenta) dias, contados do recebimento da Ordem de Serviço pela empresa adjudicatária, podendo ser prorrogado, a critério da Administração Municipal, mediante justificativa fundamentada.

  - As obras deverão ser iniciadas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de autorização para início.

  - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - A despesa desta licitação correrá pelo seguinte crédito:

Órgão

| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| --- | --- |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

Unidade

| 0903 | Coordenadoria de Recursos Vinculados |
| --- | --- |
| 0903 | Coordenadoria de Recursos Vinculados |

Função

| 12 | Educação |
| --- | --- |
| 12 | Educação |

Sub-função

| 122 | Administração Geral |
| --- | --- |
| 122 | Administração Geral |

Programa

| 113 | Mãos a Obra |
| --- | --- |
| 113 | Mãos a Obra |

Projeto/Atividade

| 1 | 27 | Mãos a Obra - Educação Básica - SE (SMED |
| --- | --- | --- |
| 1 | 125 | Escola de Educação Infantil - FNDE (SMED |

| Despesa | Código fonte de recurso | Nome fonte de recurso |
| --- | --- | --- |
| 7609 | 1009 | SALÁRIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL |
| 7615 | 1325 | Escola de Educação Infantil - FNDE |

Categoria econômica

| 449051990000 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |
| --- | --- |
| 449051990000 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |

- DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação, os interessados que atendam a todas as exigências constantes neste procedimento licitatório e em seus anexos.

  - Estarão impedidos de participar da presente licitação:

    - Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de Ijuí, no prazo e nas condições do impedimento;

    - Os interessados que tenham sido declarados inidôneos para Administração Municipal, Estadual ou Federal;

    - Os enquadrados no artigo 9º da Lei n° 8.666/93 e alterações.

  - Também não será permitida a participação de:

    - Empresas constituídas na forma de consórcio;

    - Empresas estrangeiras.

- DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

  - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital.

  - A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as conseqüências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.

  - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos neste edital.

  - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 5.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

  - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

  - O prazo de que trata o item 5.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

  - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.4, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

- DA REPRESENTAÇÃO

  - As empresas que se fizerem representar no ato de abertura dos envelopes n° 01 (Habilitação) e n° 02 (Propostas) deverão fazê-lo através de:

a) um diretor, sócio ou gerente, ou;

b) através de uma procuração ou carta de credenciamento registrada em Tabelionato de Notas, conferindo poderes para o procurador acompanhar a sessão de abertura dos documentos de habilitação e de propostas de preços, bem como assinar as atas e demais documentos dela decorrentes, referentes ao presente procedimento licitatório (ou referente a quaisquer licitações públicas realizadas no Município de Ijuí ou na Administração Pública em geral).

  - Os documentos acima especificados deverão ser inseridos no envelope nº 01 - HABILITAÇÃO.

  - A Comissão de Licitações poderá solicitar a apresentação de documento de identidade para fins de identificação do representante credenciado.

  - O não cumprimento do disposto acima não acarretará a inabilitação do licitante, podendo, se atendidas as exigências desta licitação, competir em igualdade de condições, porém a pessoa representante será mera portadora das referidas propostas, não tendo direito à voz, a voto e a responder pela empresa licitante.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO - HABILITAÇÃO E PROPOSTAS

  - Para participar da licitação o interessado deverá apresentar os documentos a seguir relacionados em 02 (dois) envelopes, lacrados e identificados, em sua parte externa, com as seguintes informações:

| ENVELOPE Nº 01 (HABILITAÇÃO) | ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA) |
| --- | --- |
| MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS - PODER EXECUTIVO CONCORRÊNCIA N° 03/2017 DATA: 06/10/17 HORÁRIO: 09h00min ENVELOPE Nº 01 (HABILITAÇÃO) NOME COMPLETO DO LICITANTE ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE CONTATO DO LICITANTE | MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS - PODER EXECUTIVO CONCORRÊNCIA N° 03/2017 DATA: 06/10/17 HORÁRIO: 09h00min ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA) NOME COMPLETO DO LICITANTE ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE CONTATO DO LICITANTE |

  - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação e à proposta serão recebidos no dia 06/10/17 as 09h00min na Sala de Licitações da Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada na Rua do Comércio, n° 525, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000.

  - O licitante que não participar da sessão de abertura da licitação deverá protocolar os envelopes no Setor de Protocolo da COPAM, localizado na Rua do Comércio, nº 525, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, até as 09h00min do dia 06/10/17.

  - Os envelopes remetidos via serviço postal deverão ser endereçados à Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada na Rua do Comércio, n° 525, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000 e serão recebidos até às 09h00min do dia 06/10/17, a fim de ser procedido o protocolo dos envelopes no setor indicado no item anterior.

  - O licitante que remeter os envelopes via serviço postal assumirá os riscos de problemas ou defeitos que porventura impossibilitem a entrega tempestiva dos envelopes.

  - O ENVELOPE N° 01 - Habilitação deverá conter os documentos a seguir relacionados:

    - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;

      - O objeto social deverá ser compatível com o objeto licitado.

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), em vigor na data de abertura desta licitação;

    - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

    - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal dentro de seu período de validade;

    - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade;

    - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, abrangendo todos os tributos de competência do Município e relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade;

    - Prova de regularidade para com a Previdência Social (CND - Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS - Instituto Nacional de Seguro Social) dentro de seu período de validade;

    - Prova de regularidade com o FGTS dentro de seu período de validade;

    - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, com no máximo 30 (trinta) dias da data de sua expedição;

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

    - Registro ou inscrição da empresa licitante no conselho regional profissional competente (CREA/CAU) dentro de seu período de validade;

    - Declaração formal do licitante, sob as penas cabíveis, indicando o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução da obra objeto da licitação, que deve(rão) coincidir, obrigatoriamente, com o(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no conselho regional profissional competente (CREA/CAU)  indicado no item 7.6.11, admitindo-se a substituição deste(s) por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração;

      - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem Certidões de Registro de Pessoa Jurídica emitidas pelo CREA/CAU em que conste um mesmo profissional como responsável técnico, estas serão inabilitadas.

    - Comprovação de capacitação técnico profissional e/ou operacional, atestando a execução de serviços pertinentes e compatíveis com as características e quantidades do presente edital, através de certidão(ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente visados pelo CREA/CAU.

    - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

      - A boa situação financeira do licitante será verificada a partir dos seguintes parâmetros e índices:

| LIQUIDEZ CORRENTE | AC |  | (índice mínimo: 1,00) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - PC |  |  |
| LIQUIDEZ GERAL | AC + ARLP |  | (índice mínimo: 1,00) |
|  | - PC + PELP |  |  |
| GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS | PL |  | (índice mínimo: 1,00) |
|  | - PC + PELP |  |  |
| GRAU DE ENDIVIDAMENTO | PC + PELP |  | (índice máximo: 0,51) |
|  | - AT |  |  |

Onde:

AC = Ativo circulante;

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo;

AT = Ativo Total;

PC = Passivo Circulante;

PELP = Passível Exigível a Longo Prazo; e

PL = Patrimônio Líquido.

    - Declaração do licitante prevista no art. 27, V da Lei 8.666/93, conforme o modelo constante no Anexo II deste edital.

    - As empresas constituídas em forma de cooperativas de trabalho deverão ainda, para fins de habilitação, apresentar os seguintes documentos:

      - Ata de Fundação;

      - Estatuto Social com todas as suas alterações, acompanhado da ata da assembléia que o aprovou;

      - Regimento Interno, acompanhado da ata da assembléia que o aprovou;

      - Regimento dos Fundos Instituídos pelos cooperados, acompanhado da ata da assembléia que o aprovou;

      - Documentos de eleição de seus administradores;

      - Documentos de deliberação quanto ao seu funcionamento;

      - Ata da sessão pela qual os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

  - Os licitantes cadastrados junto ao Município de Ijuí - RS, poderão apresentar o Certificado de Registro Cadastral - CRC, em substituição aos documentos exigidos nos itens 7.6.1 a 7.6.9 deste procedimento licitatório.

    - A substituição prevista no item anterior (item 7.7) somente será aceita se o Certificado de Registro Cadastral - CRC apresentar como válidos todos os documentos acima exigidos. Se algum(ns) deste(s) documento(s) estiver(em) vencido(s), poderá(ão) ser apresentado(s) junto com o Certificado de Registro Cadastral o(s) respectivo(s) documento(s) atualizado(s).

    - O licitante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) de acordo com o item anterior (item 7.7.1) deverá apresentar declaração de que até data de abertura desta licitação inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação nesta licitação, bem como da ciência quanto à obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme o modelo constante no Anexo III deste instrumento convocatório.

  - Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham esse prazo especificado no próprio corpo, em lei ou neste processo, devem ter sido expedidos em no máximo 30 (trinta) dias anteriores a data limite determinada para a entrega dos envelopes.

  - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, exceto aqueles cuja veracidade poderá ser confirmada via internet.

  - A critério da Comissão de Licitações, poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem efetuadas diligências, visando a confirmar a capacidade técnica, gerencial e administrativa das empresas concorrentes.

  - O ENVELOPE N.º 02 deverá conter as propostas de preços, apresentadas obrigatoriamente na forma contida no Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta, constante no Anexo IV deste edital, preenchida através de processo mecanográfico, contendo as assinaturas do(s) Responsável(eis) Técnico(s) e do responsável pela empresa, com o número do CNPJ, em moeda corrente nacional, com duas casas decimais após a vírgula, com a identificação da empresa licitante (por meio do nome, carimbo, papel timbrado, etc), isentas de emendas, rasuras ou entrelinhas e contendo as seguintes informações:

- conter o valor total para a execução global da obra, de acordo com os prazos e as condições de pagamento estabelecidas no Edital;

- conter a composição do valor total ofertado em planilhas de quantitativos, contendo os custos unitários dos materiais e da mão de obra e o valor total para cada item, devendo atender no mínimo aos dimensionamentos discriminados na Planilha de Orçamento elaborada pelo Município.

- estar acompanhada do cronograma físico financeiro e das planilhas demonstrativas do BDI e dos Encargos Sociais aplicados pela empresa, ambos também firmados pelo responsável técnico pela obra e do responsável pela empresa.

  - A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a proponente examinou criteriosamente os documentos exigidos neste processo de licitação e os julgou suficientes para a elaboração da sua proposta, voltada a execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

  - Quando o prazo de validade da proposta não estiver especificado, a Comissão de Licitações considerará, para fins de julgamento das propostas de preços, que o mesmo será o limite máximo previsto no item 2.3 deste instrumento convocatório.

  - No preço proposto considerar-se-ão inclusos todas e quaisquer despesas com material, mão-de-obra, fretes, seguros, tributos, contribuições, previdência social e qualquer outro encargo que incida ou venha a incidir sobre a obra, até a sua entrega final ao Município.

- DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

  - No dia, hora e local designados no item 7.2, na presença dos licitantes e demais pessoas interessadas, a Comissão de Licitações dará início a sessão de abertura do procedimento licitatório.

  - A audiência para abertura dos envelopes será pública, sendo que cada licitante somente participará com um representante legal ou credenciado junto a mesa.

    - Somente será permitida a manifestação em nome da licitante, de forma oral ou escrita, do representante legal ou credenciado.

  - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo os documentos de habilitação, sendo os documentos nele encontrados, verificados e rubricados pela Comissão de Licitações e pelos licitantes credenciados.

  - Nessa mesma reunião, a critério da Comissão de Licitações, poderão ser analisados os documentos contidos no Envelope n° 01 e anunciado o resultado da habilitação ou designados dia e hora certos para a divulgação.

  - Os documentos retirados pela internet terão sua autenticidade certificada, para fins de habilitação.

  - Na hipótese dos documentos não serem analisados na mesma sessão pública de recebimento dos envelopes, os envelopes de n° 02 (Propostas) serão rubricados em seus fechos pelos licitantes credenciados e pelos membros da Comissão de Licitações, que os manterá em seu poder.

  - Os envelopes de n° 02, ainda fechados, dos licitantes inabilitados ficarão em poder da Comissão de Licitações. Após trânsito em julgado administrativo, os envelopes ficarão à disposição dos interessados pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo então inutilizados pela Administração.

  - Não havendo interposição de recurso contra o julgamento da habilitação, havendo desistência expressa de recurso ou após o julgamento dos recursos interpostos, proceder-se-á a imediata abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas, que serão rubricadas pelos membros da Comissão de Licitações e pelos licitantes credenciados.

  - Das reuniões para recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e propostas serão lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todos os participantes, as impugnações feitas e demais ocorrências que interessarem ao julgamento da licitação, reservando-se, porém, à Comissão de Licitações o direito de levá-las ou não em consideração. As atas deverão ser assinadas pelos membros da Comissão de Licitações e por todos os licitantes credenciados.

- DOS RECURSOS

  - Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas no artigo 109 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

  - Eventuais recursos deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da COPAM, localizado na Rua do Comércio, nº 525, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000.

- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

  - A Comissão de Licitações selecionará entre os concorrentes a proposta de menor preço para execução global da obra, desde que as propostas atendam às exigências e especificações deste Edital e também o interesse público.

  - Para fins de julgamento e classificação, o valor total proposto por Cooperativa de Trabalho será acrescido de 15% (quinze por cento) sobre o valor da mão-de-obra ofertada face ao disposto no art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, alterada pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999.

  - Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) e houver proposta apresentada pelas mesmas, igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma;

a) a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) mais bem classificada poderá apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto da licitação;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), na forma do subitem acima, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar n° 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar n° 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se defina aquela que primeiro poderá apresentar a melhor proposta.

  - A microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, após a solicitação da Comissão de Licitações, sob pena de preclusão.

  - Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

  - O disposto nos itens 10.3 à 10.5, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 5, deste edital).

  - Em caso de empate entre duas ou mais propostas apresentadas por empresas não enquadradas como microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), o desempate far-se-á nos termos do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

  - Será julgada inabilitada ou desclassificada a licitante que:

a) apresentar propostas abertas ou enviadas por "fac-símile";

b) deixar de atender a alguma exigência constante neste processo licitatório, com referência à documentação ou às propostas de preços;

c) colocar documentos em envelopes trocados;

d) não apresentar, no prazo definido pela Comissão de Licitações, os eventuais esclarecimentos exigidos em relação à documentação ou proposta apresentada;

e)apresentar valores excessivos ou inexeqüíveis, de acordo com o previsto no artigo 48 e seus incisos da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

  - A Comissão de Licitações poderá desconsiderar simples omissões, erros e falhas formais sanáveis, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o entendimento do conteúdo exigido no Envelope n.º 01 (Habilitação) ou Envelope n.º 02 (Propostas).

  - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração Municipal poderá determinar à Comissão de Licitações que fixe o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação.

  - Não serão consideradas as propostas que:

a) contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas que tornem a proposta ilegível;

b) provierem de empresas que não satisfizeram compromissos anteriores com a Administração Pública ou que foram declaradas inidôneas pela mesma.

- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS

  - O valor máximo aceitável pela Administração Municipal para a execução do objeto licitado, conforme está especificado nas planilhas orçamentárias anexas neste Edital, será de R$ 1.276.565,15 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos).

  - A Comissão de Licitações irá efetuar os cálculos previstos no Artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, considerando-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou

b) valor orçado pela Administração.

  - Caso o licitante classificado como primeiro lugar apresente o valor global da proposta inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às letras “a” e “b” do item acima, será exigido, para assinatura do contrato, uma prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo primeiro do artigo 56 da Lei n° 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do item anterior e o valor da correspondente proposta.

  - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários ou globais acima dos preços máximos admitidos pela Administração, assim como as que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

    - Os valores unitários máximos admitidos pela Administração são os valores indicados nas Planilhas Orçamentárias anexas a este edital.

- DO CONTRATO

  - O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para retirar e assinar o termo do contrato, cuja minuta consta no Anexo I deste edital, contado a partir da data de sua intimação, que se fará pessoalmente, por meio de publicação no mural da Secretaria da Fazenda, envio de correspondência com Aviso de Recebimento ou por meio eletrônico.

    - No prazo previsto no item anterior, caso o adjudicatário seja sediado fora do Estado do Rio Grande do Sul, este deverá comprovar obrigatoriamente o visto no conselho regional profissional competente (CREA/CAU - RS).

    - No caso de não ocorrer a comprovação indicada no item 12.1.1, ficará o adjudicatário impossibilitado de firmar o presente contrato, sujeitando-o ainda às penalidades previstas na legislação e neste edital.

  - O prazo estipulado no item anterior (item 12.1) poderá ser inferior caso haja interesse e necessidade da administração ou ainda poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação expressa do licitante, contendo a exposição circunstanciada do motivo.

  - O prazo referido no item 12.1 poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação expressa do licitante, contendo a exposição circunstanciada do motivo.

  - O não atendimento do disposto no item 12.1 sujeitará o licitante às penalidades previstas na legislação e neste edital.

  - O contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos arts. 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.

- DA GARANTIA

  - Será exigida da contratada uma garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser apresentado na data de celebração do acordo, cabendo a contratada optar por uma das seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) seguro garantia;

c) fiança bancária.

  - Quando o documento apresentado depender de prazo de validade, este prazo deverá coincidir com a entrega definitiva da obra, ficando a Contratada obrigada a substituí-lo ou revalidá-lo, quando for o caso, independentemente de prévia notificação.

    - A contratada obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar, em decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execução e/ ou suplementá-la em caso de aumento de quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.

  - A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após o cumprimento correto e pleno de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

  - A empresa adjudicatária terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da notificação, para apresentar a garantia.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A execução da obra deverá se dar com perfeita observância ao projeto e especificações técnicas que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatório.

  - Qualquer dúvida em relação a obra ou ao cumprimento do contrato deverá ser solicitada por escrito para a fiscalização da execução da obra, sendo que qualquer alteração de projeto deverá ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsável pelo projeto, ficando a cargo deste a adequação dos quantitativos e orçamento dos novos serviços.

  - O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher boletins de “Diário de Obra”, os quais deverão estar assinados pelo responsável técnico pela execução da obra. Estes boletins “Diários de Obra” serão entregues semanalmente ao fiscal, para receber o seu visto, sendo depois protocolados e arquivados em local apropriado.

  - O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher também, um Livro de ocorrências diárias da obra e Boletim de desempenho dos materiais, técnicas construtivas e instalações da obra, os quais deverão estar devidamente assinados pelo responsável pela execução da obra, estes serão entregues semanalmente ao fiscal da obra para receber o visto do mesmo.

  - A contratada obrigar-se-á a manter no local da obra ou na sede da empresa o controle, através de Relatório Ponto, de todos os funcionários que prestarem serviços à contratante.

- DOS ACIDENTES

  - Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma pelo Município, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido em via pública.

- DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA PELO MUNICÍPIO

  - Os serviços serão fiscalizados por profissional legalmente habilitado, servidor do Município, o qual realizará a sua função com autonomia.

  - É assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços e até mesmo a paralisação dos mesmos, caso estes não se encontrem em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no procedimento licitatório, ou quando a CONTRATADA não cumprir com suas obrigações legais, sejam elas descritas neste processo licitatório ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrínsecas e emanantes do exercício profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de construção civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais (artigos 17 a 23 da Lei n.º 5.194/66).

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão realizados após a execução do objeto contratado ou parcela dele e, após a entrega, conferência e protocolização da nota fiscal na Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Ijuí/RS pelo órgão requisitante será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias da liquidação da documentação, conforme Capítulo II, Art. 6 º e Parágrafo 3º, Art. 8º, do DECRETO EXECUTIVO Nº 5.753, de 15 de setembro de 2015.

    - Os pagamentos serão de acordo com o cronograma físico-financeiro, através de medição dos serviços executados e unitariamente quantificados e atestado de qualidade pela fiscalização da obra, acompanhado da documentação elencada no item 17.3. deste edital.

  - A empresa somente poderá apresentar a nota fiscal após a apresentação de laudo técnico de medição, expedido por engenheiro do Município em conformidade com o caderno de encargos, especificações técnicas dos materiais, memorial descritivo.

  - Para pagamento, a empresa deverá apresentar no Setor Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, os seguintes documentos, conforme o caso:

    - Nota fiscal e/ou fatura dos serviços efetivamente executados, de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Ijuí/RS, e conter o número do empenho correspondente;

    - Laudo técnico de medição, expedido por engenheiro do Município de Ijuí/RS;

    - Declaração contendo a relação dos servidores que efetivamente prestaram serviço à contratante, com o respectivo n° da CTPS;

    - Comprovante mensal, através de folha de pagamento autenticada, dos servidores que prestarem serviços ao contratante (ou demonstrativo mensal de repasse e crédito a associados, em caso de cooperativa), que deverá estar acompanhada da guia de recolhimento quitada pelo INSS (referente ao mês de execução dos serviços). Em caso de pagamento parcelado, a parcela seguinte somente será paga mediante a comprovação do pagamento da guia do INSS e do FGTS referente ao mês de execução dos serviços;

    - Comprovante do pagamento dos salários dos empregados que prestarem serviços ao contratante, através de contracheque ou recibo de pagamento (referente ao mês de execução dos serviços);

    - Comprovante do pagamento dos salários dos contratados como profissionais especializados encarregados por funções técnicas (engenheiros autônomos), através de recibo de pagamento, cujas cópias ficarão arquivadas na Secretaria Municipal de Fazenda (referente ao mês de execução dos serviços);

    - Comprovação da efetividade dos servidores que prestarem serviços à contratada, através da apresentação dos Relatórios Ponto, cujas cópias ficarão arquivadas na Secretaria Municipal de Fazenda (referente ao mês de execução dos serviços);

    - Comprovação da condição de empregado mediante cópia da Carteira Profissional assinada pela contratada, para seus empregados que prestarem serviços ao contratante ou ficha funcional (referente ao mês de execução dos serviços);

    - Comprovação da condição de autônomo contratado através de cópia do contrato de trabalho ou prestação de serviços (referente ao mês de execução dos serviços);

    - Comprovação da condição de associado (cooperativa) mediante cópia da ficha de matrícula ou da inscrição no livro de matrícula, onde conste o número de sua inscrição, qualificação e data de admissão (referente ao mês de execução dos serviços);

    - Comprovante do recolhimento do FGTS referente ao mês de execução dos serviços;

    - Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS;

    - Certificado de Regularidade do FGTS;

    - GFIP (referente ao mês de execução dos serviços) com comprovante de envio.

  - A Contratante, conforme o caso, 11% (onze por cento) do valor bruto constante na nota fiscal de prestação serviços e recolherá a importância retida até o 20° (vigésimo) dia do mês subseqüente ao da emissão, em nome da CONTRATADA, tudo em conformidade com a Instrução Normativa RFB n° 971 de 13 de Novembro de 2009.

  - Em sendo vencedora do certame Cooperativa de Trabalho, a retenção referida no item anterior corresponderá a 15% (quinze por cento) da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, que será recolhido ao INSS em nome da contratada, conforme determina a legislação pertinente a matéria.

  - Por ocasião dos primeiros pagamentos, a contratada deverá apresentar cópia da matrícula do INSS e cópia da ART/RRT de todos os serviços projetados e executados (Lei Federal nº 6.496/77, Art. 1º), os quais deverão estar vinculadas a ART principal.

  - As cópias das ART/RRT de todos os serviços projetados e executados serão conferidas pela fiscalização designada para esta obra. Somente após o seu visto, é que o primeiro pagamento será liberado.

  - Para recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar a CND da obra.

  - A última parcela somente será paga após a conclusão total e final das obras, que será feito por TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado pelo Técnico designado para recebimento da obra.

  - Caso a obra não possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de qualquer espécie, fica a Contratada responsável pelos encargos dos serviços que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pelo Técnico responsável.

  - Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde que executado os serviços, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.

  - Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão ser encaminhados pela empresa adjudicatária, obrigatoriamente, para o e-mail xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br.

  - O pagamento será realizado pelo Município de Ijuí/RS mediante depósito bancário em favor do adjudicatário, que indicará em formulário próprio, o nome da instituição, a localidade, o código da agência bancária e o número da conta corrente para que seja realizada a operação.

  - As informações referidas no item anterior deverão ser encaminhadas à Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, ficando o licitante obrigado a mantê-las atualizadas.

- DAS PENALIDADES

  - Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao contratado, às sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações.

  - As penalidades contratuais serão:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos,

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

  - Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município e, sempre que aplicadas, serão devidamente registradas.

  - Serão aplicadas as penalidades:

    - quando houver recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo Município, ou quando não apresentar documentação necessária e obrigatória para assinatura do mesmo;

    - sempre que verificadas pequenas irregularidades;

    - quando houver atraso injustificado na execução dos serviços por culpa da contratada;

    - quando não corrigir deficiência ou não refizer serviços solicitados pelo Município;

    - quando houver descumprimento das cláusulas contratuais ou de obrigações constantes no contrato ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente;

    - quando houver o desatendimento das determinações regulares da fiscalização;

    - quando houver paralisação da obra ou do serviço, sem justa causa e sem prévia comunicação ao Município.

  - Para o caso previsto no subitem 18.4.1 será aplicada uma multa de 3% (três por cento) sobre o valor total adjudicado.

  - A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que se verificarem pequenas irregularidades (subitem 18.4.2). A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério da Contratante.

  - A multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total contratado, para o caso previsto no item 18.4.3.

  - Para os casos previstos nos subitens 18.4.4 a 18.4.7 será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado.

  - A multa prevista no item 18.8 não impede que o Município rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na lei.

  - A multa poderá ser descontada da garantia do respectivo contrato.

  - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, responderá o contratado pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município, cobrada administrativamente, ou ainda, quando for o caso, judicialmente.

  - Quando a contratada motivar rescisão contratual será responsável pelas perdas e danos decorrentes para o Município.

  - A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade depois de exame por Comissão especialmente designada pelo Prefeito Municipal.

  - As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

- DO RECEBIMENTO DAS OBRAS

  - O objeto da presente licitação, se estiver de acordo com as especificações, será recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização (fiscal da obra), mediante Termo de Recebimento Provisório circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicação escrita da CONTRATADA;

b) Definitivamente, por servidor designado pela autoridade competente do CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que comprove a adequação aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.

  - A Comissão de Recebimento de Obras poderá, conforme o caso, solicitar da CONTRATADA os seguintes documentos, conforme NBR 5675/1980, os quais deverão ser apresentados ao término da obra para análise e vistoria da fiscalização:

a) Termo de Entrega da Obra - com garantia dos principais componentes da construção, e das instalações, devidamente assinado pela CONTRATADA e visado pela fiscalização da obra, em 02 (duas) vias;

b) Relatório de recomendações e instruções de utilização e manutenção das instalações da obra, contendo as condições de funcionamento, de segurança, de higiene e de conforto da obra, elaborado e assinado pela contratada, acompanhado de eventuais catálogos e tabelas de fabricantes e montadores devidamente visados pela fiscalização da obra;

c) Cópias autenticadas das ARTs/RRTs de Execução da obra, e se houverem de fornecimento de materiais e serviços, firmados pela contratada com terceiros, que estão vinculados a obra supracitada (Lei Federal n° 5.194/1966, artigo 20), para arquivamento junto ao Órgão Requisitante, no arquivo da referida obra;

d) Livro de Ocorrências Diárias da obra;

e) Boletim Diário da Obra, com descrição diária devidamente assinada pelo responsável técnico da execução, detalhando todas as etapas executadas ao longo do período de execução da obra;

f) Boletim de desempenho dos materiais, técnicas construtivas e instalações da obra.

  - Após a entrega de todos os documentos o responsável técnico realizará a vistoria da obra, quando fará uma análise das condições que se apresentam tal obra, comprovação da veracidade e sua existência.

  - Uma vez examinada a obra pronta, o responsável técnico de recebimento da Obra procederá à lavratura do Termo de recebimento de Obras, observadas as instruções da norma NBR 5675/1980, Lei Federal 5.194/1966 e demais normas pertinentes à engenharia e arquitetura.

  - Caso o responsável técnico do Recebimento da Obra constate a existência de imperfeições, vícios, defeitos, deficiências, falhas, omissões no serviço da obra e/ou execução em desacordo com o contrato, poderá recusar total ou parcialmente a obra, serviço ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a correções e complementações.

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluí a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem a ético- profissional pela perfeita execução do contrato.

- DA GARANTIA DA OBRA

  - O objeto da presente licitação terá garantia de 05 (cinco) anos consoante dispõe o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o contratado responsável por todos os encargos decorrentes disso.

- DA SEGURANÇA DO TRABALHO

  - Deverá a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e Instrução Normativa 03/06, incluindo alterações posteriores.

  - A contratada providenciará que todas as medidas de proteção coletivas necessárias sejam implementadas, bem como, fornecerá e fiscalizará o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos de proteção individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislação específica.

  - Cabe a contratada acatar as recomendações decorrentes de inspeções de segurança e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adoção de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensão de suas atividades.

  - A contratante poderá, através do Órgão Requisitante, suspender qualquer trabalho no qual se evidencie risco iminente que possa ameaçar a segurança de pessoas, equipamentos, máquinas ou produtos ou causar danos ao meio ambiente e, na reincidência, poderá até romper o contrato.

  - A contratada é responsável pela observância das normas de segurança do trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, instituída pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores, bem como o cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instrução normativa 03/06, e outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.

  - A empresa contratada deverá cumprir, prontamente, as orientações da fiscalização relacionadas ao cumprimento das normas de segurança, feitas formalmente através de notificações, que conterão a informação do instrumento legal em que se baseiam.

  - A contratada é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, observando as determinações previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituída pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alterações posteriores.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - A subcontratação dos serviços pela Contratada será permitida apenas parcialmente.

  - Se existir a necessidade da subcontratação, deverá a Contratada solicitar prévia e formalmente a sua autorização a Contratante, apresentando justificativa, acompanhada de cópia da minuta de contrato de prestação dos serviços, ficando a critério da Administração a solicitação de outros documentos que julgar necessário.

  - Não será permitida a paralisação dos serviços por parte da Contratada motivada pelo pedido e aguardo da autorização da subcontratação, caso em que serão aplicadas as penalidades previstas no item 18 deste edital.

  - O pedido de subcontratação será analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliará a necessidade ou não da sub-empreitada, aprovando-a ou não.

  - Após a expedição da aprovação formal, deverá a Contratada providenciar na apresentação do contrato de prestação dos serviços autorizado e somente após esta providência, a contratante autorizará o início dos serviços.

  - Mesmo que a subcontratação for aprovada pela Contratante, a responsabilidade direta pela execução continuará sendo da empresa vencedora da licitação.

- DOS DIVERSOS

  - A presente licitação reger-se-á pelas resoluções aqui contidas, pelo estabelecido na Lei n° 8.666/93 e alterações, bem como, pela Legislação Federal, Estadual, e Municipal, pertinentes à matéria.

  - Em caso de divergência entre o valor unitário e o valor total de determinado item, a correção será feita multiplicando-se a quantidade pelo valor unitário apresentado no orçamento discriminado.

  - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quantos aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

  - A empresa vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado.

  - O Município reserva-se o direito de anular ou revogar a licitação, observando o disposto no artigo 49 da Lei n.º8.666/93 e alterações.

  - Fica eleito o Foro da Comarca de Ijuí - RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

  - O procedimento licitatório, do qual faz parte integrante o presente Edital, bem como sua minuta de contrato, foram aprovados pela Assessoria Jurídica Município, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

  - As solicitações de esclarecimento deverão ser encaminhadas por escrito até 72 (setenta e duas) horas antes do recebimento dos envelopes à COPAM, sita à Rua do Comércio, nº 525, Centro, Ijuí/RS, através do fax: (055) 3331-8219 e/ou e-mail: copam.editais@ijui.rs.gov.br, em horário de expediente das 08h30min as 11h30min e das 13h30min as 17h00min. Outras informações relativas à presente licitação poderão ser obtidas através dos telefones (055) 3331-8227.

- DOS ANEXOS:

  - Fazem parte integrante deste procedimento, os seguintes anexos:

| Anexo I | Minuta do contrato |
| --- | --- |
| Anexo II | Declaração prevista no art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/93 |
| Anexo III | Declaração prevista no art. 32, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 |
| Anexo IV | Formulário para preenchimento da proposta |
| Anexo V | Requisições Internas n°s 423/2017 e 424/2017 - SMED e anexos |

Ijuí/RS, 31 de agosto de 2017.

Assessoria Jurídica

| Priscila Maurer Leviski | Valdir Heck |
| --- | --- |
| Diretora da Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais | Prefeito Municipal |

CONCORRÊNCIA Nº 03/2017

PROCESSO Nº 1065/2017

ANEXO I

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato celebrado entre o Município de Ijuí, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Benjamim Constant, 429 na cidade de IJUÍ-RS, CNPJ Nº. 90.738.196/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. VALDIR HECK, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em xxxxxxxxxxxxxxxx, portador da cédula de identidade nº. xxxxxxxxxx e inscrito no CPF nº. xxx.xxx.xxx/xx, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa xxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua xxxxxxxxx, nº xxxxx no Bairro xxxxxxxxx, na cidade xxxxxxxxx, inscrita no CNPJ N.º xxxxxxxxxxx, neste ato representada  por seu ( sócio-proprietário; sócio-gerente, procurador, diretor, etc.), Sr. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, residente na Rua xxxxxxxx, n° xxxxx no Bairro xxxxxxxxxxx,  na cidade de xxxxxxxxx, portador da cédula de identidade nº. xxxxxxxxxx, inscrito no  CPF n.º xxxxxxxxxxxx, doravante denominada  CONTRATADA, para execução do objeto  discriminado na Cláusula Primeira deste instrumento.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante da CONCORRÊNCIA N° 03/2017 – PROCESSO N° 1065/2017, regendo-se pela Lei Federal N.º 8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, EXECUÇÃO E VALOR:

A CONTRATADA assume o compromisso de executar, sob o regime de execução global para construção de 01 (uma) unidade escolar de educação infantil tipo 2 Projeto Pró Infância do FNDE - Metodologia Convencional, localizada na Rua Gunter S. Low, Bairro Jardim, de acordo com a planilha orçamentária, memoriais descritivos, projetos e demais elementos técnicos anexos nas Requisições Internas n°s 423/2017 e 424/2017 da Secretaria Municipal de Educação (Anexo V deste edital).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O preço total para o presente contrato é de R$ xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx), sendo R$ xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) relativos aos materiais e R$ xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) relativos a mão de obra, constante da proposta vencedora da licitação, aceito pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente para total execução do presente objeto, conforme empenho de n° xxx/xxxx emitido em xx/xx/xxxx.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos valores acima estão incluídas todas e quaisquer despesas com materiais, mão-de-obra, fretes, seguros, tributos, contribuições, previdência social e qualquer outro encargo que incida ou venha a incidir sobre a obra, até a sua entrega final ao Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:

Os pagamentos serão realizados após a execução do objeto contratado ou parcela dele e, após a entrega, conferência e protocolização da nota fiscal na Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Ijuí/RS pelo órgão requisitante será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias da liquidação da documentação, conforme Capítulo II, Art. 6 º e Parágrafo 3º, Art. 8º, do DECRETO EXECUTIVO Nº 5.753, de 15 de setembro de 2015.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os pagamentos serão de acordo com o cronograma físico-financeiro, através de medição dos serviços executados e unitariamente quantificados e atestado de qualidade pela fiscalização da obra, acompanhado da documentação elencada no parágrafo terceiro desta cláusula contratual.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA somente poderá apresentar a nota fiscal após a apresentação de laudo técnico de medição, expedido por engenheiro do Município em conformidade com o caderno de encargos, especificações técnicas dos materiais, memorial descritivo.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar no Setor Administrativo da Secretaria Municipal de Educação, os seguintes documentos, conforme o caso:

- Nota fiscal e/ou fatura dos serviços efetivamente executados, de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Ijuí/RS, e conter o número do empenho correspondente;

- Laudo técnico de medição, expedido por engenheiro do Município de Ijuí/RS;

- Declaração contendo a relação dos servidores que efetivamente prestaram serviço à contratante, com o respectivo n° da CTPS;

- Comprovante mensal, através de folha de pagamento autenticada, dos servidores que prestarem serviços ao contratante (ou demonstrativo mensal de repasse e crédito a associados, em caso de cooperativa), que deverá estar acompanhada da guia de recolhimento quitada pelo INSS (referente ao mês de execução dos serviços). Em caso de pagamento parcelado, a parcela seguinte somente será paga mediante a comprovação do pagamento da guia do INSS e do FGTS referente ao mês de execução dos serviços;

- Comprovante do pagamento dos salários dos empregados que prestarem serviços ao contratante, através de contracheque ou recibo de pagamento (referente ao mês de execução dos serviços);

- Comprovante do pagamento dos salários dos contratados como profissionais especializados encarregados por funções técnicas (engenheiros autônomos), através de recibo de pagamento, cujas cópias ficarão arquivadas na Secretaria Municipal de Fazenda (referente ao mês de execução dos serviços);

- Comprovação da efetividade dos servidores que prestarem serviços à contratada, através da apresentação dos Relatórios Ponto, cujas cópias ficarão arquivadas na Secretaria Municipal de Fazenda (referente ao mês de execução dos serviços);

- Comprovação da condição de empregado mediante cópia da Carteira Profissional assinada pela contratada, para seus empregados que prestarem serviços ao contratante ou ficha funcional (referente ao mês de execução dos serviços);

- Comprovação da condição de autônomo contratado através de cópia do contrato de trabalho ou prestação de serviços (referente ao mês de execução dos serviços);

- Comprovação da condição de associado (cooperativa) mediante cópia da ficha de matrícula ou da inscrição no livro de matrícula, onde conste o número de sua inscrição, qualificação e data de admissão (referente ao mês de execução dos serviços);

- Comprovante do recolhimento do FGTS referente ao mês de execução dos serviços;

- Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS;

- Certificado de Regularidade do FGTS;

- GFIP (referente ao mês de execução dos serviços) com comprovante de envio.

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATANTE, conforme o caso, 11% (onze por cento) do valor bruto constante na nota fiscal de prestação serviços e recolherá a importância retida até o 20° (vigésimo) dia do mês subseqüente ao da emissão, em nome da CONTRATADA, tudo em conformidade com a Instrução Normativa RFB n° 971 de 13 de Novembro de 2009.

PARÁGRAFO QUINTO: Sendo a CONTRATADA Cooperativa de Trabalho, a retenção referida no parágrafo anterior corresponderá a 15% (quinze por cento) da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, que será recolhido ao INSS em nome da CONTRATADA, conforme determina a legislação pertinente a matéria.

PARÁGRAFO SEXTO: Por ocasião dos primeiros pagamentos, a CONTRATADA deverá apresentar cópia da matrícula do INSS e cópia da ART/RRT de todos os serviços projetados e executados (Lei Federal nº 6.496/77, Art. 1º), os quais deverão estar vinculadas a ART principal.

PARÁGRAFO SÉTIMO: As cópias das ARTs/RRTs de todos os serviços projetados e executados serão conferidas pela fiscalização designada para esta obra. Somente após o seu visto, é que o primeiro pagamento será liberado.

PARÁGRAFO OITAVO: Para recebimento da última parcela, a CONTRATADA deverá apresentar a CND da obra.

PARÁGRAFO NONO: Caso a obra não possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de qualquer espécie, fica a CONTRATADA responsável pelos encargos dos serviços que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pelo Técnico designado para a obra.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais (arquivo XML e a DANFE da NFE ou NFSE) deverão ser encaminhados pela empresa adjudicatária, obrigatoriamente, para o e-mail xmlfornecedor@ijui.rs.gov.br.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O pagamento será realizado pelo Município de Ijuí/RS mediante depósito bancário em favor da CONTRATADA, que indicará em formulário próprio, o nome da instituição, a localidade, o código da agência bancária e o número da conta corrente para que seja realizada a operação.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: As informações referidas no item anterior deverão ser encaminhadas à Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, ficando a CONTRATADA obrigado a mantê-las atualizadas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo de execução da obra, não poderá exceder a 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da data de recebimento do termo de autorização para o início pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado, a critério da Administração Municipal, mediante justificativa fundamentada.

PARÁGRAFO ÚNICO: As obras deverão ser iniciadas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data de autorização para início e deverão obedecer ao andamento previsto no cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS:

A despesa desta licitação correrá pelo seguinte crédito:

Órgão

| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| --- | --- |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

Unidade

| 0903 | Coordenadoria de Recursos Vinculados |
| --- | --- |
| 0903 | Coordenadoria de Recursos Vinculados |

Função

| 12 | Educação |
| --- | --- |
| 12 | Educação |

Sub-função

| 122 | Administração Geral |
| --- | --- |
| 122 | Administração Geral |

Programa

| 113 | Mãos a Obra |
| --- | --- |
| 113 | Mãos a Obra |

Projeto/Atividade

| 1 | 27 | Mãos a Obra - Educação Básica - SE (SMED |
| --- | --- | --- |
| 1 | 125 | Escola de Educação Infantil - FNDE (SMED |

| Despesa | Código fonte de recurso | Nome fonte de recurso |
| --- | --- | --- |
| 7609 | 1009 | SALÁRIO EDUCAÇÃO COTA MUNICIPAL |
| 7615 | 1325 | Escola de Educação Infantil - FNDE |

Categoria econômica

| 449051990000 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |
| --- | --- |
| 449051990000 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

São obrigações do CONTRATANTE:

- efetuar o pagamento, de acordo com as cláusulas primeira e segunda do presente contrato.

- fiscalizar a execução das obras, competindo-lhe o direito de aceitar ou não a execução das mesmas, podendo a qualquer momento solicitar a paralisação das obras.

- dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da CONTRATADA:

- Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

- A CONTRATADA assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto do presente contrato, com perfeição e acuidade, mobilizando, para tanto, profissionais capacitados e submetidos a prévio treinamento, e fornecendo os equipamentos necessários à execução dos serviços.

- Manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação, como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram.

- Sempre que ocorrer falta de pessoal, a CONTRATADA deverá providenciar a sua imediata substituição.

- A CONTRATADA será responsável por quaisquer transtornos, prejuízos ou danos pessoais e/ou materiais causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.

- A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente, mantendo no local dos serviços a supervisão necessária, e permitir à Fiscalização a inspeção ao local da obra em qualquer dia e hora.

- A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- A CONTRATADA deverá executar os serviços de acordo com o edital e com as especificações técnicas que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatório, refazendo qualquer serviço que esteja em desacordo com as respectivas especificações.

- A CONTRATADA obrigar-se-á a manter no local da obra ou na sede da empresa o controle, através de Relatório Ponto, de todos os funcionários que prestarem serviços à contratante.

- A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE a existência de qualquer defeito que não possa ser eliminado nos termos deste contrato, nem da licitação do qual faz parte.

- Obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços objeto deste contrato.

- O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher boletins de “Diário de Obra”, os quais deverão estar assinados pelo responsável técnico pela execução da obra. Estes boletins “Diários de Obra” serão entregues semanalmente ao fiscal, para receber o seu visto, sendo depois protocolados e arquivados em local apropriado.

- O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher também, um Livro de ocorrências diárias da obra e Boletim de desempenho dos materiais, técnicas construtivas e instalações da obra, os quais deverão estar devidamente assinados pelo responsável pela execução da obra, estes serão entregues semanalmente ao fiscal da obra para receber o visto do mesmo.

- A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal da obra, um novo cronograma físico-financeiro, se adequando ao prazo de início da obra fornecido pelo fiscal.

- A CONTRATADA indica como responsável técnico o ________, CREA/CAU nº _____.

- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

Os serviços serão fiscalizados por profissional legalmente habilitado, servidor do Município, o qual realizará a sua função com autonomia.

PARÁGRAFO ÚNICO: É assegurado a FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços e até mesmo a paralisação dos mesmos, caso estes não se encontrem em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no procedimento licitatório, ou quando a CONTRATADA não cumprir com suas obrigações legais, sejam elas descritas neste processo licitatório ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrínsecas e emanantes do exercício profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de construção civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais (artigos 17 a 23 da Lei n.º 5.194/66).

CLÁUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS:

A CONTRATADA presta a garantia de execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, pelo período de ___ a ___, na modalidade de ____, que corresponde à importância de R$ ___ (____).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o cumprimento correto e pleno de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar, em decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execução e/ou suplementá-la em caso de aumento de quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O objeto do presente contrato terá garantia pelo prazo de 05 (cinco) anos consoante o que dispõe o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso.

CLÁUSULA NONA - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

Este contrato reger-se-á conforme Edital de Concorrência nº 03/2017, parte integrante do Processo Licitatório n° 696/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:

Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar a CONTRATADA às sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As penalidades contratuais serão:

- advertência;

- multa;

- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos,

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Essas penalidades serão aplicadas a critério do CONTRATANTE e, sempre que aplicadas, serão devidamente registradas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Serão aplicadas as penalidades:

- quando houver recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE ou quando a CONTRATADA não apresentar documentação necessária e obrigatória para assinatura do mesmo;

- sempre que verificadas pequenas irregularidades;

- quando houver atraso injustificado na execução dos serviços por culpa da CONTRATADA;

- quando não corrigir deficiência ou não refizer serviços solicitados pelo CONTRATANTE;

- quando houver descumprimento das cláusulas contratuais ou de obrigações constantes no contrato ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente;

- quando houver o desatendimento das determinações regulares da fiscalização;

- quando houver paralisação da obra ou do serviço, sem justa causa e sem prévia comunicação ao Município.

PARÁGRAFO QUARTO: Para o caso previsto na alínea “a” do parágrafo terceiro desta cláusula será aplicada uma multa de 3% (três por cento) sobre o valor total adjudicado.

PARÁGRAFO QUINTO: A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que se verificarem pequenas irregularidades (alínea “b” do parágrafo terceiro). A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO: A multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total contratado, para o caso previsto na alínea “c” do parágrafo terceiro.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Para os casos previstos nas alíneas “d” a “g” do parágrafo terceiro será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado.

PARÁGRAFO OITAVO: A multa prevista no parágrafo sétimo desta cláusula não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na lei.

PARÁGRAFO NONO: A multa poderá ser descontada da garantia do respectivo contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, responderá a CONTRATADA pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, cobrada administrativamente, ou ainda, quando for o caso, judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual será responsável pelas perdas e danos decorrentes para o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade depois de exame por Comissão especialmente designada pelo Prefeito Municipal.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS

O objeto da presente licitação, se estiver de acordo com as especificações, será recebido:

      - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização (fiscal da obra), mediante Termo de Recebimento Provisório circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicação escrita da CONTRATADA;

      - Definitivamente, por servidor designado pela autoridade competente do CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que comprove a adequação aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATANTE poderá, conforme o caso, solicitar da CONTRATADA os seguintes documentos, conforme NBR 5675/1980, os quais deverão ser apresentados ao término da obra para análise e vistoria:

      - Termo de Entrega da Obra - com garantia dos principais componentes da construção, e das instalações, devidamente assinado pela CONTRATADA e visado pela fiscalização da obra, em 02 (duas) vias;

      - Relatório de recomendações e instruções de utilização e manutenção das instalações da obra, contendo às condições de funcionamento, de segurança, de higiene e de conforto da obra, elaborado e assinado pela contratada, acompanhado de eventuais catálogos e tabelas de fabricantes e montadores devidamente visados pela fiscalização da obra;

      - Cópias autenticadas das ARTs/RRTs de Execução da obra, e se houverem de fornecimento de materiais e serviços, firmados pela contratada com terceiros, que estão vinculados a obra supracitada (Lei Federal n° 5.194/1966, artigo 20), para arquivamento junto a Secretaria Requisitante, no arquivo da referida obra;

      - Livro de Ocorrências Diárias da obra;

      - Boletim Diário da Obra, com descrição diária devidamente assinada pelo responsável técnico da execução, detalhando todas as etapas executadas ao longo do período de execução da obra;

      - Boletim de desempenho dos materiais, técnicas construtivas e instalações da obra.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Após a entrega de todos os documentos o Responsável Técnico pelo Recebimento realizará a vistoria da obra, quando fará uma análise das condições que se apresentam tal obra, comprovação da veracidade e sua existência.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Uma vez examinada a obra pronta, o Responsável Técnico da Obra procederá à lavratura do Termo de recebimento de Obras, observadas as instruções da norma NBR 5675/1980, Lei Federal 5.194/1966 e demais normas pertinentes à engenharia e arquitetura.

PARÁGRAFO QUARTO: Caso a Comissão de Recebimento de Obras constate a existência de imperfeições, vícios, defeitos, deficiências, falhas, omissões no serviço da obra e/ou execução em desacordo com o contrato, poderá recusar total ou parcialmente a obra, serviço ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a correções e complementações.

PARÁGRAFO QUINTO: O recebimento provisório ou definitivo não excluí a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SEGURANÇA DO TRABALHO:

Deverá a CONTRATADA atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e Instrução Normativa 03/06, incluindo alterações posteriores.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA providenciará que todas as medidas de proteção coletivas necessárias sejam implementadas, bem como fornecerá e fiscalizará o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos de proteção individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislação específica.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cabe a CONTRATADA acatar as recomendações decorrentes de inspeções de segurança e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adoção de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensão de suas atividades.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O CONTRATANTE poderá, através da Secretaria Requisitante, suspender qualquer trabalho no qual se evidencie risco iminente que possa ameaçar a segurança de pessoas, equipamentos, máquinas ou produtos ou causar danos ao meio ambiente e, na reincidência, poderá até romper o contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, uma declaração formal do número máximo de trabalhadores que serão necessários à execução da obra/serviços.

PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATADA é responsável pela observância das normas de segurança do trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, instituída pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores, bem como o cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instrução normativa 03/06, e outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.

PARÁGRAFO SEXTO: A CONTRATADA deverá cumprir, prontamente, as orientações da fiscalização relacionadas ao cumprimento das normas de segurança, feitas formalmente através de notificações, que conterão a informação do instrumento legal em que se baseiam.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A CONTRATADA é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, observando as determinações previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituída pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO:

A subcontratação dos serviços pela Contratada será permitida apenas parcialmente.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se existir a necessidade da subcontratação, deverá a CONTRATADA solicitar prévia e formalmente a sua autorização a CONTRATANTE, apresentando justificativa, acompanhada de cópia da minuta de contrato de prestação dos serviços, ficando a critério da Administração a solicitação de outros documentos que julgar necessário;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Não será permitida a paralisação dos serviços motivada pelo pedido e aguardo da autorização para subcontratação, caso em que serão aplicadas as penalidades previstas na cláusula décima deste contrato;

PARÁGRAFO TERCEIRO: O pedido de subcontratação será analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliará a necessidade ou não da sub-empreitada, aprovando-a ou não;

PARÁGRAFO QUARTO: Após a expedição da aprovação formal pela Secretaria Requisitante, deverá a CONTRATADA apresentar o contrato de prestação de serviços e somente após esta providência, o CONTRATANTE autorizará o início dos serviços;

PARÁGRAFO QUINTO: Mesmo que aprovada a subcontratação, a responsabilidade direta pela execução do objeto continuará sendo da empresa vencedora da licitação, ora CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES E DAS PUBLICAÇÕES:

O presente instrumento, assim como as eventuais alterações ou aditamentos, terá sua eficácia condicionada à publicação do respectivo extrato, e começará a vigorar a partir da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO:

Este contrato poderá ser rescindido de acordo com os artigos 78 e 79 da Lei Federal N.º 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS:

As omissões relativas ao presente contrato são reguladas pela legislação vigente, na forma do artigo 65 e seguintes da Lei nº 8.666/93 e alterações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Ijuí/RS, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Ijuí (RS), xxxxxxxxxxxxxxx

| ________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| Valdir Heck | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Prefeito Municipal | Contratada |

Testemunhas:

_______________________					     _________________________

CONCORRÊNCIA Nº 03/2017

PROCESSO Nº 1065/2017

ANEXO II

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 27, V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

............................................

(data)

............................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

CONCORRÊNCIA Nº 03/2017

PROCESSO Nº 1065/2017

ANEXO III

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 32, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE>], CNPJ: [<Nº DO CNPJ DO LICITANTE>], ENDEREÇO: [<ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>], declara sob as penalidades legais, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação na licitação Concorrência nº 03/2017, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

CONCORRÊNCIA Nº 03/2017

PROCESSO Nº 1065/2017

ANEXO IV

FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | MATERIAL |  | MÃO DE OBRA |  | VALOR (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | QUANT | VALOR UNIT | TOTAL | VALOR UNIT | TOTAL |  |
| - 1.1 | - 74209/1 | - SINAPI | - Placa da obra - padrão Governo Federal | - m² | - 6,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.2 | - 25101 | - PLEO | - Instalação provisória de água | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.3 | - 73960/1 | - SINAPI | - Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.4 | - 25301 | - PLEO | - Instalações provisórias de esgoto | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.5 | - 003 | - PLEO | - Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | - m² | - 40,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.6 | - 74077/2 | - SINAPI | - Locação da obra (execução de gabarito) | - m² | - 890,73 |  |  |  |  |  |
| - 1.7 | - 075 | - PLEO | - Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²) | - m | - 35,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.8 | - 74220/1 | - SINAPI | - Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) | - m² | - 70,00 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  |  | - EDIFICAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1 | - 531330 | - SINAPI | - Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | - m³ | - 172,35 |  |  |  |  |  |
| - 2.1.2 | - 79517/1 | - SINAPI | - Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | - m³ | - 103,75 |  |  |  |  |  |
| - 2.1.3 | - 74005/1 | - SINAPI | - Regularização e compactação do fundo de valas | - m² | - 183,26 |  |  |  |  |  |
| - 2.1.4 | - 94097 | - SINAPI | - Reaterro apiloado de vala com material da obra | - m³ | - 59,95 |  |  |  |  |  |
| - 2.2 |  |  | - MURETA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.1 | - 79517/1 | - SINAPI | - Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | - m³ | - 15,62 |  |  |  |  |  |
| - 2.2.2 | - 74005/1 | - SINAPI | - Regularização e compactação do fundo de valas | - m² | - 27,71 |  |  |  |  |  |
| - 2.2.3 | - 94097 | - SINAPI | - Reaterro apiloado de vala com material da obra | - m³ | - 9,20 |  |  |  |  |  |
| - 2.3 |  |  | - CASTELO D'ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.1 | - 79517/1 | - SINAPI | - Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | - m³ | - 5,78 |  |  |  |  |  |
| - 2.3.2 | - 74005/1 | - SINAPI | - Regularização e compactação do fundo de valas | - m² | - 12,96 |  |  |  |  |  |
| - 2.3.3 | - 94097 | - SINAPI | - Reaterro apiloado de vala com material da obra | - m³ | - 1,06 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 |  |  | - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - 74156/3 | - SINAPI | - Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) | - m | - 297,50 |  |  |  |  |  |
| - 3.2 | - 73907/6 | - SINAPI | - Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | - m² | - 62,89 |  |  |  |  |  |
| - 3.3 | - 74007/1 | - SINAPI | - Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | - m² | - 81,81 |  |  |  |  |  |
| - 3.4 | - 51212 | - PLEO | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 213,55 |  |  |  |  |  |
| - 3.5 | - 51214 | - PLEO | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 167,91 |  |  |  |  |  |
| - 3.6 | - 51345 | - PLEO | - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | - m³ | - 12,57 |  |  |  |  |  |
| - 3.2 |  |  | - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.2.1 | - 74007/1 | - SINAPI | - Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | - m² | - 453,60 |  |  |  |  |  |
| - 3.2.2 | - 51212 | - PLEO | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 795,73 |  |  |  |  |  |
| - 3.2.3 | - 51214 | - PLEO | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 358,45 |  |  |  |  |  |
| - 3.2.4 | - 51345 | - PLEO | - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | - m³ | - 26,73 |  |  |  |  |  |
| - 3.3 |  |  | - FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.3.1 | - 74156/3 | - SINAPI | - Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | - m | - 56,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.3.2 | - 72820 | - SINAPI | - Corte e reparo em cabeça de estaca | - un | - 12,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.3.3 | - 73907/6 | - SINAPI | - Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | - m² | - 12,96 |  |  |  |  |  |
| - 3.3.4 | - 74007/1 | - SINAPI | - Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X | - m² | - 7,20 |  |  |  |  |  |
| - 3.3.5 | - 73990/1 | - SINAPI | - Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | - un | - 6,48 |  |  |  |  |  |
| - 3.3.6 | - 51345 | - PLEO | - Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | - m³ | - 4,71 |  |  |  |  |  |
| - 3.4 |  |  | - MURETA - BLOCOS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.4.1 | - 74156/3 | - SINAPI | - Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | - m | - 77,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.4.2 | - 73907/6 | - SINAPI | - Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico | - m² | - 10,87 |  |  |  |  |  |
| - 3.4.3 | - 74007/1 | - SINAPI | - Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | - m² | - 29,01 |  |  |  |  |  |
| - 3.4.4 | - 51212 | - PLEO | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 50,27 |  |  |  |  |  |
| - 3.4.5 | - 51214 | - PLEO | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 53,27 |  |  |  |  |  |
| - 3.4.6 | - 51345 | - PLEO | - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | - m³ | - 3,01 |  |  |  |  |  |
| - 3.5 |  |  | - MURETA - VIGAS BALDRAME |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.5.1 | - 74007/1 | - SINAPI | - Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | - m² | - 48,85 |  |  |  |  |  |
| - 3.5.2 | - 51212 | - PLEO | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 107,82 |  |  |  |  |  |
| - 3.5.3 | - 51214 | - PLEO | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 49,18 |  |  |  |  |  |
| - 3.5.4 | - 51345 | - PLEO | - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | - m³ | - 2,60 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 |  |  | - CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1.1 | - 92269 | - SINAPI | - Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | - m² | - 288,23 |  |  |  |  |  |
| - 4.1.2 | - 51212 | - PLEO | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 1.000,18 |  |  |  |  |  |
| - 4.1.3 | - 51214 | - PLEO | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 383,73 |  |  |  |  |  |
| - 4.1.4 | - 51345 | - PLEO | - Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | - m³ | - 15,73 |  |  |  |  |  |
| - 4.2 |  |  | - CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.2.1 | - 92270 | - SINAPI | - Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | - m² | - 450,43 |  |  |  |  |  |
| - 4.2.2 | - 51212 | - PLEO | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 695,27 |  |  |  |  |  |
| - 4.2.3 | - 51214 | - PLEO | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 374,55 |  |  |  |  |  |
| - 4.2.4 | - 51345 | - PLEO | - Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | - m³ | - 27,10 |  |  |  |  |  |
| - 4.3 |  |  | - CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.3.1 | - 62951 | - SINAPI | - Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | - m | - 142,10 |  |  |  |  |  |
| - 4.4 |  |  | - CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.4.1 | - 92269 | - SINAPI | - Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | - m² | - 23,53 |  |  |  |  |  |
| - 4.4.2 | - 51212 | - PLEO | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 68,18 |  |  |  |  |  |
| - 4.4.3 | - 51214 | - PLEO | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 28,36 |  |  |  |  |  |
| - 4.4.4 | - 51345 | - PLEO | - Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | - m³ | - 1,09 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 |  |  | - ELEMENTOS VAZADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1.1 | - 73937/4 | - SINAPI | - Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | - m² | - 5,14 |  |  |  |  |  |
| - 5.2 |  |  | - ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2.1 | - 87489 | - SINAPI | - Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | - m² | - 572,63 |  |  |  |  |  |
| - 5.2.2 | - 73935/2 | - SINAPI | - Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | - m² | - 12,34 |  |  |  |  |  |
| - 5.2.3 | - 87491 | - SINAPI | - Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | - m² | - 460,66 |  |  |  |  |  |
| - 5.2.4 | - 93202 | - SINAPI | - Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | - m | - 35,02 |  |  |  |  |  |
| - 5.2.5 | - 79627 | - SINAPI | - Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | - m² | - 11,32 |  |  |  |  |  |
| - 5.3 |  |  | - ALVENARIA DA MURETA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.3.1 | - 87489 | - SINAPI | - Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | - m² | - 33,93 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 |  |  | - PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1.1 | - 91319 | - SINAPI | - Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | - un | - 6,00 |  |  |  |  |  |
| - 6.1.2 | - 004 | - PLEO | - Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | - un | - 3,00 |  |  |  |  |  |
| - 6.1.3 | - 005 | - PLEO | - Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | - un | - 3,00 |  |  |  |  |  |
| - 6.1.4 | - 006 | - PLEO | - Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | - un | - 6,00 |  |  |  |  |  |
| - 6.1.5 | - 007 | - PLEO | - Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | - un | - 5,00 |  |  |  |  |  |
| - 6.1.6 | - 008 | - PLEO | - Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | - un | - 8,00 |  |  |  |  |  |
| - 6.1.7 | - S00011115 | - SINAPI | - Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | - m² | - 15,40 |  |  |  |  |  |
| - 6.2 |  |  | - FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.2.1 | - 91307 | - SINAPI | - Fechadura de embutir completa, para portas internas | - un | - 31,00 |  |  |  |  |  |
| - 6.3 |  |  | - PORTAS EM ALUMÍNIO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.3.1 | - 009 | - PLEO | - Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | - m² | - 2,10 |  |  |  |  |  |
| - 6.3.2 | - 010 | - PLEO | - Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | - m² | - 1,68 |  |  |  |  |  |
| - 6.3.3 | - 011 | - PLEO | - Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | - m² | - 3,36 |  |  |  |  |  |
| - 6.3.4 | - 68050 | - SINAPI | - Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | - m² | - 66,15 |  |  |  |  |  |
| - 6.3.5 | - 012 | - PLEO | - Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | - m² | - 2,22 |  |  |  |  |  |
| - 6.4 |  |  | - PORTAS DE VIDRO - PV |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.4.1 | - 73838/1 | - SINAPI | - Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 6.5 |  |  | - JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.5.1 | - 68052 | - SINAPI | - Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | - m² | - 0,88 |  |  |  |  |  |
| - 6.5.2 | - 68052 | - SINAPI | - Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | - m² | - 2,15 |  |  |  |  |  |
| - 6.5.3 | - 85010 | - SINAPI | - Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | - m² | - 1,61 |  |  |  |  |  |
| - 6.5.4 | - 68052 | - SINAPI | - Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | - m² | - 2,73 |  |  |  |  |  |
| - 6.5.5 | - 73809/1 | - SINAPI | - Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | - m² | - 1,05 |  |  |  |  |  |
| - 6.5.6 | - 73809/1 | - SINAPI | - Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | - m² | - 12,60 |  |  |  |  |  |
| - 6.5.7 | - 73809/1 | - SINAPI | - Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | - m² | - 8,40 |  |  |  |  |  |
| - 6.5.8 | - 73809/1 | - SINAPI | - Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | - m² | - 6,30 |  |  |  |  |  |
| - 6.5.9 | - 73809/1 | - SINAPI | - Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | - m² | - 1,05 |  |  |  |  |  |
| - 6.5.10 | - 73809/1 | - SINAPI | - Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | - m² | - 5,25 |  |  |  |  |  |
| - 6.5.11 | - 73809/1 | - SINAPI | - Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | - m² | - 4,20 |  |  |  |  |  |
| - 6.5.12 | - 73809/1 | - SINAPI | - Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | - m² | - 16,80 |  |  |  |  |  |
| - 6.5.13 | - 23105 | - SINAPI | - Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | - m² | - 1,88 |  |  |  |  |  |
| - 6.6 |  |  | - VIDROS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.6.1 | - 72118 | - SINAPI | - Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | - m² | - 9,46 |  |  |  |  |  |
| - 6.6.2 | - 85005 | - SINAPI | - Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | - m² | - 12,00 |  |  |  |  |  |
| - 6.7 |  |  | - ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.7.1 | - 054 | - PLEO | - Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | - m² | - 112,15 |  |  |  |  |  |
| - 6.7.2 | - 055 | - PLEO | - Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | - m² | - 5,46 |  |  |  |  |  |
| - 6.7.3 | - 056 | - PLEO | - Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3) | - m² | - 19,12 |  |  |  |  |  |
| - 6.7.4 | - 057 | - PLEO | - Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | - m² | - 99,90 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 | - 72111 | - SINAPI | - Estrutura metalica | - m² | - 779,36 |  |  |  |  |  |
| - 7.2 | - 013 | - PLEO | - Telha Sanduiche metalica | - m² | - 805,81 |  |  |  |  |  |
| - 7.3 | - 75220 | - SINAPI | - Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado | - m | - 6,60 |  |  |  |  |  |
| - 7.4 | - 94228 | - SINAPI | - Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | - m² | - 97,85 |  |  |  |  |  |
| - 7.5 | - 94231 | - SINAPI | - Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | - m | - 214,50 |  |  |  |  |  |
| - 7.6 | - 71623 | - SINAPI | - Pingadeira (chapim) em concreto | - m | - 211,25 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1 | - 74106/1 | - SINAPI | - Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | - m² | - 453,60 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1 | - 87878 | - SINAPI | - Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda | - m² | - 2.544,94 |  |  |  |  |  |
| - 9.2 | - 87535 | - SINAPI | - Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | - m² | - 2.019,11 |  |  |  |  |  |
| - 9.3 | - 87533 | - SINAPI | - Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | - m² | - 525,83 |  |  |  |  |  |
| - 9.3 | - 75481 | - SINAPI | - Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | - m² | - 1.530,66 |  |  |  |  |  |
| - 9.4 | - 87272 | - SINAPI | - Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | - m² | - 411,91 |  |  |  |  |  |
| - 9.5 | - 87267 | - SINAPI | - Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | - m² | - 5,58 |  |  |  |  |  |
| - 9.6 | - 87267 | - SINAPI | - Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | - m² | - 4,15 |  |  |  |  |  |
| - 9.7 | - 87267 | - SINAPI | - Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | - m² | - 6,84 |  |  |  |  |  |
| - 9.8 | - 87267 | - SINAPI | - Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | - m² | - 66,37 |  |  |  |  |  |
| - 9.9 | - 73886/1 | - SINAPI | - Roda meio em madeira (largura=10cm) | - m | - 103,55 |  |  |  |  |  |
| - 9.11 | - 73986/1 | - SINAPI | - Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | - m² | - 300,27 |  |  |  |  |  |
| - 9.12 | - 73195 | - PLEO | - Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | - m² | - 400,28 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.1 |  |  | - PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.1.1 | - 73907/3 | - SINAPI | - Contrapiso e=5,0cm | - m² | - 811,66 |  |  |  |  |  |
| - 10.1.2 | - 40780 | - SINAPI | - Camada regularizadora e=2,0cm | - m² | - 811,66 |  |  |  |  |  |
| - 10.1.3 | - 73922/5 | - SINAPI | - Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | - m² | - 403,54 |  |  |  |  |  |
| - 10.1.4 | - 72815 | - SINAPI | - Pintura de base epoxi sobre piso | - m² | - 37,42 |  |  |  |  |  |
| - 10.1.5 | - 87251 | - SINAPI | - Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | - m² | - 149,12 |  |  |  |  |  |
| - 10.1.6 | - 87257 | - SINAPI | - Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | - m² | - 42,60 |  |  |  |  |  |
| - 10.1.7 | - 72185 | - SINAPI | - Piso vinílico em manta e=2,0mm | - m² | - 216,40 |  |  |  |  |  |
| - 10.1.8 | - 92810 | - SINAPI | - Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | - m² | - 18,09 |  |  |  |  |  |
| - 10.1.9 | - 92810 | - SINAPI | - Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | - m² | - 20,43 |  |  |  |  |  |
| - 10.1.10 | - 72189 | - SINAPI | - Rodapé vinílico h=5cm | - m² | - 103,55 |  |  |  |  |  |
| - 10.1.11 | - 84190 | - SINAPI | - Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | - m | - 19,88 |  |  |  |  |  |
| - 10.1.12 | - 84190 | - SINAPI | - Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm | - m | - 33,48 |  |  |  |  |  |
| - 10.1.13 | - 84190 | - SINAPI | - Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | - m | - 1,77 |  |  |  |  |  |
| - 10.2 |  |  | - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.2.1 | - 73892/2 | - SINAPI | - Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | - m² | - 222,84 |  |  |  |  |  |
| - 10.2.2 | - 73907/3 | - SINAPI | - Rampa de acesso em concreto não estrutural | - m² | - 17,38 |  |  |  |  |  |
| - 10.2.3 | - 93680 | - SINAPI | - Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia e pó de pedra (incl, areia e pó de pedra) 20x10cm | - m² | - 28,05 |  |  |  |  |  |
| - 10.2.4 | - 92031 | - PLEO | - Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | - m² | - 3,51 |  |  |  |  |  |
| - 10.2.5 | - 92031 | - PLEO | - Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | - m² | - 1,89 |  |  |  |  |  |
| - 10.2.6 | - 72967 | - SINAPI | - Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | - m | - 15,30 |  |  |  |  |  |
| - 10.2.7 | - 74236/1 | - SINAPI | - Grama batatais em placas | - m² | - 331,98 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11.1 | - 141210 | - PLEO | - Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | - m² | - 1.530,66 |  |  |  |  |  |
| - 11.2 | - 88489 | - SINAPI | - Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | - m² | - 2.050,08 |  |  |  |  |  |
| - 11.3 | - 88486 | - SINAPI | - Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | - m² | - 704,15 |  |  |  |  |  |
| - 11.4 | - 74065/2 | - SINAPI | - Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | - m² | - 78,12 |  |  |  |  |  |
| - 11.5 | - 74065/1 | - SINAPI | - Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | - m² | - 10,36 |  |  |  |  |  |
| - 11.6 | - 79460 | - SINAPI | - Pintura epoxi - 02 demãos | - m² | - 109,17 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12.1 |  |  | - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12.1.1 | - 89401 | - SINAPI | - Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | - m | - 24,14 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.2 | - 89446 | - SINAPI | - Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | - m | - 164,46 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.3 | - 89447 | - SINAPI | - Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | - m | - 2,71 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.4 | - 89449 | - SINAPI | - Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | - m | - 64,93 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.5 | - 89450 | - SINAPI | - Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | - m | - 19,39 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.6 | - 89451 | - SINAPI | - Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | - m | - 179,81 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.7 | - S00000083 | - SINAPI | - Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação | - un | - 8,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.8 | - 13001 | - SINAPI | - Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.9 | - S00000107 | - SINAPI | - Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.10 | - 89538 | - SINAPI | - Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | - un | - 62,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.11 | - 89553 | - SINAPI | - Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.12 | - 89596 | - SINAPI | - Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | - un | - 21,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.13 | - 89610 | - SINAPI | - Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | - un | - 8,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.14 | - 89613 | - SINAPI | - Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | - un | - 12,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.15 | - 13024 | - SINAPI | - Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | - un | - 16,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.16 | - 13025 | - SINAPI | - Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | - un | - 6,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.17 | - 13054 | - SINAPI | - Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | - un | - 24,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.18 | - 13056 | - SINAPI | - Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | - un | - 7,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.19 | - 13057 | - SINAPI | - Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.20 | - 13060 | - SINAPI | - Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | - un | - 8,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.21 | - 86884 | - SINAPI | - Engate flexível plastico 1/2 - 30cm | - un | - 30,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.22 | - 89359 | - SINAPI | - Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.23 | - 89485 | - SINAPI | - Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | - un | - 5,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.24 | - 89502 | - SINAPI | - Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | - un | - 3,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.25 | - 89515 | - SINAPI | - Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | - un | - 14,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.26 | - 89358 | - SINAPI | - Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | - un | - 6,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.27 | - 89362 | - SINAPI | - Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | - un | - 68,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.28 | - 89501 | - SINAPI | - Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | - un | - 12,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.29 | - 89505 | - SINAPI | - Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.30 | - 89513 | - SINAPI | - Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | - un | - 34,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.31 | - 94672 | - SINAPI | - Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | - un | - 7,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.32 | - 89645 | - SINAPI | - Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | - un | - 55,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.33 | - 89645 | - SINAPI | - Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.34 | - 89424 | - SINAPI | - Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | - un | - 10,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.35 | - 89980 | - SINAPI | - Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | - un | - 5,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.36 | - 89395 | - SINAPI | - Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | - un | - 20,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.37 | - 89625 | - SINAPI | - Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | - un | - 6,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.38 | - 89628 | - SINAPI | - Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | - un | - 11,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.39 | - 89566 | - SINAPI | - Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | - un | - 14,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.40 | - 89627 | - SINAPI | - Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | - un | - 11,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.41 | - 89630 | - SINAPI | - Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | - un | - 13,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.42 | - 89630 | - SINAPI | - Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | - un | - 3,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.43 | - 89394 | - SINAPI | - Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | - un | - 11,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.44 | - 89439 | - SINAPI | - Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.45 | - 90374 | - SINAPI | - Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.46 | - 8105 | - SINAPI | - Tubo de descarga VDE 38mm | - un | - 14,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.1.47 | - S00011685 | - SINAPI | - Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario | - un | - 14,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.2 |  |  | - REGISTROS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12.2.1 | - 153030 | - PLEO | - Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.2.2 | - 94498 | - SINAPI | - Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | - un | - 4,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.2.3 | - 94499 | - SINAPI | - Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | - un | - 6,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.2.4 | - 89986 | - SINAPI | - Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.2.5 | - 94792 | - SINAPI | - Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.2.6 | - 94794 | - SINAPI | - Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | - un | - 4,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.2.7 | - 89987 | - SINAPI | - Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | - un | - 26,00 |  |  |  |  |  |
| - 12.2.8 | - 89985 | - SINAPI | - Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | - un | - 10,00 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1 |  |  | - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.1.1 | - 89848 | - SINAPI | - Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | - m | - 237,72 |  |  |  |  |  |
| - 13.1.2 | - 89746 | - SINAPI | - Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | - un | - 14,00 |  |  |  |  |  |
| - 13.1.3 | - 89744 | - SINAPI | - Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | - un | - 36,00 |  |  |  |  |  |
| - 13.1.4 | - 89693 | - SINAPI | - Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 13.2 |  |  | - ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13.2.1 | - 014 | - PLEO | - Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | - un | - 12,00 |  |  |  |  |  |
| - 13.2.2 | - 72286 | - SINAPI | - Caixa de areia sem grelha 60x60cm | - un | - 10,00 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14.1 | - 89711 | - SINAPI | - Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | - m | - 83,23 |  |  |  |  |  |
| - 14.2 | - 89712 | - SINAPI | - Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | - m | - 185,94 |  |  |  |  |  |
| - 14.3 | - 89511 | - SINAPI | - Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | - m | - 38,05 |  |  |  |  |  |
| - 14.4 | - 89714 | - SINAPI | - Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | - m | - 143,52 |  |  |  |  |  |
| - 14.5 | - 89849 | - SINAPI | - Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | - m | - 2,77 |  |  |  |  |  |
| - 14.6 | - 90375 | - SINAPI | - Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | - un | - 22,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.7 | - 89728 | - SINAPI | - Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | - un | - 56,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.8 | - 89746 | - SINAPI | - Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | - un | - 8,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.9 | - 89732 | - SINAPI | - Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | - un | - 36,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.10 | - 89726 | - SINAPI | - Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | - un | - 27,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.11 | - 89744 | - SINAPI | - Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | - un | - 14,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.12 | - 89522 | - SINAPI | - Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | - un | - 29,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.13 | - 89731 | - SINAPI | - Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | - un | - 33,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.14 | - 89724 | - SINAPI | - Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | - un | - 6,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.15 | - 89724 | - SINAPI | - Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação | - un | - 37,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.16 | - 89569 | - SINAPI | - Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | - un | - 14,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.17 | - 89690 | - SINAPI | - Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | - un | - 8,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.18 | - 89685 | - SINAPI | - Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação | - un | - 8,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.19 | - 89623 | - SINAPI | - Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.20 | - 89623 | - SINAPI | - Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | - un | - 9,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.21 | - 89696 | - SINAPI | - Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | - un | - 4,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.22 | - 89696 | - SINAPI | - Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | - un | - 10,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.23 | - 89784 | - SINAPI | - Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | - un | - 15,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.24 | - 89707 | - SINAPI | - Caixa sifonada 150x150x50mm | - un | - 19,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.25 | - 74051/2 | - SINAPI | - Caixa de gordura simples - CG 37cm | - un | - 4,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.26 | - 74166/1 | - SINAPI | - Caixa de inspeção 60x60cm | - un | - 13,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.27 | - 74104/1 | - SINAPI | - Caixa de inspeção modulada DN 30cm | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.28 | - 89710 | - SINAPI | - Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | - un | - 18,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.29 | - 015 | - PLEO | - Terminal de Ventilação 50mm | - un | - 23,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.30 | - 74198/2 | - SINAPI | - Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 14.31 | - 74197/1 | - SINAPI | - Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 15.1 | - 016 | - PLEO | - Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.2 | - 6021 | - SINAPI | - Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.3 | - 72739 | - SINAPI | - Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | - un | - 10,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.4 | - 40729 | - SINAPI | - Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | - un | - 14,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.5 | - 86901 | - SINAPI | - Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | - un | - 13,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.6 | - 89936 | - SINAPI | - Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | - un | - 3,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.7 | - 86935 | - SINAPI | - Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | - un. | - 9,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.8 | - 017 | - PLEO | - Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.9 | - 018 | - PLEO | - Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e instalação | - un | - 3,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.10 | - 86904 | - SINAPI | - Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | - un | - 3,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.11 | - 86919 | - SINAPI | - Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | - un | - 5,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.12 | - 9535 | - SINAPI | - Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | - un | - 10,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.13 | - S00000377 | - SINAPI | - Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.14 | - S00000377 | - SINAPI | - Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.15 | - 152031 | - PLEO | - Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | - un | - 14,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.16 | - 019 | - PLEO | - Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação | - un. | - 3,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.17 | - 020 | - PLEO | - Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.18 | - 021 | - PLEO | - Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.19 | - 153441 | - SINAPI | - Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | - un | - 10,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.20 | - 86909 | - SINAPI | - Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | - un | - 12,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.21 | - 86916 | - SINAPI | - Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | - un | - 11,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.22 | - 86906 | - SINAPI | - Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | - un | - 19,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.23 | - 022 | - PLEO | - Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | - un | - 17,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.24 | - 023 | - PLEO | - Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | - un | - 13,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.25 | - 024 | - PLEO | - Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | - un | - 6,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.26 | - 025 | - PLEO | - Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento e instalação | - un | - 3,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.27 | - 026 | - PLEO | - Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.28 | - 152035 | - PLEO | - Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação | - un | - 10,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.29 | - 027 | - PLEO | - Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.30 | - 028 | - PLEO | - Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação | - un | - 94,00 |  |  |  |  |  |
| - 15.31 | - 74072/3 | - SINAPI | - Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | - m | - 9,90 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16.1 | - 51345 | - SINAPI | - Abrigo para Central de GLP, em concreto | - m³ | - 0,78 |  |  |  |  |  |
| - 16.2 | - 85014 | - SINAPI | - Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | - m² | - 0,32 |  |  |  |  |  |
| - 16.3 | - 92688 | - SINAPI | - Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | - m | - 22,00 |  |  |  |  |  |
| - 16.4 | - 51301 | - SINAPI | - Envelopamento de concreto - 3cm | - m | - 22,00 |  |  |  |  |  |
| - 16.5 | - S00039634 | - SINAPI | - Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 16.6 | - S00011749 | - SINAPI | - Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | - un | - 4 |  |  |  |  |  |
| - 16.7 | - S0009885 | - SINAPI | - União 3/4" NPT 300 | - un | - 3 |  |  |  |  |  |
| - 16.8 | - S00004178 | - SINAPI | - Niple 3/4" NPT 300 | - un | - 6 |  |  |  |  |  |
| - 16.9 | - S00004177 | - SINAPI | - Niple 1/2" NPT 300 | - un | - 4 |  |  |  |  |  |
| - 16.10 | - S00004186 | - SINAPI | - Niple 1/4" NPT 300 | - un | - 4 |  |  |  |  |  |
| - 16.11 | - S00000846 | - SINAPI | - Tê redução 3/4"x1/2" | - un | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 16.12 | - 10432 | - PLEO | - Redução 1/2" x 1/4" | - un | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 16.13 | - 92953 | - SINAPI | - Luva de redução 3/4 x 1/2" | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 16.14 | - S00012406 | - SINAPI | - Luva de redução 1/4" x 1/2" | - un | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 16.15 | - 92698 | - SINAPI | - Joelho 1/2" NPT 300 | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 16.16 | - S0011756 | - SINAPI | - Regulador 1º estagio com manometro | - un | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 16.17 | - S00012899 | - SINAPI | - Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | - un | - 1 |  |  |  |  |  |
| - 16.18 | - 029 | - PLEO | - Mangueira Flexivel | - m | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 16.20 | - 030 | - PLEO | - Regulador 2º estágio com registro | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 16.21 | - S00037559 | - SINAPI | - Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 16.22 | - S00037559 | - SINAPI | - Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17.1 | - 72553 | - SINAPI | - Extintor ABC - 6KG | - un | - 5,00 |  |  |  |  |  |
| - 17.2 | - 72554 | - SINAPI | - Extintor CO2 - 6KG | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 17.3 | - 94474 | - SINAPI | - Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 17.4 | - 94473 | - SINAPI | - Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | - un | - 10,00 |  |  |  |  |  |
| - 17.5 | - 8784 | - PLEO | - Curva macho - fêmea 2 1/2" | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 17.6 | - 92346 | - SINAPI | - Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | - un | - 11,00 |  |  |  |  |  |
| - 17.7 | - 8044 | - PLEO | - Tê aço galvanizado 2 1/2" | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 17.8 | - 92655 | - SINAPI | - Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | - m | - 61,56 |  |  |  |  |  |
| - 17.9 | - S00010899 | - SINAPI | - Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | - un | - 3 |  |  |  |  |  |
| - 17.10 | - S00010521 | - SINAPI | - Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm | - un | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 17.11 | - S00020972 | - SINAPI | - Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | - un | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 17.12 | - S00010902 | - SINAPI | - Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | - un | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 17.13 | - S00021029 | - SINAPI | - Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | - un | - 4 |  |  |  |  |  |
| - 17.14 | - 72677 | - SINAPI | - Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | - un | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 17.15 | - 077 | - PLEO | - União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" | - un | - 4 |  |  |  |  |  |
| - 17.16 | - S00020972 | - SINAPI | - Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | - un | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 17.17 | - S00010904 | - SINAPI | - Registro globo 2 1/2" 45º | - un | - 2 |  |  |  |  |  |
| - 17.18 | - 031 | - PLEO | - Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 17.19 | - 84798 | - SINAPI | - Tampão de FoFo 50x50cm | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 17.20 | - 94499 | - SINAPI | - Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | - un | - 5,00 |  |  |  |  |  |
| - 17.21 | - 73795/6 | - SINAPI | - Válvula de retenção vertical 2 1/2" | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 17.22 | - 032 | - PLEO | - Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | - un | - 20,00 |  |  |  |  |  |
| - 17.23 | - 72947 | - SINAPI | - Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | - m² | - 6,00 |  |  |  |  |  |
| - 17.24 | - 72947 | - SINAPI | - Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | - m² | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 17.25 | - 153075 | - PLEO | - Conjunto motobomba | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 17.26 | - 033 | - PLEO | - Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 17.27 | - 034 | - PLEO | - Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | - un | - 11,00 |  |  |  |  |  |
| - 17.28 | - 035 | - PLEO | - Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | - un | - 3,00 |  |  |  |  |  |
| - 17.29 | - 036 | - PLEO | - Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | - un | - 6,00 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18.1 |  |  | - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18.1.1 | - 74131/4 | - SINAPI | - Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | - un | - 3,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.1.2 | - 74131/5 | - SINAPI | - Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.1.3 | - 74131/6 | - SINAPI | - Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.1.4 | - 74131/7 | - SINAPI | - Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.1.5 | - 171567 | - SINAPI | - Quadro de medição - fornecimento e instalação | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.2 |  |  | - DISJUNTORES |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18.2.1 | - 74130/1 | - SINAPI | - Disjuntor unipolar termomagnético 10A | - un | - 38,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.2.2 | - 74130/1 | - SINAPI | - Disjuntor unipolar termomagnético 20A | - un | - 26,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.2.3 | - 74130/1 | - SINAPI | - Disjuntor unipolar termomagnético 32A | - un | - 4,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.2.4 | - 74130/4 | - SINAPI | - Disjuntor tripolar termomagnético 20A | - un | - 4,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.2.5 | - 74130/4 | - SINAPI | - Disjuntor tripolar termomagnético 50A | - un | - 4,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.2.6 | - 74130/5 | - SINAPI | - Disjuntor tripolar termomagnético 70A | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.2.7 | - 74130/6 | - SINAPI | - Disjuntor tripolar termomagnético 125A | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.2.8 | - 74130/6 | - SINAPI | - Disjuntor tripolar termomagnético 150A | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.2.9 | - S00039470 | - SINAPI | - Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | - un | - 4,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.2.10 | - S00039469 | - SINAPI | - Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA | - un | - 22,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.2.11 | - S00039472 | - SINAPI | - Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 80KA | - un | - 4,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.3 |  |  | - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18.3.1 | - 91831 | - SINAPI | - Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | - m | - 758,80 |  |  |  |  |  |
| - 18.3.2 | - 91834 | - SINAPI | - Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | - m | - 12,10 |  |  |  |  |  |
| - 18.3.3 | - 91836 | - SINAPI | - Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | - m | - 187,50 |  |  |  |  |  |
| - 18.3.4 | - 73798/1 | - SINAPI | - Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | - m | - 6,60 |  |  |  |  |  |
| - 18.3.5 | - 73798/3 | - SINAPI | - Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | - m | - 55,20 |  |  |  |  |  |
| - 18.3.6 | - 83366 | - SINAPI | - Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada | - un | - 16,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.3.7 | - 91941 | - SINAPI | - Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação | - un | - 118,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.3.8 | - 91937 | - SINAPI | - Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | - un | - 134,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.4 |  |  | - CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18.4.1 | - 91926 | - SINAPI | - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | - m | - 5.800,30 |  |  |  |  |  |
| - 18.4.2 | - 91928 | - SINAPI | - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | - m | - 1.955,30 |  |  |  |  |  |
| - 18.4.3 | - 91930 | - SINAPI | - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | - m | - 364,20 |  |  |  |  |  |
| - 18.4.4 | - 92981 | - SINAPI | - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | - m | - 140,60 |  |  |  |  |  |
| - 18.4.5 | - 92983 | - SINAPI | - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | - m | - 145,60 |  |  |  |  |  |
| - 18.4.6 | - 92985 | - SINAPI | - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm² | - m | - 35,50 |  |  |  |  |  |
| - 18.4.7 | - 92989 | - SINAPI | - Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm² | - m | - 141,90 |  |  |  |  |  |
| - 18.5 |  |  | - ELETROCALHAS |  | - - |  |  |  |  |  |
| - 18.5.1 | - 037 | - PLEO | - Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | - m | - 36,30 |  |  |  |  |  |
| - 18.5.2 | - 177060 | - PLEO | - Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | - m | - 58,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.5.3 | - 177061 | - PLEO | - Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | - m | - 0,60 |  |  |  |  |  |
| - 18.5.4 | - 078 | - PLEO | - Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | - un | - 21,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.5.5 | - 079 | - PLEO | - Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | - un | - 33,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.5.6 | - 038 | - PLEO | - Tala plana perfurada 50mm | - un | - 40,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.6 |  |  | - ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18.6.1 | - 91996 | - SINAPI | - Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa | - un | - 49,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.6.2 | - 91993 | - SINAPI | - Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa | - un | - 11,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.6.3 | - 91953 | - SINAPI | - Interruptor simples 10 A, completa | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.6.4 | - 92023 | - SINAPI | - Interruptor 1 tecla e tomada, completa | - un | - 39,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.6.5 | - 73953/6 | - SINAPI | - Luminárias sobrepor 2x40W completa | - un | - 8,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.6.6 | - 039 | - PLEO | - Luminárias embutir 2x16W completa | - un | - 11,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.6.7 | - 040 | - PLEO | - Luminárias embutir 2x36W completa | - un | - 64,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.6.8 | - 041 | - PLEO | - Luminária com aletas embutir 2x36 completa | - un | - 26,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.6.9 | - 042 | - PLEO | - Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | - un | - 9,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.6.10 | - 174170 | - PLEO | - Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | - un | - 5,00 |  |  |  |  |  |
| - 18.6.11 | - 74041/1 | - SINAPI | - Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | - un | - 8,00 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19.1 | - 89446 | - SINAPI | - Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | - m | - 95,00 |  |  |  |  |  |
| - 19.2 | - 89485 | - SINAPI | - Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | - un | - 18,00 |  |  |  |  |  |
| - 19.3 | - 89866 | - SINAPI | - Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | - un | - 22,00 |  |  |  |  |  |
| - 19.4 | - 72285 | - SINAPI | - Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | - un | - 5,00 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20.1 |  |  | - EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20.1.1 | - 064 | - PLEO | - Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.1.2 | - 065 | - PLEO | - Switch de 48 portas | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.1.3 | - 066 | - PLEO | - Guias de cabos simples | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.1.4 | - 067 | - PLEO | - Guia de Cabos Vertical, fechado | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.1.5 | - 068 | - PLEO | - Guia de Cabos Vertical | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.1.6 | - 069 | - PLEO | - Guia de Cabos Superior, fechado | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.1.7 | - 070 | - PLEO | - Perfil de montagem | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.1.8 | - 071 | - PLEO | - Anel organizador de cabos | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.1.9 | - 072 | - PLEO | - Bandeja deslizante perfurada | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.1.10 | - 073 | - PLEO | - Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.1.11 | - 074 | - PLEO | - Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.2 |  |  | - CABOS EM PAR TRANÇADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20.2.1 | - 058 | - PLEO | - Cabo UTP -6 (24AWG) | - m | - 980,30 |  |  |  |  |  |
| - 20.2.2 | - 059 | - PLEO | - Cabo coaxial | - m | - 242,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.3 |  |  | - CABOS DE CONEXÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20.3.1 | - 061 | - PLEO | - Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | - un | - 19,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.4 |  |  | - TOMADAS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20.4.1 | - 060 | - PLEO | - Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | - un | - 19,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.4.2 | - 062 | - PLEO | - Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | - un | - 8,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.4.3 | - 063 | - PLEO | - Central PABX 24 portas | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.5 |  |  | - CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20.5.1 | - 83446 | - SINAPI | - Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | - un | - 2,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.5.2 | - 91941 | - SINAPI | - Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | - un | - 41,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.6 |  |  | - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20.6.1 | - 91836 | - SINAPI | - Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | - m | - 1,30 |  |  |  |  |  |
| - 20.6.2 | - 91834 | - SINAPI | - Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | - m | - 219,80 |  |  |  |  |  |
| - 20.6.3 | - 72310 | - SINAPI | - Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação | - m | - 4,00 |  |  |  |  |  |
| - 20.6.4 | - 037 | - PLEO | - Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | - m | - 90,10 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21.1 |  | - MERCADO | - Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 21.2 | - 044 | - PLEO | - Duto de ligação 1000 X 0.80mm | - m | - 5,00 |  |  |  |  |  |
| - 21.3 | - 045 | - PLEO | - Chapéu chines em aluminio | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 21.4 | - 184100 | - PLEO | - Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22.1 | - 68070 | - SINAPI | - Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | - m | - 3,00 |  |  |  |  |  |
| - 22.2 | - S00000026 | - SINAPI | - Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | - m | - 35,00 |  |  |  |  |  |
| - 22.3 | - 8962 | - PLEO | - Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 | - un | - 10,00 |  |  |  |  |  |
| - 22.4 | - 173530 | - PLEO | - Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | - cj | - 20,00 |  |  |  |  |  |
| - 22.5 | - 046 | - PLEO | - Presilha em latão | - un | - 20,00 |  |  |  |  |  |
| - 22.6 | - 047 | - PLEO | - Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 22.7 | - 73962/4 | - SINAPI | - Escavação de vala para aterramento | - m³ | - 30,00 |  |  |  |  |  |
| - 22.8 | - 68069 | - SINAPI | - Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | - un | - 10,00 |  |  |  |  |  |
| - 22.9 | - 72253 | - SINAPI | - Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | - m | - 250,00 |  |  |  |  |  |
| - 22.10 | - 72254 | - SINAPI | - Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | - m | - 200,00 |  |  |  |  |  |
| - 22.11 | - 172011 | - PLEO | - Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | - un | - 5,00 |  |  |  |  |  |
| - 22.12 | - 72263 | - SINAPI | - Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | - un | - 10,00 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |  |
| - 23.1 |  |  | - GERAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 23.1.1 | - 048 | - PLEO | - Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 23.1.2 | - 049 | - PLEO | - Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | - m² | - 29,79 |  |  |  |  |  |
| - 23.1.3 | - 050 | - PLEO | - Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | - m² | - 30,37 |  |  |  |  |  |
| - 23.1.4 | - 051 | - PLEO | - Prateleiras e escaninhos em mdf | - m² | - 31,00 |  |  |  |  |  |
| - 23.1.5 | - 215001 | - PLEO | - Bancos de concreto | - m² | - 5,87 |  |  |  |  |  |
| - 23.1.6 | - 215001 | - PLEO | - Banco e acabamento em granito | - m² | - 2,40 |  |  |  |  |  |
| - 23.1.7 | - 102420 | - PLEO | - Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | - m | - 59,90 |  |  |  |  |  |
| - 23.2 |  |  | - CAIXA DÁGUA -15.000L |  |  |  |  |  |  |  |
| - 23.2.1 | - 052 | - PLEO | - Alça de içamento,Suporte para cinto de segurança,Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura,Guarda corpo de 1m de altura,Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto,Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto,Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.,Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi,Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi,Pintura Externa: uma demão de poluiretano na cor amarelo | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 23.2.2 | - 174510 | - SINAPI | - Suporte de luz piloto | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| - 23.2.4 | - 83638 | - SINAPI | - Suporte para Pára-raio | - un | - 1,00 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 24.1 | - 9537 | - SINAPI | - Limpeza final da obra | - m² | - 890,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | VALOR TOTAL DO LOTE 01 (UM): |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | MATERIAL | VALOR UNITARIO | MAO DE OBRA | VALOR (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | CONTEÇÃO LATERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | ESTACAS E BLOCOS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1 | - 531330 | - SINAPI | - Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | - m³ | - 1,78 |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2 | - 79517/1 | - SINAPI | - Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | - m³ | - 3,85 |  |  |  |  |  |
| - 1.1.3 | - 74156/3 | - SINAPI | - Estaca a trado (broca) d=25 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) | - m | - 33,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.1.4 | - 74007/1 | - SINAPI | - Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | - m² | - 5,60 |  |  |  |  |  |
| - 1.1.5 | - 51212 | - PLEO | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 54,57 |  |  |  |  |  |
| - 1.1.6 | - 51214 | - PLEO | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 12,30 |  |  |  |  |  |
| - 1.1.7 | - 51345 | - PLEO | - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | - m³ | - 1,60 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2 |  |  | - VIGAS DE FUNDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2.1 | - 531330 | - SINAPI | - Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | - m³ | - 0,60 |  |  |  |  |  |
| - 1.2.2 | - 79517/1 | - SINAPI | - Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | - m³ | - 2,25 |  |  |  |  |  |
| - 1.2.3 | - 74007/1 | - SINAPI | - Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | - m² | - 4,25 |  |  |  |  |  |
| - 1.2.4 | - 51212 | - PLEO | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 67,20 |  |  |  |  |  |
| - 1.2.5 | - 51214 | - PLEO | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 30,53 |  |  |  |  |  |
| - 1.2.6 | - 51345 | - PLEO | - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | - m³ | - 2,25 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3 |  |  | - PILARES |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3.1 | - 92269 | - SINAPI | - Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | - m² | - 8,55 |  |  |  |  |  |
| - 1.3.2 | - 51212 | - PLEO | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 49,28 |  |  |  |  |  |
| - 1.3.3 | - 51214 | - PLEO | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 18,55 |  |  |  |  |  |
| - 1.3.4 | - 51345 | - PLEO | - Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | - m³ | - 1,27 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4 |  |  | - VIGAS DE CINTAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4.1 | - 92270 | - SINAPI | - Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | - m² | - 8,55 |  |  |  |  |  |
| - 2.4.2 | - 51212 | - PLEO | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 67,20 |  |  |  |  |  |
| - 2.4.3 | - 51214 | - PLEO | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 21,00 |  |  |  |  |  |
| - 2.4.4 | - 51345 | - PLEO | - Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | - m³ | - 1,13 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5 |  |  | - ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5.1 | - 62213 | - PLEO | - Alvenaria de vedação de tijolo maciço - esp 25cm, assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | - m² | - 50,50 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6 |  |  | - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6.1 | - 87533 | - SINAPI | - Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | - m² | - 110,50 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.7 |  |  | - PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.7.1 | - 88489 | - SINAPI | - Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas - incl preparação parede e selador | - m² | - 110,50 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.8 |  |  | - DRENO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.8.1 | - 83739 | - SINAPI | - Fronecimento e Instalação de manta Bedim | - m² | - 40,00 |  |  |  |  |  |
| - 1.8.2 | - 74164/4 | - SINAPI | - Lastro com Brita | - m³ | - 3,22 |  |  |  |  |  |
| - 1.8.3 | - 89848 | - SINAPI | - Tubo de PVC perfurado Ø100mm, fornecimento e instalação | - m | - 25,00 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  | - CONTEÇÃO FRONTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 |  |  | - ESTACAS E BLOCOS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1.1 | - 531330 | - SINAPI | - Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | - m³ | - 0,75 |  |  |  |  |  |
| - 2.1.2 | - 79517/1 | - SINAPI | - Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | - m³ | - 2,10 |  |  |  |  |  |
| - 2.1.3 | - 74156/3 | - SINAPI | - Estaca a trado (broca) d=25 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) | - m | - 18,00 |  |  |  |  |  |
| - 2.1.4 | - 74007/1 | - SINAPI | - Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | - m² | - 2,50 |  |  |  |  |  |
| - 2.1.5 | - 51212 | - PLEO | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 29,77 |  |  |  |  |  |
| - 2.1.6 | - 51214 | - PLEO | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 6,70 |  |  |  |  |  |
| - 2.1.7 | - 51345 | - PLEO | - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | - m³ | - 2,10 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2 |  |  | - VIGAS DE FUNDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.1 | - 531330 | - SINAPI | - Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | - m³ | - 0,35 |  |  |  |  |  |
| - 2.2.2 | - 79517/1 | - SINAPI | - Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | - m³ | - 1,20 |  |  |  |  |  |
| - 2.2.3 | - 74007/1 | - SINAPI | - Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | - m² | - 0,54 |  |  |  |  |  |
| - 2.2.4 | - 51212 | - PLEO | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 35,84 |  |  |  |  |  |
| - 2.2.5 | - 51214 | - PLEO | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 16,30 |  |  |  |  |  |
| - 2.2.6 | - 51345 | - PLEO | - Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | - m³ | - 1,20 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3 |  |  | - PILARES |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3.1 | - 92269 | - SINAPI | - Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | - m² | - 6,00 |  |  |  |  |  |
| - 2.3.2 | - 51212 | - PLEO | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 18,80 |  |  |  |  |  |
| - 2.3.3 | - 51214 | - PLEO | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 10,12 |  |  |  |  |  |
| - 2.3.4 | - 51345 | - PLEO | - Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | - m³ | - 0,62 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.4 |  |  | - VIGAS DE CINTAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.4.1 | - 92270 | - SINAPI | - Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | - m² | - 4,80 |  |  |  |  |  |
| - 2.4.2 | - 51212 | - PLEO | - Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 35,84 |  |  |  |  |  |
| - 2.4.3 | - 51214 | - PLEO | - Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | - kg | - 11,20 |  |  |  |  |  |
| - 2.4.4 | - 51345 | - PLEO | - Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | - m³ | - 0,60 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.5 |  |  | - ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.5.1 | - 62213 | - PLEO | - Alvenaria de vedação de tijolo maciço - esp 25cm, assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | - m² | - 18,50 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.6 |  |  | - REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.6.1 | - 87533 | - SINAPI | - Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | - m² | - 35,36 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.7 |  |  | - PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.7.1 | - 88489 | - SINAPI | - Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas - incl preparação parede e selador | - m² | - 35,36 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.8 |  |  | - DRENO |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.8.1 | - 83739 | - SINAPI | - Fronecimento e Instalação de manta Bedim | - m² | - 25,60 |  |  |  |  |  |
| - 2.8.2 | - 74164/4 | - SINAPI | - Lastro com Brita | - m³ | - 2,05 |  |  |  |  |  |
| - 2.8.3 | - 89848 | - SINAPI | - Tubo de PVC perfurado Ø100mm, fornecimento e instalação | - m | - 16,00 |  |  |  |  |  |
| - 2.9 |  |  | - GRADIL |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.9.1 | - 57 | - PLEO | - Gradil metalico, inclusive pintura - fornecimento e instalação | - m² | - 25,60 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  | - PAVIMENTAÇÃO - ENTRADA DEVEICULOS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - 93680 | - SINAPI | - Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia e pó de pedra (incl, areia e pó de pedra) | - m² | - 294,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.2 | - 92031 | - PLEO | - Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | - m² | - 2,40 |  |  |  |  |  |
| - 3.3 | - 72967 | - SINAPI | - Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | - m | - 24,00 |  |  |  |  |  |
| - 3.5 | - 79517/1 | - SINAPI | - Escavação manual até 1,5m em qualquer terreno | - m³ | - 32,34 |  |  |  |  |  |
| - 3.6 | - 74164/4 | - SINAPI | - Lastro com Brita | - m³ | - 8,82 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  | - PAVIMENTAÇÃO - CIRCULAÇÃO DE PESSOAS |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - 93680 | - SINAPI | - Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia e pó de pedra (incl, areia e pó de pedra) | - m² | - 105,00 |  |  |  |  |  |
| - 4.2 | - 92031 | - PLEO | - Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | - m² | - 0,36 |  |  |  |  |  |
| - 4.3 | - 92031 | - PLEO | - Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | - m² | - 12,60 |  |  |  |  |  |
| - 4.4 | - 72967 | - SINAPI | - Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | - m | - 47,00 |  |  |  |  |  |
| - 4.5 | - 79517/1 | - SINAPI | - Escavação manual até 1,5m em qualquer terreno | - m³ | - 11,55 |  |  |  |  |  |
| - 4.6 | - 74164/4 | - SINAPI | - Lastro com Brita | - m³ | - 3,15 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS E VEDAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 52942 | PLEO | Limpeza Mecanica da Obras - remoção de entulhos e outros | m² | 45,00 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) | m² | 150,00 |  |  |  |  |  |
| - 5.3 | - 9537 | - SINAPI | - Limpeza final da obra | - m² | - 60,00 |  |  |  |  |  |
| - TOTAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DO LOTE 02 (DOIS): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VALOR TOTAL DO LOTE 01 (UM) + LOTE 02 (DOIS): |  |
| --- | --- |

CONCORRÊNCIA Nº 03/2017

PROCESSO Nº 1065/2017

ANEXO V

REQUISIÇÕES INTERNAS N°S 423/2017 e 424/2017 – SMED E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS

| Requisição |  | Requisições Internas |
| --- | --- | --- |
| 1.538/2017 |  | 09-423-2017 |
| 1.539/2017 |  | 09-424-2017 |