MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Ijuí – Poder Executivo, através da Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, torna público que, de acordo com as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, realizará a licitação a seguir caracterizada:

| CONCORRÊNCIA | 008/2012 |
| --- | --- |

| PROCESSO | 1.117/2012 |
| --- | --- |

| OBJETO | Contratação de execução global para construção de 01 (uma) Escola de Educação Infantil conforme termo de compromisso PAC 203065/2012 – PAC II – Proinfancia – Programa do MEC/FNDE. |
| --- | --- |

| SECRETARIA | Secretaria Municipal de Educação |
| --- | --- |

| RECURSO | 11166 | 1259 | Atividades projeto especial E. Infantil |
| --- | --- | --- | --- |

| ABERTURA | 24/09/12 |
| --- | --- |

| HORÁRIO | 09:00 hs |
| --- | --- |

| LOCAL | Sala de licitações da Coordenadoria de Compras (COPAM) Rua do Comércio, nº 525, centro, Ijuí/RS |
| --- | --- |

Informações complementares poderão ser obtidas na Coordenadoria de Compras (COPAM) da Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na Rua do Comércio, nº 525, Centro, Ijuí/RS, de segunda a sexta-feira, das 08:30 as 11:30 hs e das 13:30 as 17:00 hs, pelo telefone (55) 3331-8211 e/ou telefone/fax (55) 3331-8219 ou no site www.ijui.rs.gov.br, no link “Licitações”.

Ijuí/RS, 16 de Agosto de 2012.

Walter José Schavinski Arbo

Administrador de Compras e Materiais

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA N° 08/12 – OBJETO: Contratação de execução global para construção de 01 (uma) Escola de Educação Infantil conforme termo de compromisso PAC 203065/2012 – PAC II – Proinfancia – Programa do MEC/FNDE. ABERTURA: 24/09/12 às 09:00 hs. Informações pelo telefone/fax (55) 3331-8219 ou no site www.ijui.rs.gov.br.

Ijuí/RS, 16 de Agosto de 2012.

Fioravante Batista Ballin

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

CONCORRÊNCIA Nº 008/2012

PROCESSO Nº 1.117/2012

Edital

O Município de Ijuí – Poder Executivo torna público que realizará a licitação, regida pela Lei nº 8.666/93 e alterações, e por toda a legislação aplicável à espécie, na modalidade Concorrência, do tipo Menor Preço sob o regime de empreitada por preço global, tendo por objeto a contratação de execução global para construção de 01 (uma) Escola de Educação Infantil conforme termo de compromisso PAC 203065/2012 – PAC II – Proinfancia – Programa do MEC/FNDE, cuja sessão pública de abertura ocorrerá no dia 24/09/12 às 09:00 hs, na Sala de Licitações da Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada na Rua do Comércio, nº 525, Centro, Ijuí/RS, CEP 98.700-000.

- DO OBJETO

  - Contratação de execução global para construção de 01 (uma) Escola de Educação Infantil conforme termo de compromisso PAC 203065/2012 – PAC II – Proinfancia – Programa do MEC/FNDE.

  - Os serviços deverão ser executados de acordo com os cadernos de encargos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos anexos na Requisição Interna n° 473/2012 da Secretaria Municipal de Educação (Anexo V deste edital).

  - Caso a empresa interessada verificar quantitativos diversos, em relação aos apresentados pelo Município, deverá esta enviar correspondência (ou fax ou e-mail) para a COPAM, no endereço e no prazo estipulado no item 23.8 do Edital.

    - A solicitação será encaminhada para análise do setor de engenharia do Município. Constatado algum equívoco, o mesmo será corrigido, dando ciência (através de Adendo ao Edital) a todas as empresas interessadas.

  - Da requisição Interna:

| Requisição |  | Requisição Interna |
| --- | --- | --- |
| 1.692/2012 |  | 09-473-2012 |

- DOS PRAZOS

  - O prazo de execução da obra não poderá exceder a 270 (duzentos e setenta) dias, contados do recebimento da Ordem de Serviço pela empresa adjudicatária, podendo ser prorrogado, a critério da Administração Municipal, mediante justificativa fundamentada.

  - As obras deverão ser iniciadas no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de autorização para início.

  - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - A despesa desta licitação correrá pelo seguinte crédito:

| Órgão |
| --- |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Unidade |
| --- |
| 0904 | Coordenadoria dos Recursos Vinculados |

| Função |
| --- |
| 12 | Educação |

| Sub-função |
| --- |
| 363 | Ensino Profissional |

| Programa |
| --- |
| 13 | Escola Cidadã |

| Projeto/Atividade |
| --- |
| 1 | 56 | Atividade Projeto E. Infantil (SMED) |

| Despesa | Código fonte de recurso | Nome fonte de recurso |
| --- | --- | --- |
| 11166 | 1259 | Atividades projeto especial E. Infantil |

| Categoria econômica |
| --- |
| 449051990000 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |

- DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar desta licitação, os interessados que atendam a todas as exigências constantes neste procedimento licitatório e em seus anexos.

  - Estarão impedidos de participar da presente licitação:

    - Os interessados suspensos do direito de licitar com a Administração Municipal de Ijuí, no prazo e nas condições do impedimento;

    - Os interessados que tenham sido declarados inidôneos para Administração Municipal, Estadual ou Federal;

    - Os enquadrados no artigo 9º da Lei n° 8.666/93 e alterações.

  - Também não será permitida a participação de:

    - Empresas constituídas na forma de consórcio;

    - Empresas estrangeiras;

- DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

  - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos neste edital.

  - A responsabilidade pela declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte é única e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as conseqüências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.

  - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, no envelope de habilitação, declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima, além de todos os documentos previstos neste edital.

  - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 5.3, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos neste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 02 (dois) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

  - O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

  - O prazo de que trata o item 5.4 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

  - A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 5.4, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

- DA REPRESENTAÇÃO

  - As empresas que se fizerem representar no ato de abertura dos envelopes n° 01 (Habilitação) e n° 02 (Propostas) deverão fazê-lo através de:

a) um diretor, sócio ou gerente, ou;

b) através de uma procuração ou carta de credenciamento registrada em Tabelionato de Notas, conferindo poderes para o procurador acompanhar a sessão de abertura dos documentos de habilitação e de propostas de preços, bem como assinar as atas e demais documentos dela decorrentes, referentes ao presente procedimento licitatório (ou referente a quaisquer licitações públicas realizadas no Município de Ijuí ou na Administração Pública em geral).

  - Os documentos acima especificados deverão ser inseridos no envelope nº 01 – HABILITAÇÃO.

  - A Comissão de Licitações poderá solicitar a apresentação de documento de identidade para fins de identificação do representante credenciado.

  - O não cumprimento do disposto acima não acarretará a inabilitação do licitante, podendo, se atendidas as exigências desta licitação, competir em igualdade de condições, porém a pessoa representante será mera portadora das referidas propostas, não tendo direito à voz, a voto e a responder pela empresa licitante.

- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO - HABILITAÇÃO E PROPOSTAS

  - Para participar da licitação o interessado deverá apresentar os documentos a seguir relacionados em 02 (dois) envelopes, lacrados e identificados, em sua parte externa, com as seguintes informações:

| ENVELOPE Nº 01 (HABILITAÇÃO) | ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA) |
| --- | --- |
| MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS – PODER EXECUTIVO CONCORRÊNCIA N° 008/2012 DATA: 24/09/12 HORÁRIO: 09:00 hs ENVELOPE Nº 01 (HABILITAÇÃO) NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE CONTATO DO LICITANTE | MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS – PODER EXECUTIVO CONCORRÊNCIA N° 008/2012 DATA: 24/09/12 HORÁRIO: 09:00 hs ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA) NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE CONTATO DO LICITANTE |

  - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação e à proposta serão recebidos no dia 24/09/12 as 09:00 hs na Sala de Licitações da Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada na Rua do Comércio, n° 525, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000.

  - O licitante que não participar da sessão de abertura da licitação deverá protocolar os envelopes no Setor de Protocolo da COPAM, localizado na Rua do Comércio, nº 525, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000, impreterivelmente, até as 08:45 hs do dia 24/09/12.

  - Os envelopes remetidos via serviço postal deverão ser endereçados à Coordenadoria de Compras (COPAM), localizada na Rua do Comércio, n° 525, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000 e serão recebidos, impreterivelmente, até às 08:45 hs do dia 24/09/12, a fim de ser procedido o protocolo dos envelopes no setor indicado no item anterior.

  - O licitante que remeter os envelopes via serviço postal assumirá os riscos de problemas ou defeitos que porventura impossibilitem a entrega tempestiva dos envelopes.

  - O ENVELOPE N° 01 – Habilitação deverá conter os documentos a seguir relacionados:

    - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;

      - O objeto social deverá ser compatível com o objeto licitado.

    - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), em vigor na data de abertura desta licitação;

    - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

    - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal dentro de seu período de validade;

    - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade;

    - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, abrangendo todos os tributos de competência do Município e relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade;

    - Prova de regularidade para com a Previdência Social (CND – Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguro Social) dentro de seu período de validade;

    - Prova de regularidade com o FGTS dentro de seu período de validade;

    - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, com no máximo 30 (trinta) dias da data de sua expedição;

    - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

    - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta;

      - No caso de empresas constituídas no próprio exercício ou que não tenham demonstrações contábeis do último exercício social exigíveis, deverão apresentar o balanço de abertura com o respectivo comprovante do registro na Junta Comercial.

      - A boa situação financeira do licitante será aferida com os seguintes índices e parâmetros:

LIQUIDEZ CORRENTE (índice mínimo: 1,00): (AC) / (PC)

LIQUIDEZ GERAL (índice mínimo: 1,00): (AC + ARLP) / (PC + PELP)

GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS (índice mínimo: 1,00): (PL)/(PC + PELP)

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (índice máximo: 0,51): (PC + PELP)/(AT)

Onde:

AC = Ativo circulante;

ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo;

AT = Ativo Total;

PC = Passivo Circulante;

PELP = Passível Exigível a Longo Prazo; e

PL = Patrimônio Líquido.

    - Prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/RS da empresa licitante, ou visto na mesma instituição (CREA/RS) no caso de empresas sediadas fora do Estado;

    - Declaração formal do licitante, sob as penas cabíveis, indicando o(s) responsável(is) técnico(s) pela execução da obra objeto da licitação, que deve(rão) coincidir, obrigatoriamente, com o(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) na Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) indicado no item 7.6.12, admitindo-se a substituição deste(s) por profissional(is) de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração;

    - Comprovação de capacitação técnico-profissional através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente visados pelo CREA, comprovando que o responsável técnico executou serviços pertinentes e compatíveis com as características e quantidades das parcelas de maior relevância do objeto do presente edital.

    - Declaração do licitante prevista no art. 27, V da Lei 8.666/93, conforme o modelo constante no Anexo II deste edital.

    - As empresas constituídas em forma de cooperativas de trabalho deverão ainda, para fins de habilitação, apresentar os seguintes documentos:

      - Ata de Fundação;

      - Estatuto Social com todas as suas alterações, acompanhado da ata da assembléia que o aprovou;

      - Regimento Interno, acompanhado da ata da assembléia que o aprovou;

      - Regimento dos Fundos Instituídos pelos cooperados, acompanhado da ata da assembléia que o aprovou;

      - Documentos de eleição de seus administradores;

      - Documentos de deliberação quanto ao seu funcionamento;

      - Ata da sessão pela qual os cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

  - Os licitantes cadastrados junto ao Município de Ijuí – RS, poderão apresentar o Certificado de Registro Cadastral – CRC, em substituição aos documentos exigidos nos itens 7.6.1 a 7.6.9 deste procedimento licitatório.

    - A substituição prevista no item anterior (item 7.7) somente será aceita se o Certificado de Registro Cadastral – CRC apresentar como válidos todos os documentos acima exigidos. Se algum(ns) deste(s) documento(s) estiver(em) vencido(s), poderá(ão) ser apresentado(s) junto com o Certificado de Registro Cadastral o(s) respectivo(s) documento(s) atualizado(s).

  - O licitante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral (CRC) de acordo com o item anterior (item 7.7) deverá apresentar declaração de que até data de abertura desta licitação inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação nesta licitação, bem como da ciência quanto à obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme o modelo constante no Anexo III deste instrumento convocatório.

  - Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham esse prazo especificado no próprio corpo, em lei ou neste processo, devem ter sido expedidos em no máximo 30 (trinta) dias anteriores a data limite determinada para a entrega dos envelopes.

  - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, exceto aqueles cuja veracidade poderá ser confirmada via internet.

  - A critério da Comissão de Licitações, poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem efetuadas diligências, visando a confirmar a capacidade técnica, gerencial e administrativa das empresas concorrentes.

  - O ENVELOPE N.º 02 deverá conter as propostas de preços, apresentadas obrigatoriamente na forma contida no Formulário Padrão para Preenchimento da Proposta, constante no Anexo IV deste edital, preenchida através de processo mecanográfico, contendo as assinaturas do(s) Responsável(eis) Técnico(s) e do responsável pela empresa, com o número do CNPJ, em moeda corrente nacional, com duas casas decimais após a vírgula, com a identificação da empresa licitante (por meio do nome ou carimbo ou papel timbrado, etc), isentas de emendas, rasuras ou entrelinhas e contendo as seguintes informações:

- conter o valor total para a execução global da obra, de acordo com os prazos e as condições de pagamento estabelecidas no Edital;

- conter a composição do valor total ofertado em planilhas de quantitativos, contendo os custos unitários dos materiais e da mão-de-obra e o valor total para cada item, devendo atender no mínimo aos dimensionamentos discriminados na Planilha de Orçamento elaborada pelo Município;

- estar acompanhado do cronograma Físico-Financeiro, assinado pelo responsável técnico da empresa.

  - A apresentação da proposta será considerada como evidência de que a proponente examinou criteriosamente os documentos exigidos neste processo de licitação e os julgou suficientes para a elaboração da sua proposta, voltada a execução do objeto licitado em todos os seus detalhamentos.

  - Quando o prazo de validade da proposta não estiver especificado, a Comissão de Licitações considerará, para fins de julgamento das propostas de preços, que o mesmo será o limite máximo previsto no item 2.3 deste instrumento convocatório.

  - No preço proposto considerar-se-ão inclusos todas e quaisquer despesas com material, mão-de-obra, fretes, seguros, tributos, contribuições, previdência social e qualquer outro encargo que incida ou venha a incidir sobre a obra, até a sua entrega final ao Município.

- DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO

  - No dia, hora e local designados no item 7.2, na presença dos licitantes e demais pessoas interessadas, a Comissão de Licitações dará início a sessão de abertura do procedimento licitatório.

  - A audiência para abertura dos envelopes será pública, sendo que cada licitante somente participará com um representante legal ou credenciado junto a mesa.

    - Somente será permitida a manifestação em nome da licitante, de forma oral ou escrita, do representante legal ou credenciado.

  - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo os documentos de habilitação, sendo os documentos nele encontrados, verificados e rubricados pela Comissão de Licitações e pelos licitantes credenciados.

  - Nessa mesma reunião, a critério da Comissão de Licitações, poderão ser analisados os documentos contidos no Envelope n° 01 e anunciado o resultado da habilitação ou designados dia e hora certos para a divulgação.

  - Os documentos retirados pela internet terão sua autenticidade certificada, para fins de habilitação.

  - Na hipótese dos documentos não serem analisados na mesma sessão pública de recebimento dos envelopes, os envelopes de n° 02 (Propostas) serão rubricados em seus fechos pelos licitantes credenciados e pelos membros da Comissão de Licitações, que os manterá em seu poder.

  - Os envelopes de n° 02, ainda fechados, dos licitantes inabilitados ficarão em poder da Comissão de Licitações. Após trânsito em julgado administrativo, os envelopes ficarão à disposição dos interessados pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo então inutilizados pela Administração.

  - Não havendo interposição de recurso contra o julgamento da habilitação, havendo desistência expressa de recurso ou após o julgamento dos recursos interpostos, proceder-se-á a imediata abertura dos envelopes contendo as propostas das empresas habilitadas, que serão rubricadas pelos membros da Comissão de Licitações e pelos licitantes credenciados.

  - Das reuniões para recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e propostas serão lavradas atas circunstanciadas que mencionarão todos os participantes, as impugnações feitas e demais ocorrências que interessarem ao julgamento da licitação, reservando–se, porém, à Comissão de Licitações o direito de levá–las ou não em consideração. As atas deverão ser assinadas pelos membros da Comissão de Licitações e por todos os licitantes credenciados.

- DOS RECURSOS

  - Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas no artigo 109 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

  - Eventuais recursos deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da COPAM, localizado na Rua do Comércio, nº 525, Centro, Ijuí/RS, CEP 98700-000.

- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

  - A Comissão de Licitações selecionará entre os concorrentes a proposta de menor preço para execução global da obra, desde que as propostas atendam às exigências e especificações deste Edital e também o interesse público.

  - Para fins de julgamento e classificação, o valor total proposto por Cooperativa de Trabalho será acrescido de 15% (quinze por cento) sobre o valor da mão-de-obra ofertada face ao disposto no art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, alterada pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de 1999.

  - Se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) e houver proposta apresentada pelas mesmas, igual ou até 10% (dez por cento) superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma;

a) a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) mais bem classificada poderá apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto da licitação;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), na forma do subitem acima, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar n° 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar n° 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se defina aquela que primeiro poderá apresentar a melhor proposta.

  - A microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, após a solicitação da Comissão de Licitações, sob pena de preclusão.

  - Na hipótese de não contratação nos termos previstos no item acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

  - O disposto nos itens 10.3 à 10.5, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa (que satisfaça as exigências do item 5, deste edital).

  - Em caso de empate entre duas ou mais propostas apresentadas por empresas não enquadradas como microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), o desempate far-se-á nos termos do parágrafo 2º do artigo 45 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

  - Será julgada inabilitada ou desclassificada a licitante que:

a) apresentar propostas abertas ou enviadas por "fac-símile";

b) deixar de atender a alguma exigência constante neste processo licitatório, com referência à documentação ou às propostas de preços;

c) colocar documentos em envelopes trocados;

d) não apresentar, no prazo definido pela Comissão de Licitações, os eventuais esclarecimentos exigidos em relação à documentação ou proposta apresentada;

e)apresentar valores excessivos ou inexeqüíveis, de acordo com o previsto no artigo 48 e seus incisos da Lei n.º 8.666/93 e alterações.

  - A Comissão de Licitações poderá desconsiderar simples omissões, erros e falhas formais sanáveis, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o entendimento do conteúdo exigido no Envelope n.º 01 (Habilitação) ou Envelope n.º 02 (Propostas).

  - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração Municipal poderá determinar à Comissão de Licitações que fixe o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas da inabilitação ou desclassificação.

  - Não serão consideradas as propostas que:

a) contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas que tornem a proposta ilegível;

b) provierem de empresas que não satisfizeram compromissos anteriores com a Administração Pública ou que foram declaradas inidôneas pela mesma.

  - Ocorrendo discordância entre os valores unitário e total, prevalecerá o valor unitário.

- CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS

  - O valor máximo aceitável pela Administração Municipal para a execução global do objeto licitado, conforme está especificado na planilha orçamentária anexa neste Edital, será de R$ 1.436.679,70 (Um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta centavos).

  - A Comissão de Licitações irá efetuar os cálculos previstos no Artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93, considerando–se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou

b) valor orçado pela Administração.

  - Caso o licitante classificado como primeiro lugar apresente o valor global da proposta inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às letras “a” e “b” do item acima, será exigido, para assinatura do contrato, uma prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo primeiro do artigo 56 da Lei n° 8.666/93, igual à diferença entre o valor resultante do item anterior e o valor da correspondente proposta.

  - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários ou globais acima dos preços máximos admitidos pela Administração, assim como as que não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.

    - Os valores unitários máximos admitidos pela Administração são os valores indicados nas Planilhas Orçamentárias anexas a este edital.

- DO CONTRATO

  - O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para retirar e assinar o termo do contrato, cuja minuta consta no Anexo I deste edital, contado a partir da data de sua intimação, que se fará pessoalmente, por meio de publicação no mural da Secretaria da Fazenda, envio de correspondência com Aviso de Recebimento ou por meio eletrônico.

  - O prazo estipulado no item anterior (item 12.1) poderá ser inferior caso haja interesse e necessidade da administração ou ainda poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação expressa do licitante, contendo a exposição circunstanciada do motivo.

  - O prazo referido no item 12.1 poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação expressa do licitante, contendo a exposição circunstanciada do motivo.

  - O não atendimento do disposto no item 12.1 sujeitará o licitante às penalidades previstas na legislação e neste edital.

  - O contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos arts. 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.

- DA GARANTIA

  - Será exigida da contratada uma garantia correspondente a 3% (três por cento) do valor do contrato, a ser apresentado na data de celebração do acordo, cabendo a contratada optar por uma das seguintes modalidades:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

b) seguro garantia;

c) fiança bancária.

  - Quando o documento apresentado depender de prazo de validade, este prazo deverá coincidir com a entrega definitiva da obra, ficando a Contratada obrigada a substituí-lo ou revalidá-lo, quando for o caso, independentemente de prévia notificação.

    - A contratada obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar, em decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execução e/ ou suplementá–la em caso de aumento de quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.

  - A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após o cumprimento correto e pleno de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A execução da obra deverá se dar com perfeita observância ao projeto e especificações técnicas que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatório.

  - Qualquer dúvida em relação a obra ou ao cumprimento do contrato deverá ser solicitada por escrito para a fiscalização da execução da obra, sendo que qualquer alteração de projeto deverá ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responsável pelo projeto, ficando a cargo deste a adequação dos quantitativos e orçamento dos novos serviços.

  - O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher boletins de “Diário de Obra”, os quais deverão estar assinados pelo responsável técnico pela execução da obra. Estes boletins “Diários de Obra” serão entregues semanalmente ao fiscal, para receber o seu visto, sendo depois protocolados e arquivados em local apropriado.

  - O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher também, um Livro de ocorrências diárias da obra e Boletim de desempenho dos materiais, técnicas construtivas e instalações da obra, os quais deverão estar devidamente assinados pelo responsável pela execução da obra, estes serão entregues semanalmente ao fiscal da obra para receber o visto do mesmo.

  - A contratada obrigar-se-á a manter no local da obra ou na sede da empresa o controle, através de Relatório Ponto, de todos os funcionários que prestarem serviços à contratante.

- DOS ACIDENTES

  - Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção, até a definitiva aceitação da mesma pelo Município, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda que ocorrido em via pública.

- DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA PELO MUNICÍPIO

  - Os serviços serão fiscalizados por profissional legalmente habilitado, servidor do Município, o qual realizará a sua função com autonomia.

  - É assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços e até mesmo a paralisação dos mesmos, caso estes não se encontrem em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no procedimento licitatório, ou quando a CONTRATADA não cumprir com suas obrigações legais, sejam elas descritas neste processo licitatório ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrínsecas e emanantes do exercício profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de construção civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais (artigos 17 a 23 da Lei n.º 5.194/66).

  - O fiscal da obra deverá emitir a ART de órgão público de Fiscalização (Lei Federal n.º 5.194/1966, artigo 20), pois tem responsabilidade ético-profissional perante o CONTRATANTE, que lhe incumbiu a obrigação de assegurar a perfeição da obra, por isso mesmo, a revelação oportuna de eventuais defeitos do projeto ou de sua execução e, se não o fizer, responderá cível, criminal e administrativamente por todos os danos advindos da omissão do seu dever de fiscalização.

  - O FISCAL deverá apresentar uma cópia desta ART de Fiscalização ao Município, na entrega da obra, para constar junto aos documentos solicitados a CONTRATADA.

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias, após a entrega, conferência e protocolização da nota fiscal na Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Ijuí/RS pelo órgão requisitante.

  - A empresa somente poderá apresentar a nota fiscal após a apresentação de laudo técnico de medição, expedido por engenheiro do Município em conformidade com o memorial descritivo.

  - Para pagamento, a empresa deverá apresentar no Setor de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na Prefeitura, os seguintes documentos, conforme o caso:

    - Nota fiscal e/ou fatura dos serviços efetivamente executados, de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Ijuí/RS, e conter o número do empenho correspondente;

    - Laudo técnico de medição, expedido por engenheiro do Município de Ijuí/RS;

    - Declaração contendo a relação dos servidores que efetivamente prestaram serviço à contratante, com o respectivo n° da CTPS;

    - Comprovante mensal, através de folha de pagamento autenticada, dos servidores que prestarem serviços ao contratante (ou demonstrativo mensal de repasse e crédito a associados, em caso de cooperativa), que deverá estar acompanhada da guia de recolhimento quitada pelo INSS. Em caso de pagamento parcelado, a parcela seguinte somente será paga mediante a comprovação do pagamento da guia do INSS e do FGTS do mês anterior;

    - Comprovante do pagamento dos salários dos empregados que prestarem serviços ao contratante, através de contracheque ou recibo de pagamento;

    - Comprovante do pagamento dos salários dos contratados como profissionais especializados encarregados por funções técnicas (engenheiros autônomos), através de recibo de pagamento, cujas cópias ficarão arquivadas na Secretaria Municipal de Fazenda;

    - Comprovação da efetividade dos servidores que prestarem serviços à contratada, através da apresentação dos Relatórios Ponto, cujas cópias ficarão arquivadas na Secretaria Municipal de Fazenda;

    - Comprovação da condição de empregado mediante cópia da Carteira Profissional assinada pela contratada, para seus empregados que prestarem serviços ao contratante ou ficha funcional;

    - Comprovação da condição de autônomo contratado através de cópia do contrato de trabalho ou prestação de serviços;

    - Comprovação da condição de associado (cooperativa) mediante cópia da ficha de matrícula ou da inscrição no livro de matrícula, onde conste o número de sua inscrição, qualificação e data de admissão;

    - Comprovante mensal do recolhimento do FGTS;

    - Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS;

    - Certificado de Regularidade do FGTS;

    - GFIP (mês anterior) com comprovante de envio;

  - A Contratante, conforme o caso, 11% (onze por cento) do valor bruto constante na nota fiscal de prestação serviços e recolherá a importância retida até o 20° (vigésimo) dia do mês subseqüente ao da emissão, em nome da CONTRATADA, tudo em conformidade com a Instrução Normativa RFB n° 971 de 13 de Novembro de 2009.

  - Em sendo vencedora do certame Cooperativa de Trabalho, a retenção referida no item anterior corresponderá a 15% (quinze por cento) da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, que será recolhido ao INSS em nome da contratada, conforme determina a legislação pertinente a matéria.

  - Por ocasião dos primeiros pagamentos, a contratada deverá apresentar cópia da matrícula do INSS e cópia da ART de todos os serviços projetados e executados (Lei Federal nº 6.496/77, Art. 1º), os quais deverão estar vinculadas a ART principal.

  - As cópias das ARTs de todos os serviços projetados e executados serão conferidas pela fiscalização designada para esta obra. Somente após o seu visto, é que o primeiro pagamento será liberado.

  - Para recebimento da última parcela, a contratada deverá apresentar a CND da obra.

  - A última parcela somente será paga após a conclusão total e final das obras, que será feito por TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado pelo Técnico designado para recebimento da obra.

  - Caso a obra não possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de qualquer espécie, fica a Contratada responsável pelos encargos dos serviços que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pelo Técnico responsável.

  - Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde que executado os serviços, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.

- DAS PENALIDADES

  - Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Município poderá, garantida a defesa prévia, aplicar ao contratado, às sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações.

  - As penalidades contratuais serão:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos,

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

  - Essas penalidades serão aplicadas a critério do Município e, sempre que aplicadas, serão devidamente registradas.

  - Serão aplicadas as penalidades:

    - quando houver recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo Município;

    - sempre que verificadas pequenas irregularidades;

    - quando houver atraso injustificado na execução dos serviços por culpa da contratada;

    - quando não corrigir deficiência ou não refizer serviços solicitados pelo Município;

    - quando houver descumprimento das cláusulas contratuais ou de obrigações constantes no contrato ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente;

    - quando houver o desatendimento das determinações regulares da fiscalização;

    - quando houver paralisação da obra ou do serviço, sem justa causa e sem prévia comunicação ao Município.

  - Para o caso previsto no subitem 18.4.1 será aplicada uma multa de 3% (três por cento) sobre o valor total adjudicado.

  - A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que se verificarem pequenas irregularidades (subitem 18.4.2). A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério da Contratante.

  - A multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total contratado, para o caso previsto no item 18.4.3.

  - Para os casos previstos nos subitens 18.4.4 a 18.4.7 será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado.

  - A multa prevista no item 18.8 não impede que o Município rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na lei.

  - A multa poderá ser descontada da garantia do respectivo contrato.

  - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, responderá o contratado pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município, cobrada administrativamente, ou ainda, quando for o caso, judicialmente.

  - Quando a contratada motivar rescisão contratual será responsável pelas perdas e danos decorrentes para o Município.

  - A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade depois de exame por Comissão especialmente designada pelo Prefeito Municipal.

  - As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

- DO RECEBIMENTO DAS OBRAS

  - O objeto da presente licitação, se estiver de acordo com as especificações, será recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização (fiscal da obra), mediante Termo de Recebimento Provisório circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicação escrita da CONTRATADA;

b) Definitivamente, por servidor designado pela autoridade competente do CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que comprove a adequação aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.

  - A Comissão de Recebimento de Obras poderá, conforme o caso, solicitar da CONTRATADA os seguintes documentos, conforme NBR 5675/1980, os quais deverão ser apresentados ao término da obra para análise e vistoria da fiscalização:

a) Termo de Entrega da Obra – com garantia dos principais componentes da construção, e das instalações, devidamente assinado pela CONTRATADA e visado pela fiscalização da obra, em 02 (duas) vias;

b) Relatório de recomendações e instruções de utilização e manutenção das instalações da obra, contendo as condições de funcionamento, de segurança, de higiene e de conforto da obra, elaborado e assinado pela contratada, acompanhado de eventuais catálogos e tabelas de fabricantes e montadores devidamente visados pela fiscalização da obra;

c) Cópias autenticadas das ARTs de Execução da obra, e se houverem de fornecimento de materiais e serviços, firmados pela contratada com terceiros, que estão vinculados a obra supracitada (Lei Federal n° 5.194/1966, artigo 20), para arquivamento junto ao Órgão Requisitante, no arquivo da referida obra;

d) Cópia autenticada ou original do Projeto de Fundações e Estrutural, incluindo os respectivos memoriais descritivos, aprovados pela fiscalização, atualizados, para arquivar junto ao Órgão Requisitante, no arquivo da referida obra;

e) Cópia autenticada de todos os documentos fornecidos pela Contratante à fiscalização, como laudo técnico dos materiais utilizados na obra, sondagens e outros serviços necessários para a perfeita execução da obra;

f) Livro de Ocorrências Diárias da obra;

g) Boletim Diário da Obra, com descrição diária devidamente assinada pelo responsável técnico da execução, detalhando todas as etapas executadas ao longo do período de execução da obra;

h) Boletim de desempenho dos materiais, técnicas construtivas e instalações da obra.

  - Após a entrega de todos os documentos o responsável técnico realizará a vistoria da obra, quando fará uma análise das condições que se apresentam tal obra, comprovação da veracidade e sua existência.

  - Uma vez examinada a obra pronta, o responsável técnico de recebimento da Obra procederá à lavratura do Termo de recebimento de Obras, observadas as instruções da norma NBR 5675/1980, Lei Federal 5.194/1966 e demais normas pertinentes à engenharia e arquitetura.

  - Caso o responsável técnico do Recebimento da Obra constate a existência de imperfeições, vícios, defeitos, deficiências, falhas, omissões no serviço da obra e/ou execução em desacordo com o contrato, poderá recusar total ou parcialmente a obra, serviço ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a correções e complementações.

  - O recebimento provisório ou definitivo não excluí a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem a ético– profissional pela perfeita execução do contrato.

- DA GARANTIA DA OBRA

  - O objeto da presente licitação terá garantia de 05 (cinco) anos consoante dispõe o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o contratado responsável por todos os encargos decorrentes disso.

- DA SEGURANÇA DO TRABALHO

  - Deverá a contratada atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e Instrução Normativa 03/06, incluindo alterações posteriores.

  - A contratada providenciará que todas as medidas de proteção coletivas necessárias sejam implementadas, bem como, fornecerá e fiscalizará o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos de proteção individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislação específica.

  - Cabe a contratada acatar as recomendações decorrentes de inspeções de segurança e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adoção de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensão de suas atividades.

  - A contratante poderá, através do Órgão Requisitante, suspender qualquer trabalho no qual se evidencie risco iminente que possa ameaçar a segurança de pessoas, equipamentos, máquinas ou produtos ou causar danos ao meio ambiente e, na reincidência, poderá até romper o contrato.

  - A contratada é responsável pela observância das normas de segurança do trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, instituída pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores, bem como o cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instrução normativa 03/06, e outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.

  - A empresa contratada deverá cumprir, prontamente, as orientações da fiscalização do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho– SESMT, relacionadas ao cumprimento das normas de segurança, feitas formalmente através de notificações, que conterão a informação do instrumento legal em que se baseiam.

  - A contratada é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, observando as determinações previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituída pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alterações posteriores.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - A subcontratação dos serviços pela Contratada será permitida apenas parcialmente, somente para a realização de serviços especializados, e mediante a comprovação da sua necessidade.

  - Se existir a necessidade da subcontratação, deverá a Contratada solicitar prévia e formalmente a sua autorização a Contratante, apresentando justificativa, acompanhada de cópia da minuta de contrato de prestação dos serviços, ficando a critério da Administração a solicitação de outros documentos que julgar necessário.

  - Não será permitida a paralisação dos serviços por parte da Contratada motivada pelo pedido e aguardo da autorização da subcontratação, caso em que serão aplicadas as penalidades previstas no item 18 deste edital.

  - O pedido de subcontratação será analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliará a necessidade ou não da sub–empreitada, aprovando–a ou não.

  - Após a expedição da aprovação formal, deverá a Contratada providenciar na apresentação do contrato de prestação dos serviços autorizado e somente após esta providência, a contratante autorizará o início dos serviços.

  - Mesmo que a subcontratação for aprovada pela Contratante, a responsabilidade direta pela execução continuará sendo da empresa vencedora da licitação.

- DOS DIVERSOS

  - A presente licitação reger-se-á pelas resoluções aqui contidas, pelo estabelecido na Lei n° 8.666/93 e alterações, bem como, pela Legislação Federal, Estadual, e Municipal, pertinentes à matéria.

  - Em caso de divergência entre o valor unitário e o valor total de determinado item, a correção será feita multiplicando-se a quantidade pelo valor unitário apresentado no orçamento discriminado.

  - É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quantos aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

  - A empresa vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições estabelecidas, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado.

  - O Município reserva–se o direito de anular ou revogar a licitação, observando o disposto no artigo 49 da Lei n.º8.666/93 e alterações.

  - Fica eleito o Foro da Comarca de Ijuí – RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

  - O procedimento licitatório, do qual faz parte integrante o presente Edital, bem como sua minuta de contrato, foram aprovados pela Assessoria Jurídica Município, nos termos do parágrafo único do artigo 38 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

  - As solicitações de esclarecimento deverão ser encaminhadas por escrito até 72 (setenta e duas) horas antes do recebimento dos envelopes à COPAM, sita à Rua do Comércio, nº 525, Centro, Ijuí/RS, através do fax: (055) 3332– 8219 e/ou e–mail: copam.editais@ijui.rs.gov.br, em horário de expediente (das 08:30 as 11:30 hs e das 13:30 as 17:00 hs). Outras informações relativas à presente licitação poderão ser obtidas através dos telefones (055) 3332– 8211.

- DOS ANEXOS:

  - Fazem parte integrante deste procedimento, os seguintes anexos:

| Anexo I | Minuta do contrato |
| --- | --- |
| Anexo II | Declaração prevista no art. 27, V da Lei Federal nº 8.666/93 |
| Anexo III | Declaração prevista no art. 32, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93 |
| Anexo IV | Formulário para preenchimento da proposta |
| Anexo V | Requisição Interna n° 473/2012 - SMED |

Ijuí/RS, 16 de Agosto de 2012.

Assessoria Jurídica

| Walter José Schavinski Arbo | Fioravante Batista Ballin |
| --- | --- |
| Administrador de Compras e Materiais | Prefeito Municipal |

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

CONCORRÊNCIA Nº 008/2012

PROCESSO Nº 1.117/2012

ANEXO I

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contrato celebrado entre o Município de Ijuí, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua Benjamim Constant, 429 na cidade de IJUÍ-RS, CNPJ Nº. 90.738.196/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. FIORAVANTE BATISTA BALLIN, brasileiro, casado, administrator, residente e domiciliado em xxxxxxxxxxxxxxxx, portador da cédula de identidade nº. xxxxxxxxxx e inscrito no CPF nº. xxx.xxx.xxx/xx, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa xxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, com sede na rua xxxxxxxxx, nº xxxxx no Bairro xxxxxxxxx, na cidade xxxxxxxxx, inscrita no CNPJ N.º xxxxxxxxxxx, neste ato representada  por seu ( sócio-proprietário; sócio-gerente, procurador, diretor, etc.), Sr. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, residente na Rua xxxxxxxx, n° xxxxx no Bairro xxxxxxxxxxx,  na cidade de xxxxxxxxx, portador da cédula de identidade nº. xxxxxxxxxx, inscrito no  CPF N.º xxxxxxxxxxxx, doravante denominada  CONTRATADA, para execução do objeto  discriminado na Cláusula Primeira deste instrumento.

O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante da CONCORRÊNCIA N° 008/2012, regendo-se pela Lei Federal N.º 8.666/93 e legislação pertinente, assim como pelas condições do edital, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, EXECUÇÃO E VALOR:

A CONTRATADA assume o compromisso de construir, sob o regime de execução global (material e mão-de-obra), 01 (uma) Escola de Educação Infantil conforme termo de compromisso PAC 203065/2012 – PAC II – Proinfancia – Programa do MEC/FNDE de acordo com os cadernos de encargos, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos anexos na Requisição Interna n° 473/2012 da Secretaria Municipal de Educação (Anexo V deste edital), pelo valor de R$ ___ (_____).

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos valores acima estão incluídas todas e quaisquer despesas com mão-de-obra, fretes, seguros, tributos, contribuições, previdência social e qualquer outro encargo que incida ou venha a incidir sobre a obra, até a sua entrega final ao Município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será realizado no prazo de até 15 (quinze) dias, após a entrega, conferência e protocolização da nota fiscal na Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda do Município de Ijuí/RS pelo órgão requisitante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA somente poderá apresentar a nota fiscal após a apresentação de laudo técnico de medição, expedido por engenheiro do Município em conformidade com o memorial descritivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar à Coordenadoria de Contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda, os seguintes documentos, conforme o caso:

- Nota fiscal e/ou fatura dos serviços efetivamente executados, de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Ijuí/RS, e conter o número do empenho correspondente;

- Laudo técnico de medição, expedido por engenheiro do Município de Ijuí/RS;

- Declaração contendo a relação dos servidores que efetivamente prestaram serviço à contratante, com o respectivo n° da CTPS;

- Comprovante mensal, através de folha de pagamento autenticada, dos servidores que prestarem serviços ao contratante (ou demonstrativo mensal de repasse e crédito a associados, em caso de cooperativa), que deverá estar acompanhada da guia de recolhimento quitada pelo INSS. Em caso de pagamento parcelado, a parcela seguinte somente será paga mediante a comprovação do pagamento da guia do INSS e do FGTS do mês anterior;

- Comprovante do pagamento dos salários dos empregados que prestarem serviços ao contratante, através de contracheque ou recibo de pagamento;

- Comprovante do pagamento dos salários dos contratados como profissionais especializados encarregados por funções técnicas (engenheiros autônomos), através de recibo de pagamento, cujas cópias ficarão arquivadas na Secretaria Municipal de Fazenda;

- Comprovação da efetividade dos servidores que prestarem serviços à contratada, através da apresentação dos Relatórios Ponto, cujas cópias ficarão arquivadas na Secretaria Municipal de Fazenda;

- Comprovação da condição de empregado mediante cópia da Carteira Profissional assinada pela contratada, para seus empregados que prestarem serviços ao contratante ou ficha funcional;

- Comprovação da condição de autônomo contratado através de cópia do contrato de trabalho ou prestação de serviços;

- Comprovação da condição de associado (cooperativa) mediante cópia da ficha de matrícula ou da inscrição no livro de matrícula, onde conste o número de sua inscrição, qualificação e data de admissão;

- Comprovante mensal do recolhimento do FGTS;

- Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS;

- Certificado de Regularidade do FGTS;

- GFIP (mês anterior) com comprovante de envio;

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATANTE, conforme o caso, 11% (onze por cento) do valor bruto constante na nota fiscal de prestação serviços e recolherá a importância retida até o 20° (vigésimo) dia do mês subseqüente ao da emissão, em nome da CONTRATADA, tudo em conformidade com a Instrução Normativa RFB n° 971 de 13 de Novembro de 2009.

PARÁGRAFO QUARTO: Sendo a CONTRATADA Cooperativa de Trabalho, a retenção referida no parágrafo anterior corresponderá a 15% (quinze por cento) da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, que será recolhido ao INSS em nome da CONTRATADA, conforme determina a legislação pertinente a matéria.

PARÁGRAFO QUINTO: Por ocasião dos primeiros pagamentos, a CONTRATADA deverá apresentar cópia da matrícula do INSS e cópia da ART de todos os serviços projetados e executados (Lei Federal nº 6.496/77, Art. 1º), os quais deverão estar vinculadas a ART principal.

PARÁGRAFO SEXTO: As cópias das ARTs de todos os serviços projetados e executados serão conferidas pela fiscalização designada para esta obra. Somente após o seu visto, é que o primeiro pagamento será liberado.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Para recebimento da última parcela, a CONTRATADA deverá apresentar a CND da obra.

PARÁGRAFO OITAVO: Caso a obra não possa ser recebida por algum motivo, como defeitos construtivos ou outros de qualquer espécie, fica a CONTRATADA responsável pelos encargos dos serviços que lhe couberem, até que esta possa ser recebida pelo Técnico designado para a obra.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo de execução da obra, não poderá exceder a 270 (duzentos e setenta) dias, contados da data de recebimento do termo de autorização para o início pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado, a critério da Administração Municipal, mediante justificativa fundamentada.

PARÁGRAFO ÚNICO: As obras deverão ser iniciadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data de autorização para início e deverão obedecer ao andamento previsto no cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS:

A despesa desta licitação correrá pelo seguinte crédito:

| Órgão |
| --- |
| 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |

| Unidade |
| --- |
| 0904 | Coordenadoria dos Recursos Vinculados |

| Função |
| --- |
| 12 | Educação |

| Sub-função |
| --- |
| 363 | Ensino Profissional |

| Programa |
| --- |
| 13 | Escola Cidadã |

| Projeto/Atividade |
| --- |
| 1 | 56 | Atividade Projeto E. Infantil (SMED) |

| Despesa | Código fonte de recurso | Nome fonte de recurso |
| --- | --- | --- |
| 11166 | 1259 | Atividades projeto especial E. Infantil |

| Categoria econômica |
| --- |
| 449051990000 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES |

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

São obrigações do CONTRATANTE:

- efetuar o pagamento, de acordo com as cláusulas primeira e segunda do presente contrato.

- fiscalizar a execução das obras, competindo-lhe o direito de aceitar ou não a execução das mesmas, podendo a qualquer momento solicitar a paralisação das obras.

- dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da CONTRATADA:

- Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

- A CONTRATADA assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto do presente contrato, com perfeição e acuidade, mobilizando, para tanto, profissionais capacitados e submetidos a prévio treinamento, e fornecendo os equipamentos necessários à execução dos serviços.

- Manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação, como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a cargo da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram.

- Sempre que ocorrer falta de pessoal, a CONTRATADA deverá providenciar a sua imediata substituição.

- A CONTRATADA será responsável por quaisquer transtornos, prejuízos ou danos pessoais e/ou materiais causados ao CONTRATANTE, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento.

- A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente, mantendo no local dos serviços a supervisão necessária, e permitir à Fiscalização a inspeção ao local da obra em qualquer dia e hora.

- A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- A CONTRATADA deverá executar os serviços de acordo com o edital e com as especificações técnicas que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatório, refazendo qualquer serviço que esteja em desacordo com as respectivas especificações.

- A contratada obrigar-se-á a manter no local da obra ou na sede da empresa o controle, através de Relatório Ponto, de todos os funcionários que prestarem serviços à contratante.

- A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE a existência de qualquer defeito que não possa ser eliminado nos termos deste contrato, nem da licitação do qual faz parte.

- Obriga-se a reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços objeto deste contrato.

- O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher boletins de “Diário de Obra”, os quais deverão estar assinados pelo responsável técnico pela execução da obra. Estes boletins “Diários de Obra” serão entregues semanalmente ao fiscal, para receber o seu visto, sendo depois protocolados e arquivados em local apropriado.

- O responsável técnico pela execução da obra deverá preencher também, um Livro de ocorrências diárias da obra e Boletim de desempenho dos materiais, técnicas construtivas e instalações da obra, os quais deverão estar devidamente assinados pelo responsável pela execução da obra, estes serão entregues semanalmente ao fiscal da obra para receber o visto do mesmo.

- A CONTRATADA deverá apresentar ao fiscal da obra, um novo cronograma físico-financeiro, se adequando ao prazo de início da obra fornecido pelo fiscal.

- A CONTRATADA indica como responsável técnico o ________, CREA nº _____.

- A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato.

- apresentar a anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Matrícula CEI (quando a CONTRATADA for Construtora)  no início da execução do contrato e baixa no término da obra.

- apresentar, para liberação do pagamento nas etapas da obra, relação completa de empregados utilizado na prestação dos serviços, e GFIP correspondente a relação de empregados com o respectivo comprovante de pagamento anexo e CND da obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA

Os serviços serão fiscalizados por profissional legalmente habilitado, servidor do Município, o qual realizará a sua função com autonomia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É assegurado a FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão dos serviços e até mesmo a paralisação dos mesmos, caso estes não se encontrem em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas no procedimento licitatório, ou quando a CONTRATADA não cumprir com suas obrigações legais, sejam elas descritas neste processo licitatório ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrínsecas e emanantes do exercício profissional que defluem das normas regulamentadoras da engenharia e arquitetura em obras de construção civil como “responsabilidade legal” e preceitos ético-profissionais (artigos 17 a 23 da Lei n.º 5.194/66).

PARÁGRAFO SEGUNDO: O fiscal da obra deverá emitir a ART de órgão público de Fiscalização (Lei Federal n.º 5.194/1966, artigo 20), pois tem responsabilidade ético-profissional perante o CONTRATANTE, que lhe incumbiu a obrigação de assegurar a perfeição da obra, por isso mesmo,  a revelação oportuna de eventuais defeitos do projeto ou de sua execução e, se não o fizer, responderá cível, criminal e administrativamente por todos os danos advindos da omissão do seu dever de fiscalização.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O FISCAL deverá apresentar uma cópia desta ART de Fiscalização ao Município na entrega da obra, para constar junto aos documentos solicitados a CONTRATADA.

CLÁUSULA OITAVA - DAS GARANTIAS:

A CONTRATADA presta a garantia de execução correspondente a 3% (três por cento) do valor total do contrato, pelo período de ___ a ___, na modalidade de ____, que corresponde à importância de R$ ___ (____).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após o cumprimento correto e pleno de todas as obrigações contratuais e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA obrigar-se-á também a prorrogar a garantia prestada, em caso de sua validade expirar, em decorrência de termo aditivo de contrato, que aumente o prazo de execução e/ou suplementá-la em caso de aumento de quantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O objeto do presente contrato terá garantia pelo prazo de 05 (cinco) anos consoante o que dispõe o artigo 618 do Código Civil Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por todos os encargos decorrentes disso.

CLÁUSULA NONA - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

Este contrato reger-se-á conforme Edital de Concorrência nº 008/2012, parte integrante do Processo Licitatório n° 1.117/2012.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES:

Pela inexecução total ou parcial do contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar a CONTRATADA às sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As penalidades contratuais serão:

- advertência;

- multa;

- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos,

- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Essas penalidades serão aplicadas a critério do CONTRATANTE e, sempre que aplicadas, serão devidamente registradas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Serão aplicadas as penalidades:

- quando houver recusa injustificada da CONTRATADA em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;

- sempre que verificadas pequenas irregularidades;

- quando houver atraso injustificado na execução dos serviços por culpa da CONTRATADA;

- quando não corrigir deficiência ou não refizer serviços solicitados pelo CONTRATANTE;

- quando houver descumprimento das cláusulas contratuais ou de obrigações constantes no contrato ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente;

- quando houver o desatendimento das determinações regulares da fiscalização;

- quando houver paralisação da obra ou do serviço, sem justa causa e sem prévia comunicação ao Município.

PARÁGRAFO QUARTO: Para o caso previsto na alínea “a” do parágrafo terceiro desta cláusula será aplicada uma multa de 3% (três por cento) sobre o valor total adjudicado.

PARÁGRAFO QUINTO: A advertência por escrito será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, sempre que se verificarem pequenas irregularidades (alínea “b” do parágrafo terceiro). A sua reiteração demandará a aplicação de pena mais elevada, a critério do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO: A multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total contratado, para o caso previsto na alínea “c” do parágrafo terceiro.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Para os casos previstos nas alíneas “d” a “g” do parágrafo terceiro será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado.

PARÁGRAFO OITAVO: A multa prevista no parágrafo sétimo desta cláusula não impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na lei.

PARÁGRAFO NONO: A multa poderá ser descontada da garantia do respectivo contrato.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda desta, responderá a CONTRATADA pela diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, cobrada administrativamente, ou ainda, quando for o caso, judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual será responsável pelas perdas e danos decorrentes para o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: A suspensão temporária de contratar com a Administração Municipal ou declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública será aplicada nos casos de maior gravidade depois de exame por Comissão especialmente designada pelo Prefeito Municipal.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: As penalidades previstas não serão relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECEBIMENTO DAS OBRAS

O objeto da presente licitação, se estiver de acordo com as especificações, será recebido:

      - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização (fiscal da obra), mediante Termo de Recebimento Provisório circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias contados da comunicação escrita da CONTRATADA;

      - Definitivamente, por servidor designado pela autoridade competente do CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da Obra circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que comprove a adequação aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATANTE poderá, conforme o caso, solicitar da CONTRATADA os seguintes documentos, conforme NBR 5675/1980, os quais deverão ser apresentados ao término da obra para análise e vistoria:

      - Termo de Entrega da Obra – com garantia dos principais componentes da construção, e das instalações, devidamente assinado pela CONTRATADA e visado pela fiscalização da obra, em 02 (duas) vias;

      - Relatório de recomendações e instruções de utilização e manutenção das instalações da obra, contendo às condições de funcionamento, de segurança, de higiene e de conforto da obra, elaborado e assinado pela contratada, acompanhado de eventuais catálogos e tabelas de fabricantes e montadores devidamente visados pela fiscalização da obra;

      - Cópias autenticadas das ARTs de Execução da obra, e se houverem de fornecimento de materiais e serviços, firmados pela contratada com terceiros, que estão vinculados a obra supracitada (Lei Federal n° 5.194/1966, artigo 20), para arquivamento junto a Secretaria Requisitante, no arquivo da referida obra;

      - Cópia autenticada ou original do Projeto de Fundações e Estrutural, incluindo os respectivos memoriais descritivos, aprovados pela fiscalização, atualizados, para arquivar junto a Secretaria Requisitante, no arquivo da referida obra;

      - Cópia autenticada de todos os documentos fornecidos pela Contratante à fiscalização, como laudo técnico dos materiais utilizados na obra, sondagens e outros serviços necessários para a perfeita execução da obra;

      - Livro de Ocorrências Diárias da obra;

      - Boletim Diário da Obra, com descrição diária devidamente assinada pelo responsável técnico da execução, detalhando todas as etapas executadas ao longo do período de execução da obra;

      - Boletim de desempenho dos materiais, técnicas construtivas e instalações da obra.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Após a entrega de todos os documentos o Responsável Técnico pelo Recebimento realizará a vistoria da obra, quando fará uma análise das condições que se apresentam tal obra, comprovação da veracidade e sua existência.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Uma vez examinada a obra pronta, o Responsável Técnico da Obra procederá à lavratura do Termo de recebimento de Obras, observadas as instruções da norma NBR 5675/1980, Lei Federal 5.194/1966 e demais normas pertinentes à engenharia e arquitetura.

PARÁGRAFO QUARTO: Caso a Comissão de Recebimento de Obras constate a existência de imperfeições, vícios, defeitos, deficiências, falhas, omissões no serviço da obra e/ou execução em desacordo com o contrato, poderá recusar total ou parcialmente a obra, serviço ou fornecimento, indicando quais as etapas ou partes liberadas e quais as sujeitas a correções e complementações.

PARÁGRAFO QUINTO: O recebimento provisório ou definitivo não excluí a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SEGURANÇA DO TRABALHO:

Deverá a CONTRATADA atender, no que couber, a todas as normas estabelecidas na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e Instrução Normativa 03/06, incluindo alterações posteriores.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA providenciará que todas as medidas de proteção coletivas necessárias sejam implementadas, bem como fornecerá e fiscalizará o uso de todos os seus trabalhadores dos equipamentos de proteção individual corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com a legislação específica.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cabe a CONTRATADA acatar as recomendações decorrentes de inspeções de segurança e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adoção de medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensão de suas atividades.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O CONTRATANTE poderá, através da Secretaria Requisitante, suspender qualquer trabalho no qual se evidencie risco iminente que possa ameaçar a segurança de pessoas, equipamentos, máquinas ou produtos ou causar danos ao meio ambiente e, na reincidência, poderá até romper o contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATADA deverá apresentar, no ato da assinatura do contrato, uma declaração formal do número máximo de trabalhadores que serão necessários à execução da obra/serviços.

PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATADA é responsável pela observância das normas de segurança do trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, instituída pela Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores, bem como o cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, especialmente a instrução normativa 03/06, e outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.

PARÁGRAFO SEXTO: A CONTRATADA deverá cumprir, prontamente, as orientações da fiscalização do SESMT, relacionadas ao cumprimento das normas de segurança, feitas formalmente através de notificações, que conterão a informação do instrumento legal em que se baseiam.

PARÁGRAFO SÉTIMO: A CONTRATADA é responsável pela aquisição e fornecimento de todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s necessários para a proteção de seus trabalhadores, observando as determinações previstas na Norma Regulamentadora 6 (NR6), instituída pela Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO:

A subcontratação dos serviços será permitida apenas parcialmente, somente para a realização de serviços especializados, e mediante a comprovação da sua necessidade;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Se existir a necessidade da subcontratação, deverá a CONTRATADA solicitar prévia e formalmente a sua autorização a CONTRATANTE, apresentando justificativa, acompanhada de cópia da minuta de contrato de prestação dos serviços, ficando a critério da Administração a solicitação de outros documentos que julgar necessário;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Não será permitida a paralisação dos serviços motivada pelo pedido e aguardo da autorização para subcontratação, caso em que serão aplicadas as penalidades previstas na cláusula décima deste contrato;

PARÁGRAFO TERCEIRO: O pedido de subcontratação será analisado pelo Fiscal da Obra, que avaliará a necessidade ou não da sub-empreitada, aprovando-a ou não;

PARÁGRAFO QUARTO: Após a expedição da aprovação formal pela Secretaria Requisitante, deverá a CONTRATADA apresentar o contrato de prestação de serviços e somente após esta providência, o CONTRATANTE autorizará o início dos serviços;

PARÁGRAFO QUINTO: Mesmo que aprovada a subcontratação, a responsabilidade direta pela execução do objeto continuará sendo da empresa vencedora da licitação, ora CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES E DAS PUBLICAÇÕES:

O presente instrumento, assim como as eventuais alterações ou aditamentos, terá sua eficácia condicionada à publicação do respectivo extrato, e começará a vigorar a partir da respectiva assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO:

Este contrato poderá ser rescindido de acordo com os artigos 78 e 79 da Lei Federal N.º 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão deste contrato implicará a retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS:

As omissões relativas ao presente contrato são reguladas pela legislação vigente, na forma do artigo 65 e seguintes da Lei nº 8.666/93 e alterações em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Ijuí/RS, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Ijuí (RS), xxxxxxxxxxxxxxx

| ________________________________ | __________________________________ |
| --- | --- |
| Fioravante Batista Ballin | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Prefeito Municipal | Contratada |

Testemunhas:

_______________________					     _________________________

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

CONCORRÊNCIA Nº 008/2012

PROCESSO Nº 1.117/2012

ANEXO II

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 27, V DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

................................., inscrito no CNPJ n°..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

............................................

(data)

............................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

CONCORRÊNCIA Nº 008/2012

PROCESSO Nº 1.117/2012

ANEXO III

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 32, § 2º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE>], CNPJ: [<Nº DO CNPJ DO LICITANTE>], ENDEREÇO: [<ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE (LOGRADOURO, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UNIDADE DA FEDERAÇÃO E CEP)>], declara sob as penalidades legais, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação na licitação Concorrência nº 008/2012, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

CONCORRÊNCIA Nº 008/2012

PROCESSO Nº 1.117/2012

ANEXO IV

FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

LICITANTE: [<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO LICITANTE>]

CNPJ: [<Nº DO CNPJ DO LICITANTE>]

ENDEREÇO: [<ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE >]

CONTATO: [<NOME, TELEFONE, FAX, E-MAIL>]

| FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA |
| --- |
| Obra: 26 - ESCOLA INFANTIL | Endereço: RUA 13 DE MAIO |  |  |
| Cliente: MUNICÍPIO DE IJUÍ - PODER EXECUTIVO | Cidade: IJUÍ |  |  |  |
| Item/Descrição | Qtd. | Un | Preço Unitário/ Preço Total | Total |
|  |  |  | Material | Mão-de-Obra |  |
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES |
| 1.1. CANTEIRO DE OBRAS |
| .1 | GALPAO P/ESCRITORIO DE OBRA | 25,41 | M2 |  |  |  |
| .2 | PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA | 3,00 | M2 |  |  |  |
| .3 | LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO | 1.211,92 | M2 |  |  |  |
| Total de SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |
| 2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |
| 2.1. FUNDAÇÕES |
| 2.1.1. FUNDAÇÕES - ESTACAS |
| .1 | CONCRETO fck18MPa-PREPARO,LANCAMENTO,CURA | 125,00 | M3 |  |  |  |
| .2 | ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 a 3/8-6,35 a 9,53mm | 6.013,00 | KG |  |  |  |
| .3 | PERFURAÇÃO DE MICRO-ESTACA | 1.771,00 | M |  |  |  |
| 2.1.2. FUNDAÇÕES - BLOCOS |
| .1 | FORMA COMPENS.RESINADO-REAP.10x | 164,70 | M2 |  |  |  |
| .2 | ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 a 3/8-6,35 a 9,53mm | 539,40 | KG |  |  |  |
| .3 | CONCRETO fck25MPa-PREPARO,LANCAMENTO,CURA | 29,70 | M3 |  |  |  |
| 2.2. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO |
| 2.2.1. PILARES |
| .1 | FORMA COMPENS.RESINADO-REAP.10x | 631,70 | M2 |  |  |  |
| .2 | ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 a 3/8-6,35 a 9,53mm | 3.917,10 | KG |  |  |  |
| .3 | CONCRETO fck25MPa-PREPARO,LANCAMENTO,CURA | 36,00 | M3 |  |  |  |
| 2.2.2. VIGAS |
| .1 | FORMA COMPENS.RESINADO-REAP.10x | 1.803,20 | M2 |  |  |  |
| .2 | ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 a 3/8-6,35 a 9,53mm | 6.098,63 | KG |  |  |  |
| .3 | CONCRETO fck25MPa-PREPARO,LANCAMENTO,CURA | 112,67 | M3 |  |  |  |
| 2.2.3. LAJES |
| .1 | LAJE PRÉ-FABRICADA (SEM FERRAGEM) | 1.036,00 | M2 |  |  |  |
| .2 | ARMADURA CA-60 MEDIA 5,0 a 6,0mm | 3.423,00 | KG |  |  |  |
| .3 | CONCRETO fck25MPa-PREPARO,LANCAMENTO,CURA | 47,90 | M3 |  |  |  |
| 2.2.4. CAIXAS D'ÁGUA |
| .1 | FORMA COMPENS.RESINADO-REAP.10x | 370,90 | M2 |  |  |  |
| .2 | ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 a 3/8-6,35 a 9,53mm | 6.724,20 | KG |  |  |  |
| .3 | CONCRETO fck25MPa-PREPARO,LANCAMENTO,CURA | 35,90 | M3 |  |  |  |
| Total de FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  |
| 3. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |
| .1 | MARCAÇÃO DA PRIMEIRA FIADA | 608,15 | M |  |  |  |
| .2 | LEVANTE DE ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO | 1.534,66 | M2 |  |  |  |
| .3 | APERTO EM ALVENARIA | 650,00 | M |  |  |  |
| .4 | ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO | 27,15 | M2 |  |  |  |
| .5 | DIVISÓRIAS EM MADEIRA COM LAMINADO COM PORTAS DE 80X210CM | 45,99 | M2 |  |  |  |
| .6 | DIVISÓRIA EM GRANITO | 52,74 | M2 |  |  |  |
| .7 | VERGAS CONTÍNUAS DE PERÍMETROS DA EDIFICAÇÃO | 228,00 | M |  |  |  |
| .8 | VERGAS E CONTRAVERGAS EMBUTIDAS NAS PAREDES | 253,40 | M |  |  |  |
| Total de ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  |  |  |
| 4. ESQUADRIAS |
| 4.1. ESQUADRIAS DE MADEIRA |
| .1 | PORTA COMUM 80X210CM | 14,00 | UN |  |  |  |
| .2 | PORTA COM BARRA DE PROTEÇÃO 80X210CM | 4,00 | UN |  |  |  |
| .3 | PORTA COMUM PARA DIVISÓRIAS DE GRANITO - 60X180CM | 14,00 | CJ |  |  |  |
| .4 | PORTA COMUM PARA DIVISÓRIAS DE GRANITO - 60X60CM E GUICHES | 6,00 | UN |  |  |  |
| .5 | PORTA COMUM 60X210CM | 4,00 | UN |  |  |  |
| .6 | PORTA COM VISOR 80X210CM | 18,00 | UN |  |  |  |
| .7 | PORTA MADEIRA VENEZIANA 80X210CM | 6,00 | UN |  |  |  |
| 4.2.1. PORTAS |
| .1 | PORTA METÁLICA C/VENEZIANA 80X80CM | 2,00 | UN |  |  |  |
| 4.2.2. JANELAS |
| .1 | EF-10 PIVOTANTE 120 X 30 CM | 6,00 | UN |  |  |  |
| .2 | EF-11 PIVOTANTE 180 X 30 CM | 15,00 | UN |  |  |  |
| .3 | EF-12 PIVOTANTE 90 X 30 CM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .4 | EF-13 PIVOTANTE 210 X 30 CM | 10,00 | UN |  |  |  |
| .5 | EF-14 PIVOTANTE 210 X 60 CM | 8,00 | UN |  |  |  |
| .6 | EF-15 PIVOTANTE 240 X 30 CM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .7 | EF-16 PIVOTANTE 300 X 30 CM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .8 | EF-17 BASCULANTE 50 X 50 CM | 14,00 | UN |  |  |  |
| .9 | EF-18 CORREDIÇA 120 X 60 CM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .10 | EF-19 CORREDIÇA 150 X 120 CM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .11 | EF-20 CORREDIÇA 120 X 90 CM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .12 | EF-21 CORREDIÇA 180 X 90 CM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .13 | EF-22 CORREDIÇA 240 X 90 CM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .14 | EF-23 CORREDIÇA 240 X 120 CM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .15 | EF-24 CORREDIÇA 300 X 120 CM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .16 | EF-25* CORREDIÇA 460 X 150 CM (ESP. P/ REGIÕES DE CLIMA FRIO) | 2,00 | UN |  |  |  |
| .17 | EF-26 CORREDIÇA 270 X 160 CM | 5,00 | UN |  |  |  |
| .18 | EF-27 CORREDIÇA 360 X 160 CM | 4,00 | UN |  |  |  |
| .19 | EF-28 CORREDIÇA 200 X 105 CM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .20 | TELAS EM NYLON | 10,26 | M2 |  |  |  |
| .21 | VENEZIANA MET. CIRC. C/ DIAMÊTRO DE 120 CM (CASTELO D'ÁGUA) | 9,00 | UN |  |  |  |
| 4.2.3. GRADES E PORTÕES |
| .1 | PORTÃO 90X110CM | 5,00 | UN |  |  |  |
| .2 | PORTÃO 90X200CM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .3 | GRADES E PORTÕES H=210CM | 12,60 | M2 |  |  |  |
| 4.2.4. VIDROS |
| .1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 160X210CM | 13,80 | M2 |  |  |  |
| .2 | VIDRO LAMINADA DE FECHAMENTO | 13,80 | M2 |  |  |  |
| .3 | ESPELHO 4,0MM | 7,00 | M2 |  |  |  |
| Total de ESQUADRIAS |  |  |  |
| 5. COBERTURA |
| .1 | ESTRUTURA MADEIRA VAO MEDIO 10m P/TELHAS CERAMICAS | 1.271,78 | M2 |  |  |  |
| .2 | COBERTURA COM TELHA CERÂMICA | 1.264,78 | M2 |  |  |  |
| .3 | COBERTURA COM TELHA DE VIDRO | 7,00 | M2 |  |  |  |
| .4 | CUMEEIRAS E ESPIGÕES | 154,99 | M |  |  |  |
| .5 | CALHA METÁLICA | 2,50 | M |  |  |  |
| .6 | RUFOS DE CONCRETO | 107,00 | M |  |  |  |
| Total de COBERTURA |  |  |  |
| 6. IMPERMEABILIZAÇÕES |
| .1 | IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMA | 755,00 | M2 |  |  |  |
| .2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA | 77,00 | M2 |  |  |  |
| .3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO CASTELO DE ÁGUA | 105,00 | M2 |  |  |  |
| .4 | IMPERMEABILIZACAO C/MANTA ASFALTICA e=4mm | 221,45 | M2 |  |  |  |
| Total de IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |
| 7. REVESTIMENTO |
| 7.1. REVESTIMENTO INTERNO |
| 7.1.1. PAREDES |
| .1 | EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 7%ci-10mm(int) | 959,21 | M2 |  |  |  |
| .2 | REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-5mm(interno) | 809,07 | M2 |  |  |  |
| .3 | CERAMICA PLACA 20x20 COM ARGAMASSA COLANTE-SEM EMB | 959,21 | M2 |  |  |  |
| .4 | REJUNTAMENTO DE CERÂMICA 20X20CM | 959,21 | M2 |  |  |  |
| 7.1.2. TETOS |
| .1 | REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-5mm(interno) PARA TETO | 724,74 | M2 |  |  |  |
| 7.2. REVESTIMENTO EXTERNO |
| 7.2.1. PAREDES E FACHADAS |
| .1 | CHAPISCO ci-ar 1:5-7mm PREPARO E APLICACAO | 1.036,82 | M2 |  |  |  |
| .2 | EMBOCO ARGAMASSA REGULAR ca-ar 1:5+ 7%ci-10mm(int) | 460,27 | M2 |  |  |  |
| .3 | REBOCO ARGAMASSA FINA ca-af 1:3+10%ci-5mm(interno) | 576,55 | M2 |  |  |  |
| .4 | CERÂMICA 10X10CM | 460,27 | M2 |  |  |  |
| .5 | REJUNTAMENTO DE CERÂMICA 10X10CM | 460,27 | M2 |  |  |  |
| Total de REVESTIMENTOS |  |  |  |
| 8. PAVIMENTAÇÃO |
| .1 | CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE CONCRETO | 1.707,00 | M2 |  |  |  |
| .2 | REGULARIZAÇÃO DO PISO | 1.304,10 | M2 |  |  |  |
| .3 | PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS | 224,00 | M2 |  |  |  |
| .4 | PISO CERAMICO 30x30-arg.ca-ar(1:5)10%ci-3cm | 36,00 | M2 |  |  |  |
| .5 | REJUNTAMENTO DE CERÂMICA 30X30CM | 36,00 | M2 |  |  |  |
| .6 | PISO EM CONCRETO DESEMPENADO | 470,00 | M2 |  |  |  |
| .7 | PISO GRANITINA MOLDADO IN LOCO-base1:4 2cm+1cmGRAN | 885,00 | M2 |  |  |  |
| .8 | CALHA DE CONCRETO COM GRADE | 77,00 | M |  |  |  |
| Total de PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |
| 9. SOLEIRAS E RODAPÉS |
| .1 | SOLEIRA GRANITO CINZA 15cm-arg.ci-ar 1:4-3cm | 32,80 | M |  |  |  |
| .2 | RODAPE CERAMICO 7,5x16-arg.ci-ar 1:4-1cm | 648,00 | M |  |  |  |
| 3. | REJUNTAMENTO DE RODAPÉS DE CERÂMICA | 100,00 | M |  |  |  |
| .4 | RODAMEIO MADEIRA 10cm | 548,00 | M |  |  |  |
| Total de SOLEIRAS E RODAPÉS |  |  |  |
| 10. PINTURAS |
| 10.1. PAREDES INTERNAS |
| .1 | PINTURA ACRILICA COM MASSA CORRIDA | 638,78 | M2 |  |  |  |
| .2 | PINTURA PVA | 77,30 | M2 |  |  |  |
| .2 | PINTURA ACRÍLICA SEM MASSA CORRIDA | 606,18 | M2 |  |  |  |
| .3 | PINTURA PVC COM MASSA CORRIDA DE TETO | 732,68 | M2 |  |  |  |
| .4 | PINTURA ESMALTE EM PORTAS EM MADEIRA | 257,60 | M2 |  |  |  |
| .5 | TRATAMENTO EM VERNIZ EM RODAMEIO DE MADEIRA | 54,80 | M2 |  |  |  |
| .6 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS E GRADES DE FERRO | 170,50 | M2 |  |  |  |
| Total de PINTURAS |  |  |  |
| 11. SERVIÇO COMPLEMENTARES |
| .1 | BANCADAS E BALCÕES EM GRANITO CINZA ANDORINHA | 43,50 | M2 |  |  |  |
| .2 | LAVATORIOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA | 10,50 | M2 |  |  |  |
| .3 | ARMARIOS E ESCANINHOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA (A-01 AO A-09) | 53,00 | M2 |  |  |  |
| .4 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | 35,70 | M2 |  |  |  |
| .5 | RODAMÃO EM GRANITO H=10CM CINZA ANDORINHA | 65,80 | M |  |  |  |
| .6 | ACABAMENTO EM BORDAS EM BANCADAS E BALCÕES DE CINZA ANDORINHA | 99,50 | M |  |  |  |
| .7 | ACABAMENTO DE ARMARIOS E ESCANINHOS DE CINZA ANDORINHA | 103,80 | M |  |  |  |
| .8 | ACABAMENTO DE PRATELEIRAS DE CINZA ANDORINHA | 90,40 | M |  |  |  |
| .9 | ACABAMENTO DE LAVATORIOS CINZA ANDORINHA | 19,20 | M |  |  |  |
| .10 | BARRAS DE PROTEÇÃO c=300CM h=45CM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .11 | GUARDA-CORPO METALICO CASTELO D'AGUA H=120CM | 10,90 | M |  |  |  |
| .12 | ESCADAS METALICAS DO CASTELO D'ÁGUA COM PROTEÇÃO | 11,79 | M |  |  |  |
| .13 | PLATAFORMA MET. DE TRANSIÇÃO DAS ESCAD. DO CASTELO D'ÁGUA | 1,00 | UN |  |  |  |
| .14 | BANCOS RETRATEIS PARA PNE | 2,00 | CJ |  |  |  |
| .15 | BARRAS 90CM PARA PNE | 8,00 | UN |  |  |  |
| .16 | BARRAS 45CM PARA PNE | 2,00 | CJ |  |  |  |
| .17 | BANCOS DE CONCRETO DA ADMINISTRAÇÃO | 2,85 | M |  |  |  |
| .18 | BANCOS DE CONCRETO DO PATIO | 9,20 | M |  |  |  |
| .19 | MASTRO PARA BANDEIRAS | 3,00 | UN |  |  |  |
| .20 | QUADRO NEGRO | 2,00 | UN |  |  |  |
| .21 | ALÇAPÃO PARA ACESSO A CAIXA DE ÁGUA | 1,00 | UN |  |  |  |
| Total de SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |
| 12. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |
| 12.1 ÁGUA FRIA |
| .1 | TUBO PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 25MM | 172,00 | M |  |  |  |
| .2 | TUBO PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 32MM | 169,00 | M |  |  |  |
| .3 | TUBO PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 50MM | 66,00 | M |  |  |  |
| .4 | TUBO PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 60MM | 39,00 | M |  |  |  |
| .5 | TUBO PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 85MM | 87,00 | M |  |  |  |
| .6 | ADAP. PVC SOLD. CURTO COM BOLSA E ROSCA, DIÂMETRO 25X3/4" | 125,00 | UN |  |  |  |
| .7 | ADAP. PVC SOLD. CURTO COM BOLSA E ROSCA, DIÂMETRO 32X1" | 30,00 | UN |  |  |  |
| .8 | ADAP. PVC SOLD. CURTO COM BOLSA E ROSCA, DIÂMETRO 50X1.1/2" | 30,00 | UN |  |  |  |
| .9 | ADAP. PVC SOLD. CURTO COM BOLSA E ROSCA, DIÂMETRO 85X3" | 11,00 | UN |  |  |  |
| .10 | ADAP. PVC SOLD. COM FLANGES LIVRES, DIÂMETRO 25X3/4" | 1,00 | UN |  |  |  |
| .11 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES, DIÂMETRO 32X1" | 1,00 | UN |  |  |  |
| .12 | ADAP. PVC SOLD. COM FLANGES LIVRES, DIÂMETRO 50X1.1/2" | 5,00 | UN |  |  |  |
| .13 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES, DIÂMETRO 85X3" | 1,00 | UN |  |  |  |
| .14 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 32X25MM | 13,00 | UN |  |  |  |
| .15 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 50X25MM | 4,00 | UN |  |  |  |
| .16 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 50X32MM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .17 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 60X25MM | 5,00 | UN |  |  |  |
| .18 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 60X32MM | 11,00 | UN |  |  |  |
| .19 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 60X50MM | 12,00 | UN |  |  |  |
| .20 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 85X60MM | 6,00 | UN |  |  |  |
| .21 | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 25MM | 91,00 | UN |  |  |  |
| .22 | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 32MM | 28,00 | UN |  |  |  |
| .23 | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 50MM | 20,00 | UN |  |  |  |
| .24 | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 60MM | 10,00 | UN |  |  |  |
| .25 | JOELHO 90º PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 85MM | 4,00 | UN |  |  |  |
| .26 | JOELHO 45º PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 25MM | 5,00 | UN |  |  |  |
| .27 | JOELHO 45º PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 32MM | 3,00 | UN |  |  |  |
| .28 | JOELHO 45º PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 50MM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .29 | JOELHO 90º PVC SOLD. COM BUCHA DE LATÃO, DIÂMETRO 25X3/4" | 12,00 | UN |  |  |  |
| .30 | JOELHO DE RED. 90º PVC SOLD. COM BUCHA DE LATÃO, DIÂM 25X1/2" | 64,00 | UN |  |  |  |
| .31 | JOELHO DE REDUÇÃO 90º PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 32X25MM | 13,00 | UN |  |  |  |
| .32 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO 25MM | 12,00 | UN |  |  |  |
| .33 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO 32MM | 12,00 | UN |  |  |  |
| .34 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO 50MM | 7,00 | UN |  |  |  |
| .35 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO 60MM | 3,00 | UN |  |  |  |
| .36 | LUVA DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO 85MM | 7,00 | UN |  |  |  |
| .37 | LUVA DE RED. DE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA DIÂMETRO 25X1/2" | 8,00 | UN |  |  |  |
| .38 | TÊ DE 90º PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 25MM | 17,00 | UN |  |  |  |
| .39 | TÊ DE 90º PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 32MM | 13,00 | UN |  |  |  |
| .40 | TÊ DE 90º PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 50MM | 17,00 | UN |  |  |  |
| .41 | TÊ DE 90º PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 60MM | 8,00 | UN |  |  |  |
| .42 | TÊ DE 90º PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 85MM | 6,00 | UN |  |  |  |
| .43 | TÊ DE RED. PVC SOLD. COM ROSCA CENTRAL, DIÂMETRO 25X1/2" | 13,00 | UN |  |  |  |
| .44 | TÊ DE RED. PVC SOLD. COM ROSCA CENTRAL, DIÂMETRO 32X3/4" | 4,00 | UN |  |  |  |
| .45 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 32X25MM | 26,00 | UN |  |  |  |
| .46 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 50X25MM | 3,00 | UN |  |  |  |
| .47 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 60X25MM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .48 | TÊ DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL, DIÂMETRO 85X60MM | 14,00 | UN |  |  |  |
| .49 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO 25MM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .50 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO 32MM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .51 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO 50MM | 4,00 | UN |  |  |  |
| .52 | UNIÃO DE PVC SOLDÁVEL DIÂMETRO 85MM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .53 | PLUGUE DE PVC COM ROSCA DIÂMETRO 1/2" | 74,00 | UN |  |  |  |
| .54 | PLUGUE DE PVC COM ROSCA DIÂMETRO 3/4" | 17,00 | UN |  |  |  |
| .55 | PLUGUE DE PVC COM ROSCA DIÂMETRO 1.1/4" | 23,00 | UN |  |  |  |
| 12.2 APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |
| .1 | LAVATÓRIO INDIVIDUAL COM COLUNA SUSPENSA, COR BRANCA | 7,00 | UN |  |  |  |
| .2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE, COR BRANCA | 2,00 | UN |  |  |  |
| .3 | CUBA DE EMBUTIR REDONDA PEQUENA, COR BRANCA | 2,00 | UN |  |  |  |
| .4 | BACIA SIFONADA COM ABERTURA FRONTAL, COR BRANCA | 2,00 | UN |  |  |  |
| .5 | BACIA SIFONADA INFANTIL, COR BRANCA | 12,00 | UN |  |  |  |
| .6 | BACIA SIFONADA SEM ABERTURA FRONTAL, COR BRANCA | 9,00 | UN |  |  |  |
| .7 | ASSENTO PARA BACIA COM ABERTURA FRONTAL, COR BRANCA | 2,00 | UN |  |  |  |
| .8 | ASSENTO PARA BACIA INFANTIL, COR BRANCA | 12,00 | UN |  |  |  |
| .9 | ASSENTO PARA BACIA SEM ABERTURA FRONTAL, COR BRANCA | 9,00 | UN |  |  |  |
| .10 | CUBA PARA PIA DE AÇO INOX, 625X505X300MM, ACAB. ALTO BRILHO | 2,00 | UN |  |  |  |
| .11 | CUBA PARA PIA DE AÇO INOX, 560X340X140MM, ACAB. POLIDO | 8,00 | UN |  |  |  |
| .12 | CUBA PARA PIA DE AÇO INOX, 400X340X170MM, ACAB. POLIDO | 4,00 | UN |  |  |  |
| .13 | TANQUE DUPLO COM CAP. DE 27+30 L, ACAB. ALTO BRIL,1200X550MM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .14 | TORNEIRA DE MESA, BICA ALTA | 7,00 | UN |  |  |  |
| .15 | TORNEIRA DE PAREDE | 14,00 | UN |  |  |  |
| .16 | TORNEIRA DE MESA, BICA BAIXA | 5,00 | UN |  |  |  |
| .17 | TORNEIRA ELÉTRICA, 5500W | 3,00 | UN |  |  |  |
| .18 | TORNEIRA DE PAREDE, BICA MÓVEL | 4,00 | UN |  |  |  |
| .19 | TORNEIRA DE MESA, BICA MÓVEL | 7,00 | UN |  |  |  |
| .20 | TORNEIRA PARA USO GERAL | 6,00 | UN |  |  |  |
| .21 | TORNEIRA PARA JARDIM/MANGUEIRA | 11,00 | UN |  |  |  |
| .22 | TORNEIRA DE BÓIA, DIÂMETRO 25MM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .23 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA P/ CHUVEIRO, DIÂMETRO 3/4" | 19,00 | UN |  |  |  |
| .24 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO 3/4" | 5,00 | UN |  |  |  |
| .25 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO 1" | 8,00 | UN |  |  |  |
| .26 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO 1.1/2" | 6,00 | UN |  |  |  |
| .27 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, DIÂMETRO 3" | 5,00 | UN |  |  |  |
| .28 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, DIÂMETRO 3/4" | 39,00 | UN |  |  |  |
| .29 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, DIÂMETRO 1" | 10,00 | UN |  |  |  |
| .30 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, DIÂMETRO 1.1/2" | 12,00 | UN |  |  |  |
| .31 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA PARA LAVATÓRIO DE 1/2" | 11,00 | UN |  |  |  |
| .32 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA PARA PIA DE 3/4" | 7,00 | UN |  |  |  |
| .33 | DUCHA ELÉTRICA COM DESVIADOR, 5500W, COR BRANCA | 12,00 | UN |  |  |  |
| .34 | DUCHA HIGIÊNICA | 4,00 | UN |  |  |  |
| .35 | DUCHA ELÉTRICA 4000W COM DESVIADOR | 4,00 | UN |  |  |  |
| .36 | CHUVEIRO ELÉTRICO, 5500W, ACABAMENTO CROMADO | 5,00 | UN |  |  |  |
| .37 | VÁLVULA DE DESC. DUPLO ACIONAM. P/ VASO SANITÁRIO DE 1.1/2" | 23,00 | UN |  |  |  |
| .38 | CAIXA D'ÁGUA PRÉ-FABRICADA CAPACIDADE 15000 LITROS | 1,00 | UN |  |  |  |
| .39 | TUBO DE DESCARGA VDE, SÉRIE NORMAL, DIÂMETRO 38 MM | 23,00 | UN |  |  |  |
| .40 | VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO, 1.1/2" | 1,00 | UN |  |  |  |
| .41 | VÁLVULA DE RETENÇÃO COM PORTINHOLA DE BRONZE, 1" | 1,00 | UN |  |  |  |
| .42 | CAIXA EM ALVENARIA 30X30 CM - CRG E CTD | 9,00 | UN |  |  |  |
| .43 | CAIXA EM ALVENARIA 100X160 CM PARA BOMBAS | 1,00 | UN |  |  |  |
| .44 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 30X30 CM - TIPO LEVE | 9,00 | UN |  |  |  |
| .45 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60 CM - TIPO LEVE | 2,00 | UN |  |  |  |
| .46 | BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA, DIÂMETRO 25 MM | 6,00 | UN |  |  |  |
| .47 | BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA, DIÂMETRO 32 MM | 13,00 | UN |  |  |  |
| .48 | BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA, DIÂMETRO 40 MM | 13,00 | UN |  |  |  |
| .49 | BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA, DIÂMETRO 50 MM | 20,00 | UN |  |  |  |
| .50 | BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA, DIÂMETRO 85 MM | 8,00 | UN |  |  |  |
| .51 | PORTA-SABONETE LÍQUIDO DE PAREDE | 32,00 | UN |  |  |  |
| .52 | PORTA PAPEL-TOALHA DE PAREDE | 30,00 | UN |  |  |  |
| .53 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA DE EMBUTIR | 23,00 | UN |  |  |  |
| .54 | SABONETEIRA EM LOUÇA DE EMBUTIR | 17,00 | UN |  |  |  |
| 12.3 EQUIPAMENTOS |
| .1 | CONJUNTO MOTO-BOMBA COM ROTOR EM BRONZE, 3/4 CV, HMAN=15MCA, Q=5M³/H, 380 VOLTS, TRIFÁSICA | 2,00 | UN |  |  |  |
| .2 | AUTOMÁTICO DE BÓIA NÍVEL MÁXIMO | 1,00 | UN |  |  |  |
| .3 | AUTOMÁTICO DE BÓIA NÍVEL MÍNIMO | 2,00 | UN |  |  |  |
| 12.4 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO |
| .1 | TUBO FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4" | 18,00 | M |  |  |  |
| .2 | TUBO FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1" | 24,00 | M |  |  |  |
| .3 | TUBO FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2" | 36,00 | M |  |  |  |
| .4 | TUBO FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3" | 12,00 | M |  |  |  |
| .5 | BUCHA DE REDUÇÃO, FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1"X3/4" | 2,00 | UN |  |  |  |
| .6 | JOELHO 90º FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4" | 4,00 | UN |  |  |  |
| .7 | JOELHO 90º FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2" | 4,00 | UN |  |  |  |
| .8 | JOELHO 90º FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1" | 15,00 | UN |  |  |  |
| .9 | JOELHO 90º FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3" | 8,00 | UN |  |  |  |
| .10 | LUVA FG, F/F ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1" | 1,00 | UN |  |  |  |
| .11 | LUVA FG, F/F ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2" | 1,00 | UN |  |  |  |
| .12 | TE 90º FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2" | 1,00 | UN |  |  |  |
| .13 | TE 90º FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1" | 2,00 | UN |  |  |  |
| .14 | TE 45º FG ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1" | 1,00 | UN |  |  |  |
| .15 | UNIÃO FG ROSCÁVEL MF, DIÂMETRO 1" | 4,00 | UN |  |  |  |
| .16 | UNIÃO FG ROSCÁVEL MF, DIÂMETRO 1.1/2" | 2,00 | UN |  |  |  |
| .17 | NIPLE FG ROSCÁVEL DIÂMETRO 1" | 2,00 | UN |  |  |  |
| Total de INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |
| 13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |
| 13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |
| .1 | TUBO DE PVC ESGOTO SÉRIE R, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA, Ø100MM | 15,50 | M |  |  |  |
| .2 | TUBO DE PVC ESGOTO SÉRIE R, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA, Ø150MM | 127,60 | M |  |  |  |
| .3 | TUBO DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, Ø150MM | 18,00 | M |  |  |  |
| .4 | TUBO DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, Ø200MM | 28,70 | M |  |  |  |
| .5 | TUBO DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, Ø250MM | 34,90 | M |  |  |  |
| .6 | TUBO DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, PONTA E BOLSA COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, Ø300MM | 13,00 | M |  |  |  |
| .7 | CURVA 87º30' DE PVC ESGOTO SÉRIE R, COM ANEL DE BORRACHA, Ø150MM | 11,00 | UN |  |  |  |
| .8 | CURVA 87º30' DE PVC ESGOTO SÉRIE R, COM ANEL DE BORRACHA, Ø100MM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .9 | JOELHO 45 GRAUS DE PVC ESGOTO SÉRIE R, COM ANEL DE BORRACHA, Ø150MM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .10 | JOELHO 90 GRAUS DE PVC ESGOTO SÉRIE R, COM ANEL DE BORRACHA, Ø150MM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .11 | LUVA DE PVC ESGOTO, SÉRIE R, COM ANEL DE BORRACHA, Ø100MM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .12 | LUVA DE PVC ESGOTO, SÉRIE R, COM ANEL DE BORRACHA, Ø150MM | 5,00 | UN |  |  |  |
| .13 | LUVA DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, Ø100MM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .14 | LUVA DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, Ø150MM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .15 | LUVA DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, Ø200MM | 3,00 | UN |  |  |  |
| .16 | LUVA DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, Ø250MM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .17 | LUVA DE PVC ESGOTO, TIPO VINILFORT OU EQUIVALENTE, COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, Ø300MM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .18 | TÊ DE INSPEÇÃO DE PVC ESGOTO, SÉRIE R, COM ANEL DE BORRACHA, Ø150X100MM | 11,00 | UN |  |  |  |
| .19 | TÊ DE INSPEÇÃO DE PVC ESGOTO, SÉRIE R, COM ANEL DE BORRACHA, Ø100X75MM | 1,00 | UN |  |  |  |
| 13.2 ACESSÓRIOS |
| .1 | RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, Ø150MM | 11,00 | UN |  |  |  |
| .2 | RALO HEMISFÉRICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, Ø100MM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .3 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO, 60X60CM | 9,00 | UN |  |  |  |
| .4 | TAMPA DE CONCRETO 60X60CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO | 9,00 | UN |  |  |  |
| .5 | CAIXA DE RALO EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO, 40X40CM | 5,00 | UN |  |  |  |
| .6 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, TIPO LEVE, PARA CAIXA DE RALO | 5,00 | UN |  |  |  |
| .7 | CAIXA DE BRITA 40X40CM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .8 | POÇO DE VISITA EM ALV. COM FUNDO EM CONCRETO, 110X110CM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .9 | TAMPA DE CONCRETO Ø60CM PARA POÇO DE VISITA | 1,00 | UN |  |  |  |
| .10 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADO APARAFUSÁVEL, 15X15CM, PARA INSPEÇÃO EM ALVENARIA | 5,00 | UN |  |  |  |
| .11 | CALHA DE PISO EM PVC DN 130, COM GRELHA | 8,00 | M |  |  |  |
| .12 | CALHA DE COBERTURA EM PVC DN 130 | 2,00 | M |  |  |  |
| 13.3 TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO SANITÁRIO |
| .1 | TUBO DE PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE R 150MM | 204,00 | M |  |  |  |
| .2 | TUBO DE PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE R 100MM | 108,00 | M |  |  |  |
| .3 | TUBO DE PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE R 75MM | 120,00 | M |  |  |  |
| .4 | TUBO DE PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE R 50MM | 210,00 | M |  |  |  |
| .5 | TUBO DE PVC RÍGIDO ESGOTO SÉRIE R 40MM | 102,00 | M |  |  |  |
| .6 | CAP DE PVC RÍGIDO ESG. SÉRIE R COM ANEL DE BORRACHA 100MM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .7 | JOELHO 45 GRAUS SÉRIE R 100MM | 11,00 | UN |  |  |  |
| .8 | JOELHO 45 GRAUS SÉRIE R 75MM | 18,00 | UN |  |  |  |
| .9 | JOELHO 45 GRAUS SÉRIE R 50MM | 13,00 | UN |  |  |  |
| .10 | JOELHO 45 GRAUS SÉRIE R 40MM | 33,00 | UN |  |  |  |
| .11 | JOELHO 90 GRAUS SÉRIE R 100MM | 23,00 | UN |  |  |  |
| .12 | JOELHO 90 GRAUS SÉRIE R 75MM | 7,00 | UN |  |  |  |
| .13 | JOELHO 90 GRAUS SÉRIE R 50MM | 80,00 | UN |  |  |  |
| .14 | JOELHO 90 GRAUS SÉRIE R 40MM | 69,00 | UN |  |  |  |
| .15 | JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE R 50MM | 6,00 | UN |  |  |  |
| .16 | JUNÇÃO SIMPLES SÉRIE R 40MM | 3,00 | UN |  |  |  |
| .17 | LUVA DE PVC SÉRIE R 150MM | 13,00 | UN |  |  |  |
| .18 | LUVA DE PVC SÉRIE R 100MM | 7,00 | UN |  |  |  |
| .19 | LUVA DE PVC SÉRIE R 75MM | 8,00 | UN |  |  |  |
| .20 | LUVA DE PVC SÉRIE R 50MM | 14,00 | UN |  |  |  |
| .21 | LUVA DE PVC SÉRIE R 40MM | 7,00 | UN |  |  |  |
| .22 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA SÉRIE R 75X50MM | 9,00 | UN |  |  |  |
| .23 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SÉRIE R 50X40MM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .24 | ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO SÉRIE N 100MM | 23,00 | UN |  |  |  |
| .25 | VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO SÉRIE N 100MM | 23,00 | UN |  |  |  |
| .26 | ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE PIA, LAVATÓRIO, TANQUE E BEBEDOURO SÉRIE N 40X1" | 17,00 | UN |  |  |  |
| .27 | TÊ SÉRIE R 100X50MM | 23,00 | UN |  |  |  |
| .28 | TÊ SÉRIE R 75X50MM | 21,00 | UN |  |  |  |
| .29 | TÊ SÉRIE R 100MM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .30 | TÊ SÉRIE R 75MM | 4,00 | UN |  |  |  |
| .31 | TÊ SÉRIE N 50MM | 50,00 | UN |  |  |  |
| 13.4 ACESSÓRIOS PARA ESGOTO SANITÁRIO |
| .1 | CORPO CAIXA SIFONADA 250X230X75MM | 4,00 | UN |  |  |  |
| .2 | CORPO CAIXA SIFONADA 150X185X75MM | 18,00 | UN |  |  |  |
| .3 | CORPO CAIXA SECA 100X100X40MM | 6,00 | UN |  |  |  |
| .4 | GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO 150MM | 13,00 | UN |  |  |  |
| .5 | GRELHA REDONDA DE ALUMÍNIO 100MM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .6 | GRELHA REDONDA ESCAMOTEÁVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CAIXILHO 150MM | 5,00 | UN |  |  |  |
| .7 | GRELHA REDONDA ESCAMOTEÁVEL EM AÇO INOX, CROMADA, COM CAIXILHO 100MM | 4,00 | UN |  |  |  |
| .8 | CALHA DE PISO NORMAL EM PVC, COR BRANCA, DN 130, 250CM X 129MM X 140MM | 8,00 | UN |  |  |  |
| .9 | GRELHA PARA CALHA DE PISO NORMAL EM PVC, COR BRANCA, DN 130, 500MM X 128MM X 20MM | 40,00 | UN |  |  |  |
| .10 | ANTIESPUMA 150MM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .11 | TAMPA CEGA REDONDA DE ALUMINIO 250MM | 4,00 | UN |  |  |  |
| .12 | PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 250MM | 4,00 | UN |  |  |  |
| .13 | PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 150MM | 18,00 | UN |  |  |  |
| .14 | PORTA GRELHA REDONDO CROMADO 100MM | 6,00 | UN |  |  |  |
| .15 | CAIXA DE GORDURA DUPLA, 120 LITROS, 60X60X95 CM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .16 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, 350 LITROS, 80X80X105 CM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .17 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60 CM, TIPO LEVE, PARA CAIXAS DE GORDURA DUPLA E ESPECIAL | 2,00 | UN |  |  |  |
| .18 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM | 9,00 | UN |  |  |  |
| .19 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM | 6,00 | UN |  |  |  |
| .20 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60X60CM | 11,00 | UN |  |  |  |
| .21 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE 60X60CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO | 13,00 | UN |  |  |  |
| .22 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 80X80CM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .23 | POÇO DE VISITA EM ALVENARIA COM FUNDO EM CONCRETO, 110X110 CM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .24 | TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO PESADO Ø60CM PARA POÇO DE VISITA | 1,00 | UN |  |  |  |
| Total de INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |
| 14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |
| 14.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
| .1 | HASTE DE AÇO GALVANIZADO RECOBERTA COM 200 MICRAS DE COBRE DE DIÂMETRO NOMINAL DE 5/8" COM 3 METROS DE COMP. | 3,00 | UN |  |  |  |
| .2 | CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO SOLO EM PVC, COM TAMPA DE FERRO DE 30CM. | 1,00 | UN |  |  |  |
| .3 | CONECTOR EM BRONZE PARA CONECÇÃO DE DOIS CABOS COM A HASTE. | 3,00 | UN |  |  |  |
| .4 | CORDOALHA DE COBRE NÚ 50MM2 | 15,00 | M |  |  |  |
| .5 | CORDOALHA DE COBRE NÚ 35MM2 | 8,00 | M |  |  |  |
| .6 | QUADRO DE MEDIÇÃO COMPLETO COM TC (TRANSFORMADOR DE CORRENTE) PARA MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO, COMPATÍVEL COM DISJUNTOR TRIFÁSICO GERAL DE ENTRADA DE 350A, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. | 1,00 | UN |  |  |  |
| .7 | QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR COMPLETO COM PORTA E TRINCO COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 2"X1/4" PARA AS FASES E O NEUTRO E 1"X3/16" PARA PROTEÇÃO. | 1,00 | UN |  |  |  |
| .8 | QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO COM PORTA E TRINCO, COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 1 1/2"X1/8" PARA AS FASES E O NEUTRO E 1/2X1/16" PARA PROTEÇÃO. | 2,00 | UN |  |  |  |
| .9 | QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO COM PORTA E TRINCO COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 5/8"X1/8" PARA AS FASES E O NEUTRO E 1/2"X1/16" PARA PROTEÇÃO. | 1,00 | UN |  |  |  |
| .10 | QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO COM PORTA E TRINCO COM 4 BARRAMENTOS DE COBRE DE 3/4"X1/8" PARA AS FASES E O NEUTRO E 5/8"X1/16" PARA PROTEÇÃO. | 1,00 | UN |  |  |  |
| .11 | QUADRO DE COMANDO DE EMBUTIR COMPLETO COM PORTA E TRINCO | 1,00 | UN |  |  |  |
| .12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, 24 MÓDULOS (2X12) COMPLETO COM BARRAMENTOS 150A, PLACA DE MONTAGEM, PORTA INTERNA E PERFIS VERTICAIS COM TRILHOS DIN PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS. | 2,00 | UN |  |  |  |
| .13 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, 70 MÓDULOS (2X35) COMPLETO COM BARRAMENTOS 150A, PLACA DE MONTAGEM, PORTA INTERNA E PERFIS VERTICAIS COM TRILHOS DIN PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS. | 1,00 | UN |  |  |  |
| .14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, 56 MÓDULOS (2X28) COMPLETO COM BARRAMENTOS 225A, PLACA DE MONTAGEM, PORTA INTERNA E PERFIS VERTICAIS COM TRILHOS DIN PARA FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS. | 1,00 | UN |  |  |  |
| .15 | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL, Ø3/4” | 160,00 | M |  |  |  |
| .16 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø3/4” | 1.250,00 | M |  |  |  |
| .17 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø1” | 200,00 | M |  |  |  |
| .18 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, TIPO PESADO, ENTRADAS LISAS, Ø 3/4"X 3,00 M | 25,00 | UN |  |  |  |
| .19 | ELETRODUTO DE PEAD-POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, Ø1 1/2" | 30,00 | M |  |  |  |
| .20 | ELETRODUTO DE PEAD-POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, Ø2" | 55,00 | M |  |  |  |
| .21 | ELETRODUTO DE PEAD-POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, Ø3" | 60,00 | M |  |  |  |
| .22 | ELETRODUTO DE PEAD-POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, Ø4" | 60,00 | M |  |  |  |
| .23 | ELETRODUTO DE PEAD-POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CORRUGADO, Ø5" | 200,00 | M |  |  |  |
| .24 | CURVA 90º DE PVC, SÉRIE REFORÇADA, Ø 3/4" | 180,00 | UN |  |  |  |
| .25 | ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO, Ø 3/4”, TIPO "COPO". | 800,00 | UN |  |  |  |
| .26 | ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO, Ø 1”, TIPO "COPO". | 120,00 | UN |  |  |  |
| .27 | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 750V #2,5MM2 | 7.200,00 | M |  |  |  |
| .28 | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 750V #4MM2 | 750,00 | M |  |  |  |
| .29 | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 750V #6MM2 | 300,00 | M |  |  |  |
| .30 | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 1KV #6MM2 | 400,00 | M |  |  |  |
| .31 | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 1KV #10MM2 | 100,00 | M |  |  |  |
| .32 | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 1KV #16MM2 | 500,00 | M |  |  |  |
| .33 | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 1KV #25MM2 | 25,00 | M |  |  |  |
| .34 | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 1KV #35MM2 | 125,00 | M |  |  |  |
| .35 | CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR 1KV #50MM2 | 130,00 | M |  |  |  |
| .36 | CONDUTOR DE COBRE TRIPOLAR 3X1,5MM2 | 50,00 | M |  |  |  |
| .37 | CONDUTOR DE COBRE TRIPOLAR 3X2,5MM2 | 60,00 | M |  |  |  |
| .38 | CONDULETE METÁLICO, ENTRADAS LISAS, TIPO T, Ø3/4”. | 8,00 | UN |  |  |  |
| .39 | CONDULETE METÁLICO, ENTRADAS LISAS, TIPO C, Ø3/4”. | 12,00 | UN |  |  |  |
| .40 | CONDULETE METÁLICO, ENTRADAS LISAS, TIPO E, Ø3/4”. | 14,00 | UN |  |  |  |
| .41 | CONDULETE METÁLICO, ENTRADAS LISAS, TIPO X, Ø3/4”. | 3,00 | UN |  |  |  |
| .42 | CONDULETE METÁLICO, ENTRADAS LISAS, TIPO LR, Ø3/4”. | 5,00 | UN |  |  |  |
| .43 | TAMPA PARA CONDULETE MET. COM ENTRADA PARA TOMADA 2P+T | 8,00 | UN |  |  |  |
| .44 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO. | 14,00 | UN |  |  |  |
| .45 | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM FURO | 20,00 | UN |  |  |  |
| .46 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, SÉRIE REFORÇADA, 4X2” | 300,00 | UN |  |  |  |
| .47 | CAIXA DE FERRO ESMALTADA, OCTOGONAL, 4X4” | 150,00 | UN |  |  |  |
| .48 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, QUADRADA, 20X20” COM TAMPA | 3,00 | UN |  |  |  |
| .49 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20CM EM ALVENARIA COM TAMPA | 8,00 | UN |  |  |  |
| .50 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM EM ALVENARIA COM TAMPA | 8,00 | UN |  |  |  |
| .51 | BASE-FUSÍVEL COMPLETA (COM TAMPA, ANEL DE PROTEÇÃO E PARAFUSO DE AJUSTE), FUSÍVEIS DIAZED DE 10A. | 4,00 | UN |  |  |  |
| .52 | BASE-FUSÍVEL COMPLETA (COM TAMPA, ANEL DE PROTEÇÃO E PARAFUSO DE AJUSTE), FUSÍVEIS DIAZED DE 6A. | 1,00 | UN |  |  |  |
| .53 | RELÉ TÉRMICO DE SOBRECARGA 1,8A A 2,5A | 1,00 | UN |  |  |  |
| .54 | CONTATOR DE POTÊNCIA BOBINA 220V/60HZ. | 3,00 | UN |  |  |  |
| .55 | ALARME SONORO, 220V/60HZ, COM FREQUÊNCIA TONAL DIFERENTE DO ALARME CONTRA INCÊNDIO. | 1,00 | UN |  |  |  |
| .56 | CONTROLE DO RESERVATÓRIO SUPERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NÍVEL TIPO BÓIA, COM HASTE MÓVEL E CONTATOS REVERSÍVEIS (NA,NF). | 1,00 | UN |  |  |  |
| .57 | CONTROLE DO RESERVATÓRIO INFERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NÍVEL TIPO BÓIA, COM HASTE MÓVEL E CONTATOS REVERSÍVEIS (NA,NF). | 1,00 | UN |  |  |  |
| .58 | ALARME DE EXTRAVASAMENTO DO RESERVATÓRIO INFERIOR, COMPOSTO POR CHAVE NÍVEL TIPO BÓIA, COM HASTE MÓVEL E CONTATOS REVERSÍVEIS (NA,NF). | 1,00 | UN |  |  |  |
| .59 | COMUTADOR COM RETENÇÃO, Ф 22MM, COR PRETA, 3 POSIÇÕES (ZERO CENTRAL), COM BLOCOS DE CONTATO 2NA+2NF. | 1,00 | UN |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |
| .60 | COMUTADOR COM RETENÇÃO, Ф22MM, COR PRETA, 2 POSIÇÕES, COM BLOCOS DE CONTATO 2NA+2NF | 1,00 | UN |  |  |  |
| .61 | SINALIZADOR LUMINOSO, REDONDO, ARO FRONTAL PRETONAS COR VERMELHA (VM) COM LÂMPADA NEON/220V, SOQUETE BA9S | 3,00 | UN |  |  |  |
| .62 | SINALIZADOR LUMINOSO, REDONDO, ARO FRONTAL PRETONAS COR ÂMBAR (AM) COM LÂMPADA NEON/220V, SOQUETE BA9S | 2,00 | UN |  |  |  |
| .63 | MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO 5SX1, CURVA C, 20A | 51,00 | UN |  |  |  |
| .64 | MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR, TIPO 5SX1, CURVA C, 25A | 2,00 | UN |  |  |  |
| .65 | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR, TIPO 5SX1, CURVA C, 20A | 1,00 | UN |  |  |  |
| .66 | MINI-DISJUNTOR BIPOLAR, TIPO 5SX1, CURVA C, 25A | 27,00 | UN |  |  |  |
| .67 | MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR, TIPO 5SX1, CURVA C, 15A | 1,00 | UN |  |  |  |
| .68 | MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR, TIPO 5SX1, CURVA C, 80A | 1,00 | UN |  |  |  |
| .69 | MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR, TIPO 5SX2, CURVA C, 32A | 2,00 | UN |  |  |  |
| .70 | MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR, TIPO 5SX2, CURVA C, 50A | 1,00 | UN |  |  |  |
| .71 | DISJUNTOR TRIPOLAR, 3VF23-13, IN= 32A, ICC = 65 KA/220V | 2,00 | UN |  |  |  |
| .72 | DISJUNTOR TRIPOLAR, 3VF23-13, IN= 50A, ICC = 65 KA/220V | 1,00 | UN |  |  |  |
| .73 | DISJUNTOR TRIPOLAR, 3VF23-13, IN= 100A, ICC = 65 KA/220V | 2,00 | UN |  |  |  |
| .74 | DISJUNTOR TRIPOLAR, 3VF23-13, IN= 125A, ICC = 65 KA/220V | 2,00 | UN |  |  |  |
| .75 | DISJUNTOR TRIPOLAR, TIPO LFC 3M450, IN=350A, ICU=65KA/220V | 1,00 | UN |  |  |  |
| .76 | MÓDULO DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) DE ALTA SENSIBILIDADE, BIPOLAR, 25A COM CORRENTE NOMINAL RESIDUAL DE 30MA | 70,00 | UN |  |  |  |
| .77 | MÓDULO DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) DE ALTA SENSIBILIDADE, TETRAPOLAR, 25A COM CORRENTE NOMINAL RESIDUAL DE 30MA | 1,00 | UN |  |  |  |
| .78 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), MONOPOLAR, TENSÃO NOMINAL MÁXIMA 275 VCA, CORRENTE DE SURTO MÁXIMA 40KA | 4,00 | UN |  |  |  |
| 14.2 ILUMINAÇÃO E TOMADAS |
| .1 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W COM REATOR ELETRÔNICO DUPLO. | 116,00 | UN |  |  |  |
| .2 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COMPLETA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W COM REATOR ELETRÔNICO DUPLO. | 19,00 | UN |  |  |  |
| .3 | ARANDELA COMPLETA COM UMA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60W COMANDADA POR DIMMER. | 12,00 | UN |  |  |  |
| .4 | ARANDELA COMPLETA COM UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W. | 18,00 | UN |  |  |  |
| .5 | PROJETOR COMPLETO COM UMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 250W, IGNITOR E REATOR ELETRÔNICO DE ALTA FREQÜÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP > 0,92 E THD < 10%). | 2,00 | UN |  |  |  |
| .6 | PROJETOR COMPLETO COM UMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 150W, IGNITOR E REATOR ELETRÔNICO DE ALTA FREQÜÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA (FP > 0,92 E THD < 10%). | 4,00 | UN |  |  |  |
| .7 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM PISO COMPLETA COM UMA LÂMPADA A VAPOR METÁLICO DE 70W, GRAU DE PROTEÇÃO IP 65 (PROTEÇÃO HERMÉTICA CONTRA POEIRA E PROTEÇÃO CONTRA JATOS D´ÁGUA), COM IGNITOR E REATOR ELETRÔNICO DE ALTA FREQÜÊNCIA, ALTO FATOR DE POTÊNCIA E BAIXA TAXA | 5,00 | UN |  |  |  |
| .8 | INTERRUPTOR SIMPLES PARA MONTAGEM EM PAINEIS, 8A/250V | 1,00 | UN |  |  |  |
| .9 | INTERRUPTOR SIMPLES, 10A, 250V | 49,00 | UN |  |  |  |
| .10 | INTERRUPTOR 2 SEÇÕES, 10A POR SEÇÃO, 250V | 2,00 | UN |  |  |  |
| .11 | INTERRUPTOR 3 SEÇÕES, 10A POR SEÇÃO, 250V | 5,00 | UN |  |  |  |
| .12 | INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) 1 SEÇÃO, 10A POR SEÇÃO, 250V | 2,00 | UN |  |  |  |
| .13 | INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) 2 SEÇÕES, 10A POR SEÇÃO, 250V | 18,00 | UN |  |  |  |
| .14 | INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY) 3 SEÇÕES, 10A POR SEÇÃO, 250V | 2,00 | UN |  |  |  |
| .15 | SUPORTE DE INTERRUPTOR SIMPLES PARA DUTO EM AÇO PERFIL REVESTIDO COM PINTURA EM EPÓXI A PÓ. | 1,00 | UN |  |  |  |
| .16 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V/300W COM ESPELHO. | 6,00 | UN |  |  |  |
| .17 | ESPELHO 4X2" COM ENTRADA PARA INTERRUPTOR SIMPLES. | 49,00 | UN |  |  |  |
| .18 | ESPELHO 4X2" COM ENTRADA PARA INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES. | 20,00 | UN |  |  |  |
| .19 | ESPELHO 4X2" COM ENTRADA PARA INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES. | 5,00 | UN |  |  |  |
| .20 | ESPELHO 4X4" COM ENTRADA PARA DOIS MÓDULOS DE INTERRUPTORES DE 3 SEÇÕES. | 1,00 | UN |  |  |  |
| .21 | TOMADA UNIVERSAL, QUADRADA, 2P+T, 15A/250V, COR PRETA. | 14,00 | UN |  |  |  |
| .22 | SUPORTE DE TOMADAS PARA DUTO EM AÇO PERFIL REVESTIDO COM PINTURA EM EPÓXI A PÓ, COM ENTRADA PARA DUAS TOMADAS QUADRADAS 2P+T. | 7,00 | UN |  |  |  |
| .23 | TOMADA UNIVERSAL, CIRCULAR, 2P+T, 15A/250V, COR PRETA. | 191,00 | UN |  |  |  |
| .24 | TOMADA UNIVERSAL, CIRCULAR, 3P, 20A/250V, COR PRETA. | 8,00 | UN |  |  |  |
| .25 | ESPELHO COM ENTRADA PARA TOMADA CIRCULAR 2P+T. | 191,00 | UN |  |  |  |
| .26 | ESPELHO COM FURO. | 28,00 | UN |  |  |  |
| .27 | CHUMBADORES 3/8"CBA | 64,00 | UN |  |  |  |
| .28 | PARAFUSO E BUCHA S6 | 1.200,00 | UN |  |  |  |
| .29 | SUSPENSÃO SIMPLES PARA TIRANTE 1/4" | 32,00 | UN |  |  |  |
| .30 | SUSPENSÃO PARA LUMINÁRIA | 32,00 | UN |  |  |  |
| .31 | PORCA SEXTAVADA E ARRUELA LISA 1/4" | 300,00 | UN |  |  |  |
| .32 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" | 120,00 | M |  |  |  |
| 14.3 ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |
| .1 | PÁRA-RAIOS, TIPO FRANKLIN | 1,00 | PÇ |  |  |  |
| .2 | CORDOALHA DE COBRE NU, TÊMPERA DURA, 35MM² | 600,00 | M |  |  |  |
| .3 | BARRA DE AÇO GALVANIZADO, Ø10MM X 6,00M | 12,00 | PÇ |  |  |  |
| .4 | CONECTOR DE BRONZE FOSFOROSO, HASTE DE 5/8"/CABO DE 50 MM² | 2,00 | PÇ |  |  |  |
| .5 | CONECTOR DE BRONZE,"SPLIT BOLT" PARA CORDOALHA DE 35 MM² | 40,00 | PÇ |  |  |  |
| .6 | CONECTOR DE FURO VERTICAL, Ø10MM/CABO DE 35 MM² | 76,00 | PÇ |  |  |  |
| .7 | CLIPS DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, Ø10MM | 130,00 | PÇ |  |  |  |
| .8 | BARRA DE AÇO GALVANIZADO, Ø10MM X 6,00M | 34,00 | PÇ |  |  |  |
| .9 | BARRA DE AÇO GALVANIZADO, Ø10MM X 6,00M | 43,00 | PÇ |  |  |  |
| .10 | HASTE DE AÇO REVESTIDA DE CAMADA DE COBRE, 200MICRONS, NO MÍNIMO, Ø5/8" X 3,00M | 2,00 | PÇ |  |  |  |
| .11 | CORDOALHA DE COBRE NU , 50 MM² | 75,00 | M |  |  |  |
| .12 | CAIXA DE INSPEÇÃO, PVC DE 12", COM TAMPA DE AÇO GALVANIZADO,CONFORME DETALHE NO PROJETO | 2,00 | PÇ |  |  |  |
| 14.4 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |
| .1 | PATCH PANEL 19" - 24 PORTAS, CATEGORIA 6 | 4,00 | UN |  |  |  |
| .2 | BLOCO 110 PARA RACK 19” 100 PARES 1,75” DE ALTURA | 1,00 | UN |  |  |  |
| .3 | GUIA DE CABOS FRONTAL, FECHADO | 6,00 | UN |  |  |  |
| .4 | GUIA DE CABOS TRASEIRO | 6,00 | M |  |  |  |
| .5 | TRAVA PATH PANEL | 6,00 | M |  |  |  |
| .6 | GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO | 2,00 | UN |  |  |  |
| .7 | GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADO | 1,00 | UN |  |  |  |
| .8 | CABO PAR TRANÇADO NÃO BLINDADO (UTP)-4 PARES 24 AWG,100 OHMS - CATEGORIA 6 | 890,00 | UN |  |  |  |
| .9 | CABO TELEFÔNICO INTERNO CI-50, 20 PARES | 8,00 | UN |  |  |  |
| .10 | CABOS DE CONEXÕES – PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 1,50 METROS | 41,00 | UN |  |  |  |
| .11 | CABOS DE CONEXÕES – PATCH CORD ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 EM 1 PONTA - 1,50 METROS | 48,00 | UN |  |  |  |
| .12 | CABOS DE CONEXÕES – PATCH CORD (AZUL) ULTRA FLEXÍVEL COM RJ 45 NAS 2 PONTAS - 3,00 METROS | 35,00 | UN |  |  |  |
| .13 | CABOS DE CONEXÕES – PATCH CORD 110 / RJ-45 1 PAR -1,50M | 15,00 | UN |  |  |  |
| .14 | TOMADA MODULAR RJ-45 CATEGORIA 6 | 41,00 | UN |  |  |  |
| .15 | CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL) | 2,00 | M |  |  |  |
| .16 | CONDULETE METÁLICO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PONTA LISA, Ø 3/4" | 2,00 | M |  |  |  |
| .17 | CAIXA SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA, TIPO R1,60X35X50CM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO | 1,00 | M |  |  |  |
| .18 | CAIXA DE SOBREPOR, EM AÇO ESTAMPADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA À BASE DE EPOXI, NA COR CINZA, COM FUNDO DE MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA, PORTA COM TRINCO E FECHADURA, 80X80X20CM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .19 | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM ESPAÇO PARA 2 MÓDULOS RJ-45 | 1,00 | M |  |  |  |
| .20 | ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPAÇO PARA 2 MÓDULOS RJ-45 | 13,00 | M |  |  |  |
| .21 | TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO COM ESPAÇO UMA TOMADA TIPO F | 1,00 | M |  |  |  |
| .22 | ESPELHO PARA CAIXA 4X2" COM ESPAÇO UMA TOMADA TIPO F (CABO COAXIAL DE TV) | 1,00 | M |  |  |  |
| .23 | CAIXA - 4X2" - AÇO ESTAMPADO E ESMALTADO | 14,00 | M |  |  |  |
| .24 | ELETRODUTOS METÁLICOS ULTRA-FLEXÍVEIS ASPIRADO Ø 1" | 1,00 | UN |  |  |  |
| .25 | ELETRODUTOS METÁLICOS ULTRA-FLEXÍVEIS ASPIRADO Ø 3/4" | 70,00 | UN |  |  |  |
| .26 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO PESADO, ROSQUEÁVEL Ø 3/4" | 10,00 | UN |  |  |  |
| .27 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO PESADO Ø 3/4" | 45,00 | M |  |  |  |
| .28 | ELETRODUTO DE PEAD FLEXÍVEL CORRUGADO Ø 4" | 10,00 | M |  |  |  |
| .29 | ABRAÇADEIRA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, TIPO "D" Ø 3/4" | 75,00 | M |  |  |  |
| .30 | CHUMBADOR CBA COM PARAFUSO E ARRUELA LISA, Ø1/4"X2" | 75,00 | M |  |  |  |
| .31 | BUCHA S/8 | 75,00 | M |  |  |  |
| .32 | PARAFUSO, ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 1/4"X2", AÇO GALVANIZADO | 75,00 | M |  |  |  |
| .33 | PORCA SEXTAVADA, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø1/4" | 75,00 | M |  |  |  |
| .34 | ARRUELA LISA, AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø1/4" | 100,00 | M |  |  |  |
| .35 | ELETROCALHA COM VIROLA (PERFIL "C"), LISA, EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, COM TAMPA, CHAPA #18 MSG, 100X50X3000MM | 12,00 | M |  |  |  |
| .36 | CURVA HORIZONTAL 90°, LISA, COM TAMPA,100X50MM | 6,00 | M |  |  |  |
| .37 | TE VERTICAL DE DESCIDA, LISO, COM TAMPA,100X50MM | 1,00 | M |  |  |  |
| .38 | TE HORIZONTAL 90°, LISO, COM TAMPA,100X50MM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .39 | SAÍDA VERTICAL P/ ELETRODUTOS, Ø3/4" | 15,00 | UN |  |  |  |
| .40 | TERMINAL DE FECHAMENTO, 100X50MM | 4,00 | UN |  |  |  |
| .41 | JUNÇÃO SIMPLES, 50MM | 40,00 | UN |  |  |  |
| .42 | MÃO FRANCESA, 38X38X210 MM | 20,00 | UN |  |  |  |
| .43 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, COM FENDA, Ø1/4" | 25,00 | UN |  |  |  |
| .44 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA, AUTOTRAVANTE, Ø1/4" | 160,00 | UN |  |  |  |
| .45 | SUSPENSÃO ÔMEGA, 100X50MM | 3,00 | UN |  |  |  |
| .46 | PORCA LOSANGULAR COM MOLA, Ø1/4" | 25,00 | UN |  |  |  |
| .47 | VERGALHÃO ROSCA TOTAL (TIRANTE),EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø1/4"X3000MM | 3,00 | UN |  |  |  |
| .48 | ARRUELA LISA, EM AÇO GALVANIZADO A QUENTE, Ø1/4" | 300,00 | UN |  |  |  |
| .49 | BOX RETO Ø3/4" EM ALUMÍNIO | 15,00 | UN |  |  |  |
| .50 | PERFIL BASE SEM TAMPA EM AÇO 129 X 44 X 2000MM (*) | 10,00 | UN |  |  |  |
| .51 | DIVISOR “L” 2000MM. (*) | 10,00 | UN |  |  |  |
| .52 | TAMPA PERFIL ACABAMENTO NA COR BEGE 1000MM. (*) | 20,00 | UN |  |  |  |
| .53 | DERIVAÇÃO "L" (*) | 2,00 | UN |  |  |  |
| .54 | FIXA CABO(*) | 40,00 | UN |  |  |  |
| .55 | TERMINAL (*) | 4,00 | UN |  |  |  |
| .56 | SUPORTE DE TOMADA TIPO RJ, 2 FUROS, BEGE | 7,00 | UN |  |  |  |
| .57 | PONTOS LÓGICOS, CATEGORIA 6 | 41,00 | UN |  |  |  |
| 14.5 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |
| .1 | GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 30 KBTU/H | 1,00 | UN |  |  |  |
| .2 | GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 21 KBTU/H | 1,00 | UN |  |  |  |
| .3 | GAIOLA ANTI-FURTO EM AÇO PARA APARELHO CONDICIONADOR DE JANELA 10 KBTU/H | 1,00 | UN |  |  |  |
| .4 | DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 19,5 CM CHAPA GALVANIZADA ( 4 KG/M2) | 8,00 | KG |  |  |  |
| .5 | DUTO PARA EXAUSTÃO DE AR Ø 40 CM CHAPA GALVANIZADA ( 4 KG/M2) | 16,00 | KG |  |  |  |
| .6 | BOCA DE AR TIPO SAÍDA PARA DESCARGA HORIZONTAL COM FILTRO EM TELA Ø 40 CM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .7 | CONEXÃO TIPO CURVA Ø 19,5 CM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .8 | CONEXÃO TIPO CURVA Ø 40 CM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .9 | CONEXÃO ALARGADORA DE SEÇÃO (EXPANSÃO Ø 19,5 / Ø 40 CM) | 1,00 | UN |  |  |  |
| .10 | COIFA INDUSTRIAL SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO "ILHA" 60 X 90 COM DESCARGA CENTRADA CIRCULAR Ø 19,5 CM | 1,00 | UN |  |  |  |
| .11 | APOIO SIMPLES ("BERÇO") PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO Ø 40 CM | 3,00 | UN |  |  |  |
| .12 | APOIO SIMPLES ("BERÇO") PARA TUBULAÇÃO HORIZONTAL DE EXAUSTÃO Ø 19,5 CM | 3,00 | UN |  |  |  |
| .13 | APOIO SIMPLES ("BERÇO") PARA TUBULAÇÃO VERTICAL DE EXAUSTÃO Ø 40 CM | 2,00 | UN |  |  |  |
| .14 | ABRAÇADEIRA SIMPLES PARA DUTO DE EXAUSTÃO Ø 40 CM | 3,00 | M |  |  |  |
| 14.6 GÁS COMBUSTÍVEL |
| .1 | TUBO DE AÇO SEM COSTURA SCH-40 ASTM A-106, DIÂMETRO 3/4" | 18,00 | M |  |  |  |
| .2 | TUBO DE AÇO SEM COSTURA SCH-40 ASTM A-106, DIÂMETRO 1/2" | 18,00 | M |  |  |  |
| .3 | TÊ DE REDUÇÃO NPT CLASSE 300, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4"X1/2" | 2,00 | UN |  |  |  |
| .4 | LUVA DE REDUÇÃO FG NPT CLASSE 300, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4"X1/2" | 3,00 | UN |  |  |  |
| .5 | LUVA DE REDUÇÃO FG NPT CLASSE 300, ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1/2"X1/4" | 3,00 | UN |  |  |  |
| .6 | NIPLE NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4" | 8,00 | UN |  |  |  |
| .7 | NIPLE NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 1/2" | 2,00 | UN |  |  |  |
| .8 | MEIA LUVA COM ASSENTO PARA SOLDA NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4" | 2,00 | UN |  |  |  |
| .9 | UNIÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4" | 3,00 | UN |  |  |  |
| .10 | COTOVELO FG NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4" | 3,00 | UN |  |  |  |
| .11 | COTOVELO FG NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 1/2" | 5,00 | UN |  |  |  |
| .12 | VÁLVULA ESFERA NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4" | 4,00 | UN |  |  |  |
| .13 | TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 3/4" | 1,00 | UN |  |  |  |
| .14 | TAMPÃO NPT CLASSE 300, DIÂMETRO 1/4" | 2,00 | UN |  |  |  |
| .15 | PIG TAIL FLEXÍVEL DE BORRACHA PARA BOTIJÃO P45 | 2,00 | UN |  |  |  |
| .16 | REGULADOR DE 1° ESTÁGIO, NPT, COM MANÔMETRO, DIÂMETRO 1/2" | 1,00 | UN |  |  |  |
| .17 | REGULADOR DE 2° ESTÁGIO, BAIXA PRESSÃO, NPT COM REGISTRO | 2,00 | UN |  |  |  |
| .18 | REGISTRO DE LINHA NPT 1/2" X SAE 3/8" | 2,00 | UN |  |  |  |
| .19 | MANÔMETRO COM CAIXA EM AÇO CARBONO, 0-300 PSI, NPT ENTRADA 1/4" | 1,00 | UN |  |  |  |
| .20 | BRAÇADEIRA METÁLICA TIPO ÔMEGA PARA TUBO DIÂMETRO 3/4" | 6,00 | UN |  |  |  |
| 14.7 INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO |
| .1 | EXTINTOR PQS TIPO ABC - 6KG | 8,00 | UN |  |  |  |
| .2 | SUPORTE TIPO L PARA EXTINTOR | 8,00 | UN |  |  |  |
| .3 | SUPORTE TIPO BANDEJA PARA BLOCO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA (2X55W) | 2,00 | UN |  |  |  |
| .4 | BLOCO AUTÔNOMO 2X7W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS AMBIENTES | 5,00 | UN |  |  |  |
| .5 | BLOCO AUTÔNOMO 2X7W PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM INDICAÇÃO "SAÍDA" | 38,00 | UN |  |  |  |
| .6 | BLOCO AUTÔNOMO 2X55W PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO PÁTIO | 2,00 | UN |  |  |  |
| .7 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA DIREITA | 9,00 | UN |  |  |  |
| .8 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE SAÍDA PARA ESQUERDA | 8,00 | UN |  |  |  |
| .9 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR | 8,00 | UN |  |  |  |
| .10 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE “PROIBIDO FUMAR” | 1,00 | UN |  |  |  |
| .11 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE “PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS” | 1,00 | UN |  |  |  |
| .12 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE “CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO” | 1,00 | UN |  |  |  |
| .13 | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE “CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO” | 8,00 | UN |  |  |  |
| Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |  |  |  |
| 15 SERVIÇOS FINAIS |
| .1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1.211,92 | M² |  |  |  |
| Total de SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |
| Total de ORÇAMENTO |  |  |  |

[<LOCAL>], [<DATA>].

[<ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<NOME COMPLETO E SEM ABREVIAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

[<CARGO/FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO LICITANTE>]

MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO

CONCORRÊNCIA Nº 008/2012

PROCESSO Nº 1.117/2012

ANEXO V

REQUISIÇÃO INTERNA N° 473/2012 – SMED

| Requisições |  | Requisições Internas |
| --- | --- | --- |
| 1.692/2012 |  | 09-473-2012 |